Celková plocha priestoru:  max. 70,0 m2

Počet miestností : 3  miestnosti + kuchyňa, vstupná chodba, komora

Miestnosť  1:  výmera  19,09 m2

Súčasný stav: pôvodná podlaha je linoleum

Nový stav: pokládka PVC s filcom + obvodové lišty (na jestvujúce PVC)

Miestnosť  2 :  výmera  12,52 m2

Súčasný stav: pôvodná podlaha boli parkety, po odstránení  parkiet, zostal na podlahe betónový poter.

Nový stav:  vysprávka podlahy (nivelizácia) + pokládka PVC s filcom + obvodové lišty

Miestnosť  3 : výmera 12,92 m2

Súčasný stav: pôvodná podlaha je linoleum

Nový stav: pokládka PVC s filcom + obvodové lišty (na jestvujúce PVC)

Kuchyňa :  výmera 14,47 m2

Vstupná chodba :  výmera  5,58 m2

Komora :  výmera  4,20 m2

Súčasný stav: pôvodná podlaha je linoleum

Nový stav: pokládka PVC s filcom + obvodové lišty (na jestvujúce PVC)

Výmery sú len orientačné.