Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Autokláv na sterilizáciu produktov |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | TATRAKON spol. s.r.o. Ulica priemyselná 5668, Poprad 059 51 IČO: 31692613 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | Vyplniť |
| Sídlo: | Vyplniť |
| IČO: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno / Nie (vyberte) |
| Telefón a e-mail: | Vyplniť |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka |  | Názov, typové označenie | Počet ks | Cena za 1 ks v € | Cena celkom v € bez DPH (za všetky ks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ležatý autokláv s horizontálnym otváraním dverí z pravej strany do ľavej. Priemer -1200 mm, dĺžka na 5 ks vozíkov z prílohy. Sterilizácia parou 121°C , chladenie vodou, tlakovanie autoklávu tlakovým vzduchom. Rozmer vozíka a podvozku pevne zadaný v (prílohe) -potreba kompatibility s výrobnými a baliacimi linkami. Vybavený zavážacou reťazou na vkladanie a vykladanie vozíkov. Ovládanie cez dotykový displej s možnosťou nastavenia parametrov, signálna veža na signalizáciu stavu prebiehajúcej sterilizácie. Riadiaci systém plne automatický s možnosťou pripojenia na vzdialený prístup (eternet) na nastavovanie parametrov jednotlivých varení. Bezpečnostné prvky – para, voda, vzduch, elektro prevedené podľa platných noriem EU. Certifikát o zhode a dokumentácia v papierovej aj elektronickej forme. |  | xx | 2 | Xx | Xx |
| 2. | Sterilizačný vozík komplet podľa prílohy. Kôš pevný bez bočných otváracích dvierok. |  | xx | 40 | xx | xx |
| 3. | Preložky – viď príloha nákres |  | xx | 1000 | xx | xx |
| 4. | Napojenie autoklávu na prevádzke na energ. siete, úradná skúška na prevádzku podľa legislatívy. Napájanie: El. napätie - 400V / 50 Hz Para – 150°C / 6 Bar Voda – 15°C / 4 Bar Vzduch – 6 Bar |  | Napojenie | 1 | xx | xx |
| 5. | Dodanie (Doprava na miesto prevádzky TATRAKON spol, s r. o., Poprad 059 51, Priemyselná 5668.) |  | Dodanie | 1 | xx | xx |
| Cena celkom bez DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |
| DPH %: |  |  |  |  |  | Xx € |
| Cena celkom s DPH: |  |  |  |  |  | Xx € |
| Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. |  |  |  |  |  |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.

V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |