

Príloha č. 1
FORMULÁR CENOVEJ PONUKY:
(s vymedzením predmetu dodávky)

	Názov zákazky:
	Batériové úložisko   

	Prijímateľ / obstarávateľ:
	TATRAKON spol.  s.r.o.
Ulica priemyselná 5668, Poprad 059 51
IČO: 31692613




	IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POTENCIÁLNEHO DODÁVATEĽA:

	Obchodné meno:
	Vyplniť

	Sídlo:
	Vyplniť 

	IČO:
	Vyplniť 

	Platca DPH:
	Áno / Nie (vyberte) 

	Telefón a e-mail:
	Vyplniť



CENOVÁ PONUKA
	P.č.
	Položka 
	Názov, typové označenie 
	Počet ks
	Cena za
1 ks v €
	Cena celkom 
v € bez DPH (za všetky ks)

	1.
	1. Technická špecifikácia systému
· Celková kapacita: 721 kWh.
· Technologické požiadavky:
· Systém s kvapalinovým chladením (vodné chladenie) pre zabezpečenie tichej prevádzky a vysokého výkonu.
· Viacúrovňová bezpečnosť (minimálne 5-úrovňová ochrana).
· Integrovaný samohasiaci plynový mechanizmus.
· Možnosť budúceho škálovania kapacity pridaním ďalších modulov.
· Vzdialený monitoring a správa cez mobilnú aplikáciu (v reálnom čase, notifikácie porúch, štatistiky výkonu)
2. Komponenty a príslušenstvo (Hardware)
Ponuka musí zahŕňať všetok inštalačný materiál:
· Kompletná kabeláž, chráničky, lišty a žľaby.
· Uzemnenie systému.
· Elektrický rozvádzač a AC odpájač.
· Prepäťová ochrana
	












xx
	1
	Xx
	Xx

	2.
	Inštalácia:
· Doprava 
· Kompletná montáž a elektroinštalačné práce
· Odborná revízia systému.
· Zvolanie a úspešné vykonanie funkčnej skúšky

	



Inštalácia 
	1
	xx
	xx

	Cena celkom bez DPH:
	Xx  €

	DPH %:
	Xx  €

	Cena celkom s DPH:
	Xx  €

	



	


	























	




Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky. 

	Meno a priezvisko  štatutárneho zástupcu:
	

	Podpis a pečiatka:
	







	Miesto a dátum podpisu:
	






