Technická špecifikácia tovaru

1. Ventilátor stojanový –35 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Príkon ventilátora | W |  | 110 |  |  |
| Priemer vrtule | cm | 40 |  |  |  |
| Hlučnosť ventilátora | dB |  | 64 |  |  |
| Nastaviteľná výška ventilátora | cm | 90 | 147 |  |  |
| Počet rýchlostí |  | 3 |  |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - Materiál lopatiek: kov/hliník |  |  |  |  |  |
| - Ochrana vrtule mriežkou |  |  |  |  |  |
| - Funkcia oscilácie |  |  |  |  |  |
| - Nastaviteľná výška ventilátora |  |  |  |  |  |
| - Sieťové napájanie |  |  |  |  |  |

2. Klimatizácia mobilná – 40 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Príkon | W | 950 |  |  |  |
| Napájanie | V | 220 | 240 |  |  |
| Výkon chladenia (kapacita) | BTU/h | 9 000 |  |  |  |
| Výkon chladenia | W | 2 600 |  |  |  |
| Prietok vzduchu | m³/h | 330 |  |  |  |
| Hlučnosť | dB |  | 65 |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - Veľkosť miestností: chladenie miestností s podlahovou plochou minimálne 30 m² |  |  |  |  |  |
| - Energetická trieda chladenia A |  |  |  |  |  |
| - Prevádzkové režimy: chladenie, odvlhčovanie, ventilátor |  |  |  |  |  |
| - Nočný režim/spánkový režim |  |  |  |  |  |
| - Ovládací panel: LED displej |  |  |  |  |  |
| - Diaľkový ovládač |  |  |  |  |  |
| - Chladiace médium R290 |  |  |  |  |  |
| - Časovač |  |  |  |  |  |
| - Typ filtra: umývateľný |  |  |  |  |  |
| - Rýchlosti (výkonové stupne): minimálne 2 |  |  |  |  |  |
| - Príslušenstvo: diaľkový ovládač, ventilačné potrubie s adaptérmi vrátane ostatného príslušenstva potrebného pre správne fungovanie klimatizácie. |  |  |  |  |  |

3. Návlek na okno k mobilnej klimatizácií – 40 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Výška | cm | 400 |  |  |  |
| Šírka | cm | 38 |  |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - Upevnenie na suchý zips |  |  |  |  |  |
| - Funkcionalita: pre okná do obvodu 4 m. Zabraňujúci spätnému prenikaniu teplého vzduchu späť do miestnosti. |  |  |  |  |  |
| - Možnosť prania v pračke |  |  |  |  |  |

Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v návrhu kúpnej zmluvy,

ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.