Technická špecifikácia predmetu zákazky

| Názov zákazky: | Technológia chladenia a mrazenia |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Lacnea Slovakia s.r.o. Námestie sv. Anny 15, Trenčín 911 01 IČO: 44110219 |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno a sídlo: | vyplniť |
| IČO uchádzača: | Vyplniť |
| Platca DPH: | Áno/nie |
| Telefón a e-mail uchádzača: | Vyplniť |

|  | Technická špecifikácia - Požadovaný parameter |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č. | Položka | Názov , označenie | Počet ks | Cena za položku v Eur bez DPH |  |
| 1. | CHB – príjem B1/2 + H1/4 R, objem 63m3, pož. teplota 0 - +2, potrebný výkon 5,0 kW/-7° CHB – Masírky + injektor V, objem 38m3, pož. teplota +2 - +4, potrebný výkon 4,5kW/-7° 1. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení + frekvenčný menič 1,00 ks 2. Podstava pod jednotku 1,00 ks 3. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1,00 ks 4. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1,00 ks 5. Rozvádzač 400 V 1,00 ks 6. Rozvádzač 230 V 1,00 ks 7. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 8. Chladiarenský materiál 1,00 kpl Cu potrubie, tvarovky, izolácia 9. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 10. Práca 1,00 kpl 11. Doprava (kpl) |  | 1 |  |  |
| 2. | CHB – výsekového mäsa R, objem 35m3, pož. teplota 0 - +2, potrebný výkon 3,7kW/-7° CHB – Rozpracovanej výroby V, objem 39m3, pož. teplota 0 - +2, potrebný výkon 3,7kW/-7° 12. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení + frekvenčný menič 1,00 ks 13. Podstava pod jednotku 1,00 ks 14. Výparník + lakovanie bloku výparníka 15. Rozvádzač 230 V 2,00 ks 16. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 17. Chladiarenský materiál 1,00 kpl Cu potrubie, tvarovky, izolácia 18. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 19. Práca 1,00 kpl 20. Doprava (kpl) |  | 1 |  |  |
| 3. | CHB – chladiareň hotových výrobkov V, objem 69m3, pož. teplota +2 - +4 , potrebný výkon 7kW/-7° Prípravovňa – Expedícia výrobkov VO, objem 125m3, pož. teplota +10 - +12, potrebný výkon 7kW/0° Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení + frekvenčný menič 1,00 ks 22. Podstava pod jednotku 1,00 ks 23. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1,00 ks 24. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1,00 ks 25. Rozvádzač 400 V 1,00 ks 26. Rozvádzač 230 V 1,00 ks 27. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 28. Chladiarenský materiál 1,00 kpl Cu potrubie, tvarovky, izolácia 29. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 30. Práca 1,00 kpl 31. Doprava (kpl) |  | 1 |  |  |
| 4. | CHB – Varených výrobkov a šunky VO, objem 25m3, pož. teplota +2 - +4, potrebný výkon 3,0kW/-7° CHB – Údené mäsá VO, objem 35m3, pož. teplota +2 - +4, potrebný výkon 4kW/-7° 32. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení + frekvenčný menič 1,00 ks 33. Podstava pod jednotku 1,00 ks 34. Výparník + lakovanie bloku výparníka 2,00 ks 35. Rozvádzač 230 V 2,00 ks 36. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 37. Chladiarenský materiál 1,00 kpl Cu potrubie, tvarovky, izolácia 38. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 39. Práca 1,00 kpl 40. Doprava (kpl) |  | 1 |  |  |
| 5. | CHB – Baliareň výrobkov V, objem 23m3, pož. teplota +4 - +6, potrebný výkon 2,5kW/-7° CHB – Syry VO, objem 14m3, pož.teplota +4 - +6, potrebný výkon 1,5kW/-7° CHB – Vyexpedovaného tovaru VO, objem 28m3, pož. teplota +2 - +4, potrebný výkon 3,2kW/-7° CHB – Kafiléria, objem 15m3, pož. teplota 0 - +2, potrebný výkon 1,6kW/-7° 41. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení + frekvenčný menič 1,00 ks 42. Podstava pod jednotku 1,00 ks 43. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1,00 ks 44. Výparník + lakovanie bloku výparníka 2,00 ks 45. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1 ks 46. Rozvádzač 230 V 4,00 ks 47. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 48. Chladiarenský materiál 1,00 kpl Cu potrubie, tvarovky, izolácia 49. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 50. Práca 1,00 kpl 51. Doprava (kpl) |  | 1 |  |  |
| 6. | Prípravovňa – Rozrábka mäsa , objem 216m3, pož. teplota +10 - +12, potrebný výkon 10kW/0° 52. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení 1,00 ks 53. Podstava pod jednotku 1,00 ks 54. Výparník + lakovanie bloku výparníka 1,00 ks 55. Rozvádzač 230 V 1,00 ks 56. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 57. Chladiarenský materiál 1,00 kpl Cu potrubie, tvarovky, izolácia 58. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 59. Práca 1,00 kpl 60. Doprava (kpl) |  | 1 |  |  |
| 7. | Mraziaci box č. 1, objem 55m3, pož. teplota -18 -20, potrebný výkon 4,1kW/-27° 61. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení 1,00 ks 62. Podstava pod jednotku 1,00 ks 63. Výparník + lakovanie bloku výparníka +ohrev límcov 1,00 ks 64. Rozvádzač 400 V 1,00 ks 65. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 66. Chladiarenský materiál 1,00 kpl Cu potrubie, tvarovky, izolácia 67. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 68. Práca 1,00 kpl 69. Doprava (kpl) |  | 1 |  |  |
| 8. | Mraziaci box č. 2, objem 43m3, pož. teplota -18 -20, potrebný výkon 4,1kW/-27° 70. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení 1,00 ks 71. Podstava pod jednotku 1,00 ks 72. Výparník + lakovanie bloku výparníka + ohrev límcov 1,00 ks 73. Rozvádzač 400 V 1,00 ks 74. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 75. Chladiarenský materiál 1,00 kpl Cu potrubie, tvarovky, izolácia 76. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 77. Práca 1,00 kpl 78. Doprava (kpl) |  | 1 |  |  |
| 9. | Mraziaci box č. 3, objem 46m3, pož. teplota -18 -20, potrebný výkon 4,1kW/-27° 79. Vonkajšia krytá jednotka v nízkohlučnom prevedení 1,00 ks 80. Podstava pod jednotku 1,00 ks 81. Výparník + lakovanie bloku výparníka + ohrev límcov 1,00 ks 82. Rozvádzač 400 V 1,00 ks 83. Príslušenstvo pre chladiacu technológiu 1,00 kpl 84. Chladiarenský materiál 1,00 kpl Cu potrubie, tvarovky, izolácia 85. Elektroinštalačný materiál 1,00 kpl 86. Práca 1,00 kpl 87. Doprava (kpl) |  | 1 |  |  |
| 10. | Monitoring 88. Vzdialený monitoring 18 miest, Spustenie + zaškolenie obsluhy 1 ks |  | 1 |  |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky.

V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

Dodávka a montáž sa bude realizovať počas výroby a predpokladá sa, že práce budú vykonávané v poobedňajších hodinách respektíve počas víkendu.

Cenová ponuka :

| Predmet zákazky: | Cena v € za celý predmet zákazky bez DPH: | DPH : |
| --- | --- | --- |
| Technológia | xx | xx |
| CENA CELKOM v EUR s DPH: | xx |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |