Specifikace - Technické parametry:

Dodané zařízení musí splňovat minimálně následující parametry:

plynový zásobníkový ohřívač teplé vody,

objem zásobníku minimálně 280 l,

jmenovitý tepelný výkon minimálně 49 kW,

trvalý výkon při Δt = 28 °C minimálně 1 400 l/h,

provoz na zemní plyn,

možnost napojení na stávající rozvody teplé a studené vody,

odvod spalin do stávající nebo upravené komínové soustavy dle platných předpisů,

splnění požadavků platné legislativy, požadavků ErP a emisních limitů NOx,

minimální záruční doba 24 měsíců.