 PRÍLOHA B – TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU DIELA 	
Vypracovanie opisu technického riešenia predmetu diela
Uchádzač vypracuje a v rámci ponuky predloží opis technického riešenia predmetu zákazky, z ktorého bude vyplývať spôsob vysporiadania sa s požiadavkami obstarávateľa vyplývajúcimi zo súťažných podkladov pri realizovaní predmetu diela, osobitne aj vzhľadom k požadovanému času realizácie. 
Uchádzač v rámci opisu technického riešenia predmetu diela opíše aj návrh dodávok hlavných materiálov, zariadení a výrobkov (ďalej aj len „výrobky“), ktoré budú počas realizácie zabudované v rámci predmetu diela. 
V opise technického riešenia uchádzač uvedie údaje o výrobkoch vymedzených v tabuľkách č. 1. – 6.  nižšie. Pre časť diela OST uviesť pre každú odovzdávaciu stanicu tepla samostatne; obstarávateľ s cieľom unifikácie požaduje, pokiaľ to bude možné, použitie rovnakých výrobkov. Obstarávateľ neumožňuje uviesť  alternatívne vymedzenie jednotlivých výrobkov. Opisom technického riešenia uchádzač preukáže súlad ponúkaného technického riešenia a vecného rozsahu hmotných dodávok s požiadavkami obstarávateľa uvedenými v súťažných podkladoch, vrátane obchodných podmienok. 
Splnenie kvalitatívnych a technických parametrov vo vzťahu k príslušným výrobkom preukáže uchádzač v ponuke predložením certifikátov a/alebo katalógových listov (tam, kde to neprichádza do úvahy sa certifikáty a/alebo katalógové listy nepredkladajú). Certifikáty a/alebo katalógové listy môžu byť predložené okrem slovenského alebo českého jazyka aj v jazyku anglickom alebo nemeckom. 
Tabuľka 1. Hlavný rozvod
	Pol.
	Druh
	Výrobca
	Typ

	1.
	Predizolovaný potrubný systém pre MU1 až MU3
	
	

	2.
	Predizolovaný potrubný systém pre MU4 až MU7

	
	

	3.
	Jednočinný kompenzátor

	
	

	4.
	Zmršťovacie spojky s funkciou dvojito tesneným spojom do DN 300 priemer vonkajšieho plášťa 
	
	

	
5.
	Elektrozvariteľné spojky  nad priemer vonkajšieho plášťa  DN300 telo spojky v kuse 

	
	

	6.
	Regulátor diferenčného tlaku s obmedzovačom prietoku

	
	

	7.
	Klapky uzatváracie s ručným pohonom
	
	



 Tabuľka 2. Rozvody FNsP
	Pol.
	Druh
	Výrobca
	Typ

	1.
	Predizolovaný potrubný systém 
	
	

	2.
	Jednočinný kompenzátor

	
	

	3.
	Zmršťovacie spojky s dvojito tesneným spojom
	
	




Tabuľka 3. OST Ostatné (MHTH)
	Pol.
	Druh
	Výrobca
	Typ

	1
	Doskový výmenník pájkovaný
	
	

	2
	Regulátor diferenč. tlaku s obmedzovačom prietoku
	
	

	3
	Merač tepla-oddelené prevedenie
	
	




Tabuľka 4. OST FNsP
	Pol.
	Druh
	Výrobca
	Typ

	1
	Doskový výmenník pájkovaný
	
	

	2
	Regulátor diferenč. tlaku s obmedzovačom prietoku
	
	

	3
	Merač tepla-oddelené prevedenie
	
	




Tabuľka 5 OST Bytterm
	Pol.
	Druh
	Výrobca
	Typ

	1
	Doskový výmenník pájkovaný
	
	

	2
	Merač tepla-oddelené prevedenie
	
	





Tabuľka 6. CVS
	Pol.
	Druh
	Výrobca
	Typ
	elektrický výkon

	1.
	Obehové čerpadlá
	
	
	neuvádza sa


	2
	Výmenník tepla
	
	
	Tepelný výkon:

	
	ELEKTROČASŤ 
	
	
	

	3
	Transformátor VN/ NN

	
	
	

	4
	Frekvenčný menič 

	
	
	

	5
	Elektromotor s napäť. úrovňou 690 V 
	
	
	



