Špecifikácia 3D skenera

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality stanovené verejným obstarávateľom |  |
| --- | --- |
| Položka č. 1 – 3D skener |  |
| Množstvo: | 1 ks |
| Výrobca: |  |
| Typové označenie: |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku zariadenia s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia (napr. link na technický alebo katalógový list), resp. doložiť samostatný technický, resp. katalógový list. |  |
| Typ |  |
| Zorné pole | Min. 360°horizontálne, min. 280° vertikálne |
| Rozsah skenovania objektov | minimálna vzdialenosť skenovania 0,6 m a menej, maximálna dosah: minimálne od 45 m a viac |
| Rýchlosť merania | min. 300 000 Pts/sec |
| Presnosť merania | Max. 6 mm na vzdialenosť 10 m |
| Podpora automatickej aj manuálnej registrácie skenov | Áno |
| Požiadavka | Zariadenie musí byť kalibrované výrobcom, a bez potreby používateľskej kalibrácie v terénu |
| Export dát vo formátoch | E57, LAZ, XYZ alebo ekvivalentné |
| Integrovaný kamerový systém umožňujúci 360°RGB HDR snímok | áno |
| Prevádzkový teplotný rozsah | min. 0 °C až +40 °C |
| Prevádzkový čas | Min. 2 hod. |
| Diaľkové ovládanie prostredníctvom Wi-Fi (napr. tablet, mobil alebo PC) | áno |
| Rozhranie | WiFi, USB alebo ekvivalentné |
| Stupeň krytia | Min. IP44 |
| Trieda lasera | 1 |
| Úložisko | min. 32 GB |
| Hmotnosť | max. 8kg s batériou |
| Obsah balenia (príslušenstvo) | transportný obal, polohovateľný karbónový statív so zaťažením min. 8kg, „ľahký polohovateľný karbónový statív plne kompatibilný s ponúkaným 3D skenerom“.softvér na spracovanie dát (registrácia, meranie, export) s časovo neobmedzenou licenciou alebo licenciou minimálne na 3 roky vrátane aktualizácií, 1 sada náhradných batérií |