## Hárok1
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Kontaktné údaje (tel., e-mail):
Logický celok: |  | Chladenie - rozšírenie výroby a skladovacej kapacity
Poradové číslo | Názov výdavku | Obchodné meno výrobcu a typové označenie (hlavné zariadenia) | Opis požadovaného parametra | Požadovaná hodnota parametra | Merná jednotka parametra | Návrh parametra od uchádzača | Merná jednotka | Cena celkom bez DPH
1. | Chladenie - rozšírenie výroby a skladovacej kapacity |  | Suchý chladič |  |  |  | súbor | 0
|  |  | Suchý chladič s adiabatickým dochladzovaním | áno | áno / nie
|  |  | Minimálny výkon suchého chladiča | 580 | kW
|  |  | Obehové čerpadlá s frekvenčým meničom | áno | áno / nie
|  |  | Expanzná nádoba | áno | áno / nie
|  |  | Potrubné rozvody, potrubia, ventily, armatúry pre glykol, klapky, príruby, ventily, potrubia plnenie systému, dodávka a doplnenie glykolu, tlaková skúška, pomocné podporné konštrukcie a závesy, náplne | áno | áno / nie
|  |  | Tlakové skúšky, úradné skúšky, revízie, projekčné práce, technická inšpekcia | áno | áno / nie
Kompresor
|  |  | Kompresor s pohonom s frekvenčným meničom | áno | áno / nie
|  |  | Minimálny výkon kompresora | 130 | kW
|  |  | Potrubia, nátery, izolácie, náplne, armatúry NH3 | áno | áno / nie
|  |  | Tlakové skúšky, úradné skúšky, revízie, projekčné práce, technická inšpekcia | áno | áno / nie
MaR / Elektroinštalácia
|  |  | Prvky poľa, riadiaci systém, rozvádzače, montážny materiál, oživenie, softvér podstanice | áno | áno / nie
|  |  | Skúšky, revízie, projekčné práce | áno | áno / nie
2. | Doprava súboru na miesto dodávky |  |  | áno | áno / nie
3. | Montáž, inštalácia a uvedenie zariadení do prevádzky |  |  | áno | áno / nie
CENA CELKOM BEZ DPH | [7 empty] | 0
Uchádzač je povinný vyplniť všetky bunky vyznačené touto farbou
Podpisom tejto cenovej ponuky potvrdzujem, že predložená cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Príloha 1 - súčasný stav chladenia výkres
Príloha 2 - schéma pripojenia chladenia
Príloha 3 - schéma zapojenia - chladenie kondenzátor
Príloha 4 - strojovňa chladenia - dispozícia
V |  | dňa
za uchádzača

## Hárok2
Áno
Nie