Technická špecifikácia tovaru

1. Klimatizácia mobilná – 10 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Príkon | kW | 8,0 |  |  |  |
| Napájanie | V | 220 |  |  |  |
| Výkon chladenia (kapacita) | BTU/h | 55 000 |  |  |  |
| Výkon chladenia | kW | 17 |  |  |  |
| Prietok vzduchu | m³/h | 2 000 |  |  |  |
| Hlučnosť | dB |  | 67 |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - Veľkosť miestností: pre chladenie miestností s podlahovou plochou minimálne 250 m² |  |  |  |  |  |
| - Energetická trieda chladenia: A |  |  |  |  |  |
| - Prevádzkové režimy: chladenie, odvlhčovanie, vykurovanie |  |  |  |  |  |
| - Ovládací panel: displej |  |  |  |  |  |
| - Chladiace médium R-454C |  |  |  |  |  |
| - Odvod kondenzu: nádoba, resp. hadičkou |  |  |  |  |  |
| - Požadujeme ostatné príslušenstvo potrebné pre správne fungovanie klimatizácie. |  |  |  |  |  |

Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v návrhu kúpnej zmluvy,

ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.