Cenová ponuka

| Názov zákazky: | Fotovoltika – inštalačný výkon 97 kW |
| --- | --- |
| Obstarávateľ: | Salatín, s.r.o., Partizánska Ľupča 552, 032 15, IČO: 36 010 332 Tel.: +421910972307 / mail: salatin.sro@gmail.com |

| IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: | /vyplní uchádzač/ |
| Sídlo | /vyplní uchádzač/ |
| IČO: | /vyplní uchádzač/ |
| Platca DPH: | Áno/Nie |
| Telefón a e-mail: | /vyplní uchádzač/ |

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

| Technická špecifikácia - Požadované min. parametre |  |
| --- | --- |
| - Stroj / zariadenie: Fotovoltika – inštalačný výkon 97 kW |  |
| Položka, parameter | Vyjadrenie uchádzača, či ponúkaný stroj spĺňa: ÁNO / NIE |
| - Panely monokryštál: Typ: mono 500Wp – 260 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Optimalizér s príslušenstvom (1 ks pre 2 panely) – 130 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - CENTRAL Stop tlačítko - 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Striedač hybridný 50kW s 5r zárukou, predĺženie záruky na 10 rokov - 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Striedač hybridný 30kW s 5r zárukou, predĺženie záruky na 10 rokov - 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Striedač hybridný 17kW s 5r zárukou, predĺženie záruky na 10 rokov - 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Konštrukcia - pozinkované oceľové/ hliníkové, profily na panely a montáž | /vyplní uchádzač/ |
| - Rozvádzač DC/AC, HRM, vnútorná ochrana proti blesku a prepätiu, istenie, DC/AC rozvodnice, NN prípojka, DC kabely, konektory, AC kabely – 1 sada | /vyplní uchádzač/ |
| - Uzemnenie, ochrana proti bleskom a prepätiu | /vyplní uchádzač/ |
| - Montáž, inštalačné práce a technický dozor | /vyplní uchádzač/ |
| - Prvá odborná prehliadka a skúška (revízia) | /vyplní uchádzač/ |
| - Doprava a vykládka | /vyplní uchádzač/ |
| - Batériové úložisko 241 kWh (+10%/-0%) – 1 ks | /vyplní uchádzač/ |
| - Záruka na 60 mesiacov | /vyplní uchádzač/ |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky
a parametre na predmet zákazky.

Cenová ponuka pre určenie Predpokladanej hodnoty zákazky:

| Predmet zákazky: | Cena v € za jeden kus bez DPH: | Počet kusov | Cena celkom v € bez DPH: |
| --- | --- | --- | --- |
| - Fotovoltika – inštalačný výkon 97 kW |  | 1 |  |
| Typové označenie komponentov – FV panelov, meniča, batériových modulov, optimalizérov, konštrukcie a ochranných prvkov: |  |  |  |
| Celková cena v EUR bez DPH |  |  |  |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |