## List1
Výzva na predloženie ponúk - prieskum trhu - Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky a cena dodávaného predmetu zákazky
Predkladateľ ponuky:
Meno:
Sídlo:
Ponuku predložil:
Mobil:
Mail:
Uchádzač vyplní žlté bunky, pečiatku a podpis !!!
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
| Fotovoltické zariadenie | 0 | bez DPH
Fotovoltické zariadenie o min. výkone AC 80 kW DC 109 kW s batériovým úložiskom min. 233 kWh
| Položka | Výrobca a typ (a výkon panelov) |  | Množstvo (ks) | Jedn. cena bez DPH | Celkova cena bez DPH
| Fotovoltické panely s celkovým min. výkonom 109 kW |  |  |  |  | 0
| Hybridný, 3 fázový menič 80kW |  |  | 1 |  | 0
| Trojfázový výkonový snímač |  |  | 1 |  | 0
| AC Rozvádzač s výzbrojou vrátane všetkých potrebných istení a prepäťových ochrán |  |  | 1 |  | 0
| DC a AC kabeláž vrátane konektorov, chráničiek, upevňovacích prvkov a ostatného montážneho materiálu | - |  | 1 |  | 0
| DC Rozvádzač s výzbrojou vrátane všetkých potrebných istení a prepäťových ochrán |  |  | 1 |  | 0
| Kontajnerové batériové úložisko s celkovým min. výkonom 233 kWh, ktoré je kompatibilné s ponúkaným meničom (chladenie/kúrenie kvapalinou) |  |  | 1 |  | 0
Cenová ponuka na montáž fotovoltického systému s batériovým úložiskom
| Elektroinštalácia |  |  | 0 |  | 0
| Nosná konštrukcia pre montáž na trapézový plech vrátane všetkých kotviacich prvkov |  |  | 0 |  | 0
| Montáž modulov a konštrukcií |  |  | 0 |  | 0
| Doprava |  |  | 1 |  | 0
| Spolu bez DPH |  |  |  |  | 0
| Spolu s DPH |  |  |  |  | 0
Cena musí zahŕňať kompletnú dodávku, montáž, uvedenie do prevádzky, funkčné skúšky, revíziu, zaškolenie obsluhy a všetky komponenty potrebné na riadnu prevádzku fotovoltického systému.
Súčasťou dodávky je zabezpečenie uvedenia zariadenia do prevádzky vrátane potrebnej súčinnosti pri pripojení do distribučnej siete.
Miesto:
Dátum:
podpis a pečiatka dodávateľa