## Príloha č. 1 k časti B.1
"Oprava odlučovačov ropných látok pre potreby NDS" | [8 empty] | Príloha č. 1 k časti B.1 SP
Zoznam ORL
Poradové číslo | Stredisko | Typ | Okres | Druh | Výrobca | Materiál | Staničenie D/R - km; PJP, ĽJP | položka | merná jednotka | predpokladané množstvo
1 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | AS-TOP DF 120 DF-S | Prešov | gravitačný | ASIO-SK | Plast | D1 - 379,800 km PJP | oprava spojov plastovej steny s podlahou | m | 20
2 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | AS-TOP DF 65 DF-S | Prešov | gravitačný | ASIO-SK | Plast | D1 - 379,800 km PJP | oprava spojov plastovej steny s podlahou | m | 20
3 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | Lapol IV | Prešov | plnoprietokový | ČSSR | betón | D1 - 421,270 km ĽJP | oprava konštrukcie KF | ks | 3
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 3
4 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | Lapol IV | Prešov | plnoprietokový | ČSSR | betón | D1 - 421,670 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 3
5 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | Aquafix - SKG30 | Poprad | gravitačný | Hauraton | oceľ | D1 - 317,950 km ĽJP | výmena koagulačných lamiel | m2 | 3
6 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | KL 150/700 | Žilina | obtokový | Klartec | polyester | D3 - 1,700 km BA | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
[8 empty] | oprava potrubia vedúceho od KF | m | 3
[8 empty] | oprava deflektora obtokového potrubia | ks | 1
7 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | KL 1000/200 | Žilina | obtokový | Klartec | polyester | D3 - 4,900 km BA | výmena a oprava deflektora | ks | 2
8 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 300/4 | Poprad | gravitačný | Klartec | železobetón | D1 -317,450 km PJP | výmena peny KF | ks | 6
[8 empty] | oprava betónovej priečky 5 ks, sumárne | m2 | 5
9 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 400/6 | Poprad | gravitačný | Klartec | železobetón | D1 -321,900 km ĽJP | oprava potrubia v koalescenčnej komore DN 400 | m | 1
10 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 460/6s | Poprad | gravitačný | Klartec | železobetón | D1 - 325,100 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
11 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 350/5s | Poprad | gravitačný | Klartec | železobetón | D1 - 333,950 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
[8 empty] | oprava potrubia DN 400 | m | 1
[8 empty] | oprava priečky 4 ks, sumárne | m2 | 4
[8 empty] | oprava boxu na striž | ks | 1
12 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 175/3s | Poprad | gravitačný | Klartec | železobetón | D1 - 336,400 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 1
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 1
13 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 400/5s | Poprad | obtokový | Klartec | železobetón | D1 - 339,950 km ĽJP | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
[8 empty] | oprava nerezového potrubia v sorpčnej nádrži DN 400 | m | 1
14 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 125/2s | Poprad | gravitačný | Klartec | železobetón | D1 - 340,450 km ĽJP | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
[8 empty] | oprava potrubia v sorpčnej nádrži DN 400 | m | 1
[8 empty] | oprava potrubia v koalescenčnej nádrži DN 400 | m | 1
[8 empty] | oprava zlomenej betónovej priečky hr. 0,08m, 2 kusy, sumárne | m2 | 2
15 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 350/5s | Poprad | gravitačný | Klartec | železobetón | D1 - 341,000 km PJP | oprava potrubia v koalescenčnej nádrži DN 400 | m | 2
16 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 300/3R | Prešov | gravitačný | Klartec | železobetón | D1 - 344,100 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 6
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 6
17 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | KL 240/4 | Levoča | gravitačný | Klartec | betón | D1 - 354,400 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
18 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | KL 125/3 | Levoča | gravitačný | Klartec | betón | D1 - 356,800 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
19 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | KL 400/6 R | Levoča | gravitačný | Klartec | betón | D1 - 358,200 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 8
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 8
20 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | KL 450/6 R | Levoča | gravitačný | Klartec | Betón | D1 - 359,300 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 8
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 8
[8 empty] | oprava betónovej priečky | m2 | 4
21 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | Betón | D1 - 393,000 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
[8 empty] | oprava zlomenej betónovej priečky | m2 | 5
22 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | betón | D1 - 394,300 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
23 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | Betón | D1 - 397,055 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
[8 empty] | oprava zlomenej betónovej priečky | m2 | 5
24 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | betón | D1 - 398,120 km ĽJP | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
25 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | Betón | D1 - 400,900 km vetva č.2 | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
[8 empty] | oprava zdeformovaného potrubia vo vnútri ORL | m | 4
26 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | betón | D1 - 411,320 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
27 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | betón | D1 - 411,230 km ĽJP | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
28 | Stredisko správy a údržby diaľnic 1 Malacky | Passavant | Skalica | plnoprietokový | Passavant | betón | D2 colnica Brodské | oprava konštrukcie KF | ks | 12
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 12
29 | Stredisko správy a údržby diaľnic 02 Bratislava | Passavant 10,20,65,100 | Bratislava V | gravitačný | Passavant-Werke | betón | D2 - 80,000 km | oprava plavákov | ks | 2
30 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-190 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | Polyester vystužený sklenenými vláknami | D1 - 214,250 km PJP | oprava obtokového potrubia DN 800 | m | 13
31 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-045 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | Polyester vystužený sklenenými vláknami | D1 - 215,720 km ĽJP | oprava obtokového potrubia DN 500 | m | 5
32 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-070 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | Polyester vystužený sklenenými vláknami | D1 - 216,100 km ĽJP | oprava obtokového potrubia DN 500 | m | 6
33 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-100 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | Polyester vystužený sklenenými vláknami | D1 - 217,180 km PJP | oprava obtokového potrubia DN 630 | m | 7
34 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-230 x2 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | Polyester vystužený sklenenými vláknami | D1 - 218,770 km ĽJP | oprava obtokového potrubia 710x2 | m | 16
35 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-065 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | Polyester vystužený sklenenými vláknami | D1 - 220,950 km ĽJP | oprava obtokového potrubia DN 500 | m | 7
36 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-060 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | Polyester vystužený sklenenými vláknami | D1 - 222,550 km PJP | oprava obtokového potrubia DN 500 | m | 7
37 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-165 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | Polyester vystužený sklenenými vláknami | D1 - 226,450 km PJP | oprava obtokového potrubia DN 630 | m | 12
38 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-035 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | Polyester vystužený sklenenými vláknami | D1 - 228,335 km ĽJP | oprava obtokového potrubia DN 400 | m | 5
39 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-085 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | Polyester vystužený sklenenými vláknami | D1 - 228,460 km ĽJP | oprava obtokového potrubia DN 630 | m | 7
40 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | DOK10-PAMCH | Martin | Zetec DOK/obtokový | Simop SK, s.r.o. | Polyetylén | D1 - 213,000 km ĽJP | oprava obtokového potrubia DN 315 | m | 3
41 | Stredisko správy a údržby diaľnic 02 Bratislava | Techneau-DHLS 115 E | Bratislava IV | obtokový | Techneau | betón | D2 - 57,900 km | výmena lamelovej steny | m2 | 4
42 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB070PS | Považská Bystrica | obtokový | Techneau | polyester | D1 - 175,400 km ZA | oprava obtokového potrubia | m | 16
[8 empty] | oprava zadnej steny | m2 | 10
43 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB120PS | Bytča | obtokový | Techneau | polyester | D1 - 178,100 km ZA | oprava steny medzi nádržami | m2 | 5
[8 empty] | oprava steny medzi nádržami | m2 | 5
[8 empty] | oprava priečky medzi nádržami | m2 | 5
[8 empty] | oprava obtokového potrubia | m | 26
44 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB120PS | Bytča | obtokový | Techneau | polyester | D1 - 181,000 km BA | oprava laminátovej steny medzi nádržami | m2 | 10
[8 empty] | oprava / výmena steny | m2 | 10
[8 empty] | oprava obtokového potrubia | m | 26
45 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB120PS | Bytča | obtokový | Techneau | polyester | D1 - 182,000 km BA | oprava / výmena steny | m2 | 10
[8 empty] | oprava obtokového potrubia | m | 26
46 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB070PS | Bytča | obtokový | Techneau | polyester | D1 - 183,100 km kr. BY ZA | oprava vonkajšieho plášťa ORL | m2 | 10
[8 empty] | oprava steny medzi nádržami | m2 | 10
47 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB070PS | Bytča | obtokový | Techneau | polyester | D1 - 183,400 km kr. BY BA | oprava vonkajšieho plášťa ORL | m2 | 10
48 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB030PS | Bytča | obtokový | Techneau | polyester | D1 - 184,300 km ZA | oprava laminátovej steny medzi nádržami | m2 | 10
49 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB030PS | Bytča | obtokový | Techneau | polyester | D1 - 184,500 km ZA | oprava laminátovej steny medzi nádržami | m2 | 10
[8 empty] | oprava laminátu zo zadnej steny | m2 | 10
50 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB080PS | Bytča | obtokový | Techneau | polyester | D1 - 184,600 km ZA | oprava laminátovej steny | m2 | 10
51 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | DHCB 140P | Liptovský Mikuláš | plnoprietokový | Techneau | polyester | D1 - 303,500 km ĽJP | oprava deliacej priečky v ORL, D = 2460 mm | ks | 1
[8 empty] | oprava výstupnej priečky, D = 2460 mm | ks | 1
[8 empty] | oprava lamiel | m2 | 3
52 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | DHCLB 140P | Poprad | obtokový - vnútorný | Techneau | polyester | D1 - 309,700 km ĽJP | oprava priečky v sedimentačnej komore, D = 2460 mm | ks | 1
[8 empty] | oprava deliacej priečky v ORL, D = 2460 mm | ks | 1
[8 empty] | oprava lamiel | m2 | 3
53 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | DHCLB 045P | Poprad | obtokový-vnútorný | Techneau | polyester | D1 - 312,750 km PJP | oprava priečky s plavákmi, D = 1600 mm | ks | 1
[8 empty] | oprava priečky medzi koalescenčnou a sorpčnou komorou, D = 1600 mm | ks | 1
54 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | DHCLB 140P | Poprad | obtokový - vnútorný | Techneau | polyester | D1 - 315,100 km ĽJP | oprava priečky za plavákmi na odtoku, D = 2460 mm | ks | 1
[8 empty] | oprava vstupnej steny - odstránenie diery v stene, D = 2460 mm | ks | 1
[8 empty] | oprava deliacej priečky v ORL, D = 2460 mm | ks | 1
[8 empty] | oprava potrubia DN 400 | m | 1
55 | Stredisko správy a údržby diaľnic 02 Bratislava | typ CHP 1 | Bratislava II | gravitačný |  | oceľ | Areál SSÚD 2 Bratislava | oprava konštrukcie KF | ks | 3
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 3
[8 empty] | oprava lamelovej steny | m2 | 12
56 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Zlaté Moravce | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 84,200 km PJP | oprava konštrukcie kazetových filtrov | ks | 7
57 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Zlaté Moravce | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 85,700 km PJP | oprava konštrukcie kazetových filtrov | ks | 7
58 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 86,750 km PJP | oprava konštrukcie kazetových filtrov | ks | 12
59 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 87,100 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
60 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 89,180 km PJP | oprava konštrukcie kazetových filtrov | ks | 14
61 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 92,750 km PJP | oprava konštrukcie kazetových filtrov | ks | 3
62 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 92,950 km PJP | oprava konštrukcie kazetových filtrov | ks | 2
63 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 93,800 km PJP | oprava konštrukcie kazetových filtrov | ks | 4
64 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 94,200 km PJP | oprava konštrukcie kazetových filtrov | ks | 4
65 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 95,200 km PJP | oprava konštrukcie kazetových filtrov | ks | 4
66 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 95,300 km PJP | oprava konštrukcie kazetových filtrov | ks | 6
67 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 96,700 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
68 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 99,400 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 3
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 3
69 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 106,000 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
70 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 106,000 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 3
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 3
71 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žiar nad Hronom | gravitačný | NOPS | oceľ | R1 - 109,300 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 3
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 3
72 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | W6BCF6P | Žiar nad Hronom | obtokový | Techneau | polyester | R1 - 109,630 km PJP | výmena kolagulačných lamiel | ks | 1
73 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | W6AEF4P | Žiar nad Hronom | obtokový | Techneau | polyester | R1 - 111,400 km ĽJP | výmena kolagulačných lamiel | ks | 1
74 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | W6AEF4P | Žiar nad Hronom | obtokový | Techneau | polyester | R1 - 112,330 km ĽJP | oprava deliacej priečky, prasknutý laminát | m2 | 5
75 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | W6AHA5P | Žiar nad Hronom | obtokový | Techneau | polyester | R1 - 113,200 km ĽJP | oprava deliacej priečky, prasknutý laminát | m2 | 10
76 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | W6BAA6P | Žiar nad Hronom | obtokový | Techneau | polyester | R1 - 116,500 km ĽJP | oprava polámanej vstupnej steny, deliacej priečky, výstupnej priečky, laminát | m2 | 12
77 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | SKGBP110 | Žiar nad Hronom | obtokový | Hauraton | oceľ | R1 - 120,800 km | výmena kolagulačných lamiel 120x90x30 | ks | 1
78 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | SKGBP200 | Žiar nad Hronom | obtokový | Hauraton | oceľ | R1 - 122,400 km PJP | oprava držiakov lamiel | ks | 10
79 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | ENVIA TNC | Žiar nad Hronom | plnoprietokový | Pureco | betón | R2 - 93,100 km PJP | výmena peny KF | ks | 3
80 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | ENVIA TNC | Žiar nad Hronom | plnoprietokov | Pureco | betón | R2 - 95,400 km PJP | výmena peny KF | ks | 3
81 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | ENVIA TNC | Žiar nad Hronom | plnoprietokov | Pureco | betón | R2 - 96,500 km PJP | výmena peny KF | ks | 3
82 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | Sepurator, MOA 100+Pur 100/l | Rimavská Sobota | Plnoprietokový | TECHNO TIP | betónové nádže, plastová technológia | R2 - 338,600 km ĽPJ | oprava konštrukcie koalescenčných filtračných boxov DN300 s filtračnými kazetami | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
[8 empty] | výmena sorbčného filtračného boxu a sobčnej striže | ks | 1
[8 empty] | výmena lamelovej vtokovej zábrany | ks | 1
[8 empty] | oprava potrubia DN300 | m | 9
[8 empty] | T kus DN300 | ks | 1
83 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 03 Zvolen | NATURA ORLS N75/90 | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 117,020 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
84 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 03 Zvolen | NARURA ORLS 2xN75/90-o | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 118,540 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
85 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 03 Zvolen | NATURA ORLS N35/40-o | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 119,220 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
86 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 03 Zvolen | NATURA ORLS N75/90-o | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 119,630 km PJP | oprava konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
87 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 03 Zvolen | NATURA ORLS N75/90-o | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 120,530 km ĽJP | oprava konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
88 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 03 Zvolen | NATURA ORLS N100/120-o | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 121,550 km ĽJP | oprava konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
89 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | NATURA ORLS 2xN100/120 | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 122,650 km ĽJP | výmena konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
90 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | NATURA ORLS 3xN100/120 | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 122,780 km ĽPJ | výmena konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
91 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | NATURA ORLS 2xN75/90-o | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 123,760 km PJP | výmena konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
92 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | NATURA ORLS N75/90-o | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 124,620 km PJP | výmena konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
93 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | NATURA ORLS 2xN100/120 | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 125,030 km PJP | výmena konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
94 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | NATURA ORLS 2xN75/90-o | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 126,030 km PJP | výmena konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
95 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | NATURA ORLS N20/23-o | Detva | obtokový | NOPS | oceľ | R2 - 126,820 km PJP | výmena konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
96 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 01 Malacky | Klartec KL 65 | Skalica | gravitačný | Klartec | železobetón | D2- odpočivadlo Sekule | výmena sorpčného filtračného boxu | ks | 1
[8 empty] | výmena sopčnej striže | ks | 1
97 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | AS-TOP DF 120 DF | Fričovce | gravitačný | ASIO-SK | plast | D1 - 381,159 km PJP | výmena plastovej konštrukcie kazetových filtrov | ks | 2
98 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | AS-TOP DF 120 DF | Fričovce | gravitačný | ASIO-SK | plast | D1 - 381,159 km PJP | výmena plastovej konštrukcie kazetových filtrov | ks | 2
99 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | Klartec Kl 240/4 | Levoča - Sp. Podhradie | gravitačný | Klartec | betón | D1 - 354,400 km PJP | výmena konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
100 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | Klartec Kl 125/3 | Levoča - Sp. Podhradie | gravitačný | Klartec | betón | D1 - 356,800 km PJP | výmena konštrukcie KF | ks | 4
100 | [7 empty] | výmena peny KF | ks | 4
101 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | Klartec Kl 400/6 R | Levoča - Sp. Podhradie | gravitačný | Klartec | betón | D1 - 358,200 km PJP | výmena konštrukcie KF | ks | 4
101 | [7 empty] | výmena peny KF | ks | 4
102 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | Klartec Kl 450/6 R | Levoča - Sp. Podhradie | gravitačný | Klartec | betón | D1 - 359,309 km PJP | výmena konštrukcie KF | ks | 4
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 4
103 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 65/2s | Poprad | gravitačný | Klartec | železobetón | SSÚD 9 ME | výmena konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
[8 empty] | oprava dna sorpčného filtra | ks | 1
[8 empty] | oprava obtokového potrubia DN | m | 10
104 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | Kl 460/6s | Poprad | gravitačný | Klartec | železobetón | D1 - km 329,05 PS | výmena konštrukcie KF | ks | 3
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 3
105 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 200/4s | Poprad | gravitačný | Klartec | železobetón | D1 - km 329,55 ĽS | výmena konštrukcie KF | ks | 2
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 2
106 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 65/2s | Poprad | gravitačný | Klartec | železobetón | SSÚD 9 ME | výmena obalu sorpčného filtra | ks | 1
107 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | N-20 | Čadca | obtokový | NOPS | oceľ | I/11A - 418,900 km PJP | výmena konštrukcie kazetových filtrov | ks | 3
[8 empty] | výmena náplne KF | ks | 3
108 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | DHCB 80 PS | Čadca | plnoprietokový | TECHNAU | plast | I/11A - 415,500 km PJP | výmena koalesc. Filtra BIODECK | ks | 1
[8 empty] | výmena automatického uzáveru | ks | 1
109 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | Natura N-50 | Čadca | obtokový | NOPS | oceľ | I/11A - 414,800 km ĽJP | výmena konštrukcie kazetových filtrov | ks | 3
[8 empty] | výmena náplne KF | ks | 3
110 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | KX-75 | Čadca | gravitačný | PROX T.E.C. | oceľ | I/11 - HP Svrčinovec km 405,840 | výmena celej konštrukcie filtra | ks | 1
[8 empty] | výmena vyvýšeného podstavca pod KF | ks | 1
[8 empty] | výmena peny KF | ks | 1
111 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | KX-50 | Čadca | gravitačný | UPLAST-TRADE | plast | dvor SSÚR CA | výmena konštrukcie filtrov | ks | 1
[8 empty] | výmena náplne KF | ks | 1
112 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | KX-50 | Čadca | gravitačný | UPLAST-TRADE | plast | dvor SSÚR CA | výmena konštrukcie filtrov | ks | 1
[8 empty] | výmena náplne KF | ks | 1
113 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | Natura N50/65 | Čadca | obtokový | NOPS | oceľ | I/11 - 408,500 km PJP | výmena konštrukcie kazetových KF | ks | 3
[8 empty] | výmena náplne KF | ks | 3
114 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | Natura N10/14 | Čadca | obtokový | NOPS | oceľ | D3 - 55,100 km PJP | výmena konštrukcie kazetových filtrov | ks | 4
[8 empty] | výmena náplne KF | ks | 4
115 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | Natura N10/14 | Čadca | obtokový | NOPS | oceľ | D3 - 55,600 km PJP | výmena konštrukcie kazetových filtrov | ks | 4
[8 empty] | výmena náplne KF | ks | 4
116 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 04 Košice | Sepurator MOA 120/600+PUR | Košice-okolie | obtokový | TECHNO TIP s.r.o. | betón | D1.1 - 434,640 km; PJP | oprava lamelového separátora na odtoku (odtrhnutá predná stena) | ks | 1
117 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 04 Košice | Sepurator MOA 90/450 | Košice-okolie | obtokový | Purator - Techno Tip s.r.o. | betón | R4.2 - 5,70 km; PJP | oprava výtokové potrubie (koleno) - DN400 | ks | 1
118 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 04 Košice | Sepurator MOA 35/175 | Košice-okolie | obtokový | Purator - Techno Tip s.r.o. | betón | R4.1 - 12,50 km; PJP | oprava/výmena automatického plavákového uzávera (v mieste spoja vodiacej tyče s uzáverom) | ks | 1