## Priloha č. 2 k B.1
"Oprava odlučovačov ropných látok pre potreby NDS" |  |  |  |  | Príloha č. 2 k časti B.1 SP (zároveň Príloha č. 3 k Rámcovej dohode)
Zoznam povolených limitov na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku pre jednotlivé ORL
Poradové číslo | Stredisko | Typ | Okres | Druh | Výrobca | Staničenie D/R - km; PJP, ĽJP | Limitná koncentrácia NEL v mg/l
1 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | AS-TOP DF 120 DF-S | Prešov | gravitačný | ASIO-SK | D1 - 379,800 km PJP | 1
2 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | AS-TOP DF 65 DF-S | Prešov | gravitačný | ASIO-SK | D1 - 379,800 km PJP | 1
3 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | Lapol IV | Prešov | plnoprietokový | ČSSR | D1 - 421,270 km ĽJP | 5
4 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | Lapol IV | Prešov | plnoprietokový | ČSSR | D1 - 421,670 km PJP | 5
5 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | Aquafix - SKG30 | Poprad | gravitačný | Hauraton | D1 - 317,950 km ĽJP | 1
6 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | KL 150/700 | Žilina | obtokový | Klartec | D3 - 1,700 km BA | 1
7 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | KL 1000/200 | Žilina | obtokový | Klartec | D3 - 4,900 km BA | 1
8 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 300/4 | Poprad | gravitačný | Klartec | D1 -317,450 km PJP | 1
9 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 400/6 | Poprad | gravitačný | Klartec | D1 -321,900 km ĽJP | 0.5
10 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 460/6s | Poprad | gravitačný | Klartec | D1 - 325,100 km PJP | 0.5
11 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 350/5s | Poprad | gravitačný | Klartec | D1 - 333,950 km PJP | 0.5
12 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 175/3s | Poprad | gravitačný | Klartec | D1 - 336,400 km PJP | 0.5
13 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 400/5s | Poprad | obtokový | Klartec | D1 - 339,950 km ĽJP | 0.5
14 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 125/2s | Poprad | gravitačný | Klartec | D1 - 340,450 km ĽJP | 0.5
15 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 350/5s | Poprad | gravitačný | Klartec | D1 - 341,000 km PJP | 0.5
16 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 300/3R | Prešov | gravitačný | Klartec | D1 - 344,100 km PJP | 5
17 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | KL 240/4 | Levoča | gravitačný | Klartec | D1 - 354,400 km PJP | 1
18 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | KL 125/3 | Levoča | gravitačný | Klartec | D1 - 356,800 km PJP | 1
19 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | KL 400/6 R | Levoča | gravitačný | Klartec | D1 - 358,200 km PJP | 1
20 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | KL 450/6 R | Levoča | gravitačný | Klartec | D1 - 359,300 km PJP | 1
21 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | D1 - 393,000 km PJP | 1
22 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | D1 - 394,300 km PJP | 1
23 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | D1 - 397,055 km PJP | 1
24 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | D1 - 398,120 km ĽJP | 1
25 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | D1 - 400,900 km vetva č.2 | 1
26 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | D1 - 411,320 km PJP | 0.5
27 | Stredisko správy a údržby diaľnic 11 Prešov | KL Integro 65 | Prešov | obtokový | Klartec | D1 - 411,230 km ĽJP | 0.5
28 | Stredisko správy a údržby diaľnic 01 Malacky | Passavant | Skalica | plnoprietokový | Passavant | D2 colnica Brodské | 1
29 | Stredisko správy a údržby diaľnic 02 Bratislava | passavant 10,20,65,100 | Bratislava V | gravitačný | Passavant-Werke | D2 - 80,000 km | 1.3
30 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-190 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | D1 - 214,250 km PJP | 1
31 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-045 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | D1 - 215,720 km ĽJP | 1
32 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-070 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | D1 - 216,100 km ĽJP | 1
33 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-100 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | D1 - 217,180 km PJP | 1
34 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-230 x2 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | D1 - 218,770 km ĽJP | 1
35 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-065 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | D1 - 220,950 km ĽJP | 1
36 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-060 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | D1 - 222,550 km PJP | 1
37 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-165 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | D1 - 226,450 km PJP | 1
38 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-035 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | D1 - 228,335 km ĽJP | 1
39 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | FH PRVD2-085 | Martin | Zetec Twister/obtokový | Simop SK, s.r.o. | D1 - 228,460 km ĽJP | 1
40 | Stredisko správy a údržby diaľnic 06 Martin | DOK10-PAMCH | Martin | Zetec DOK/obtokový | Simop SK, s.r.o. | D1 - 213,000 km ĽJP | 1
41 | Stredisko správy a údržby diaľnic 02 Bratislava | techneau-DHLS 115 E | Bratislava IV | obtokový | Techneau | D2 - 57,900 km | 1
42 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB070PS | Považská Bystrica | obtokový | Techneau | D1 - 175,400 km ZA | 0.3
43 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB120PS | Bytča | obtokový | Techneau | D1 - 178,100 km ZA | 0.3
44 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB120PS | Bytča | obtokový | Techneau | D1 - 181,000 km BA | 0.3
45 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB120PS | Bytča | obtokový | Techneau | D1 - 182,000 km BA | 0.3
46 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB070PS | Bytča | obtokový | Techneau | D1 - 183,100 km kr. BY ZA | 0.3
47 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB070PS | Bytča | obtokový | Techneau | D1 - 183,400 km kr. BY BA | 0.3
48 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB030PS | Bytča | obtokový | Techneau | D1 - 184,300 km ZA | 0.3
49 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB030PS | Bytča | obtokový | Techneau | D1 - 184,500 km ZA | 0.3
50 | Stredisko správy a údržby diaľnic 05 Považská Bystrica | DHLCLB080PS | Bytča | obtokový | Techneau | D1 - 184,600 km ZA | 0.3
51 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | DHCB 140P | Liptovský Mikuláš | plnoprietokový | Techneau | D1 - 303,500 km ĽJP | 1
52 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | DHCLB 140P | Poprad | obtokový - vnútorný | Techneau | D1 - 309,700 km ĽJP | 0.5
53 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | DHCLB 045P | Poprad | obtokový-vnútorný | Techneau | D1 - 312,750 km PJP | 0.5
54 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | DHCLB 140P | Poprad | obtokový - vnútorný | Techneau | D1 - 315,100 km ĽJP | 0.5
55 | Stredisko správy a údržby diaľnic 02 Bratislava | typ CHP 1 | Bratislava II | gravitačný |  | Areál SSÚD 2 Bratislava | 10
56 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Zlaté Moravce | gravitačný | NOPS | R1 - 84,200 km PJP | 0.5
57 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Zlaté Moravce | gravitačný | NOPS | R1 - 85,700 km PJP | 0.5
58 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 86,750 km PJP | 0.5
59 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 87,100 km PJP | 0.5
60 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 89,180 km PJP | 0.5
61 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 92,750 km PJP | 0.5
62 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 92,950 km PJP | 0.5
63 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 93,800 km PJP | 0.5
64 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 94,200 km PJP | 0.5
65 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 95,200 km PJP | 0.5
66 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 95,300 km PJP | 0.5
67 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 96,700 km PJP | 0.5
68 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 99,400 km PJP | 0.5
69 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 106,000 km PJP | 0.5
70 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žarnovica | gravitačný | NOPS | R1 - 106,000 km PJP | 0.5
71 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | Natura ORLS | Žiar nad Hronom | gravitačný | NOPS | R1 - 109,300 km PJP | 0.5
72 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | W6BCF6P | Žiar nad Hronom | obtokový | Techneau | R1 - 109,630 km PJP | 0.5
73 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | W6AEF4P | Žiar nad Hronom | obtokový | Techneau | R1 - 111,400 km ĽJP | 0.5
74 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | W6AEF4P | Žiar nad Hronom | obtokový | Techneau | R1 - 112,330 km ĽJP | 0.5
75 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | W6AHA5P | Žiar nad Hronom | obtokový | Techneau | R1 - 113,200 km ĽJP | 0.5
76 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | W6BAA6P | Žiar nad Hronom | obtokový | Techneau | R1 - 116,500 km ĽJP | 0.5
77 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | SKGBP110 | Žiar nad Hronom | obtokový | Hauraton | R1 - 120,800 km | 0.5
78 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | SKGBP200 | Žiar nad Hronom | obtokový | Hauraton | R1 - 122,400 km PJP | 0.5
79 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | ENVIA TNC | Žiar nad Hronom | plnoprietokový | Pureco | R2 - 93,100 km PJP | 0.5
80 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | ENVIA TNC | Žiar nad Hronom | plnoprietokový | Pureco | R2 - 95,400 km PJP | 0.5
81 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 02 Nová Baňa | ENVIA TNC | Žiar nad Hronom | plnoprietokový | Pureco | R2 - 96,500 km PJP | 0.5
82 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | Sepurator, MOA 100+Pur 100/l | Rimavská Sobota | plnoprietokový | TECHNO TIP | R2 - 338,600 km ĽPJ | 0.1
83 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 03 Zvolen | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 117,020 km PJP | 0.1
84 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 03 Zvolen | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 118,540 km PJP | 0.1
85 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 03 Zvolen | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 119,220 km PJP | 0.1
86 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 03 Zvolen | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 119,630 km PJP | 0.1
87 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 03 Zvolen | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 120,530 km ĽJP | 0.1
88 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 03 Zvolen | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 121,550 km ĽJP | 0.1
89 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 122,650 km ĽJP | 0.1
90 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 122,780 km ĽPJ | 0.1
91 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 123,760 km PJP | 0.1
92 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 124,620 km PJP | 0.1
93 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 125,030 km PJP | 0.1
94 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 126,030 km PJP | 0.1
95 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 07 Lučenec | Natura ORLS | Detva | obtokový | NOPS | R2 - 126,820 km PJP | 0.1
96 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 01 Malacky | Klartec KL 65 | Skalica | gravitačný | Klartec | D2- odpočivadlo Sekule | 0.1
97 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | AS-TOP DF 120 DF | Fričovce | gravitačný | ASIO-SK | D1 - 381,159 km PJP | 0.5
98 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | AS-TOP DF 120 DF | Fričovce | gravitačný | ASIO-SK | D1 - 381,159 km PJP | 0.5
99 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | Klartec Kl 240/4 | Levoča - Sp. Podhradie | gravitačný | Klartec | D1 - 354,400 km PJP | 0.5
100 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | Klartec Kl 125/3 | Levoča - Sp. Podhradie | gravitačný | Klartec | D1 - 356,800 km PJP | 0.5
101 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | Klartec Kl 400/6 R | Levoča - Sp. Podhradie | gravitačný | Klartec | D1 - 358,200 km PJP | 0.5
102 | Stredisko správy a údržby diaľnic 10 Beharovce | Klartec Kl 450/6 R | Levoča - Sp. Podhradie | gravitačný | Klartec | D1 - 359,309 km PJP | 0.5
103 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 65/2s | Poprad | gravitačný | Klartec | SSÚD 9 ME | 0.5
104 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | Kl 460/6s | Poprad | gravitačný | Klartec | D1 - km 329,05 PS | 0.5
105 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 200/4s | Poprad | gravitačný | Klartec | D1 - km 329,55 ĽS | 0.5
106 | Stredisko správy a údržby diaľnic 09 Mengusovce | KL 65/2s | Poprad | gravitačný | Klartec | SSÚD 9 ME | 0.5
107 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | N-20 | Čadca | obtokový | NOPS | I/11A - 418,900 km PJP | 0.5
108 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | DHCB 80 PS | Čadca | plnoprietokový | TECHNAU | I/11A - 415,500 km PJP | 5
109 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | Natura N-50 | Čadca | obtokový | NOPS | I/11A - 414,800 km ĽJP | 0.5
110 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | KX-75 | Čadca | gravitačný | PROX T.E.C. | I/11 - HP Svrčinovec km 405,840 | 5
111 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | KX-50 | Čadca | gravitačný | UPLAST-TRADE | dvor SSÚR CA | 5
112 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | KX-50 | Čadca | gravitačný | UPLAST-TRADE | dvor SSÚR CA | 5
113 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | Natura N50/65 | Čadca | obtokový | NOPS | I/11 - 408,500 km PJP | 0.5
114 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | Natura N10/14 | Čadca | obtokový | NOPS | D3 - 55,100 km PJP | 0.5
115 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 06 Čadca | Natura N10/14 | Čadca | obtokový | NOPS | D3 - 55,600 km PJP | 0.5
116 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 04 Košice | Sepurator MOA 120/600+PUR | Košice-okolie | obtokový | TECHNO TIP s.r.o. | D1.1 - 434,640 km; PJP | 0.5
117 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 04 Košice | Sepurator MOA 90/450 | Košice-okolie | obtokový | Purator - Techno Tip s.r.o. | R4.2 - 5,70 km; PJP | 0.5
118 | Stredisko správy a údržby rýchlostných ciest 04 Košice | Sepurator MOA 35/175 | Košice-okolie | obtokový | Purator - Techno Tip s.r.o. | R4.1 - 12,50 km; PJP | 0.5