# Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy fotovoltaického systému pre objekt syrárne.

## Minimálne technické požiadavky

- Fotovoltaický systém s inštalovaným výkonom 10 kWp.

- Montáž na streche objektu syrárne.

- Batériové úložisko 3 kWh alebo technicky ekvivalentné riešenie.

- Hybridný menič kompatibilný s batériovým úložiskom.

- Kompletná nosná konštrukcia, kabeláž, istenie a ostatný elektroinštalačný materiál.

- Monitoring výroby a spotreby elektrickej energie prostredníctvom webovej alebo mobilnej aplikácie.

- Dodávka, montáž, zapojenie, funkčné skúšky a uvedenie do prevádzky.

- Zaškolenie obsluhy.

- Dodanie návodov, záručných listov a ostatnej dokumentácie.

- Záručný a pozáručný servis.

## Požiadavky na dodanie

Dodané zariadenia musia byť nové, nepoužité a spĺňať všetky platné technické, bezpečnostné a legislatívne požiadavky SR a EÚ. Cena musí zahŕňať dopravu, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.