## Popis
Simulačná výučba – Simulátory pre simulačné centrum ČASŤ 1 - Podrobný opis predmetu zákazky a cenová ponuka
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
V tabuľke prosíme o vyplnenie len bielych políčok!!!
Predmet zákazky: Simulačná výučba - simulátory pre simulačné centrum
P.č. | Názov položky | Opis položky - minimálne požiadavky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH (Eur) | Celková cena bez DPH (Eur) | Druh/označenie tovaru, typ, katalógové číslo | Poznámka
1 | 1A1 Celotelový pacientsky simulátor | Simulátor dospelého pacienta (muž alebo žena) vhodný na výučbu urgentnej medicíny, intenzívnej starostlivosti a prednemocničnej starostlivosti. Pokročilý mobilný pacientsky simulátor bezdrôtovo ovládateľný pomocou softvéru, ktorý moduluje zmeny vitálnych funkcií simulátora podľa predvolených patologických stavov a umožňuje výmenu komponentov (napr. hlava, končatiny) pre rôzne scenáre, taktiež umožňuje nácvik v rôznom prostredí (prednemocničné a nemocničné). Požadované fyziologické funkcie a reakcie: Realistické dýchanie s pohybom hrudníka, možnosť nastavenia frekvencie a hĺbky. Reálne srdcové a dýchacie zvuky, nastaviteľné podľa scenára. Pulz na viacerých miestach (karotída, radiálna, femorálna) – s možnosťou nastavenia intenzity. Možnosť zobrazovania a voľby EKG kriviek. Možnosť auskultácie oziev srdca a dýchania - normálne a abnormálne zvuky . Možnosti tréningu klinických zručností: Možnosť intubácie (orálnej, nazálnej), vrátane simulácie obtiažnej intubácie. Intraoseálny prístup (min. 2 lokality) a intramuskulárny prístup s použitím reálnych nástrojov a tekutín pre podávanie liekov. IV prístup s možnosťou podania tekutín, torakocentéza a drenáž hrudníka, odsávanie dýchacích ciest, katetrizácia močových ciest, obštrukcia dýchacích ciest a Heimlichov manéver. Defibrilácia a kardiostimulácia pomocou reálnych zariadení, v prípade potreby adaptéra pre využitie reálnych zariadený dodanie komplexného riešenia. Možnosť použitia reálnych klinických zariadení pre meranie vitálnych funkcií: pre neinvazívne meranie krvného tlaku pomocou bežného klinického tlakomera, pulzná oxymetria pomocou štandardného pulzného oxymetra. Možnosť vykonania KPR s meraním kvality (hĺbka, frekvencia, návrat hrudníka, poloha rúk), generovanie pulzu a EKG artefaktov pri kompresiách. Realistická artikulácia: Simulátor musí umožňovať realistickú manipuláciu s telom vrátane pohybu končatín a kĺbov pre nácvik transportu a polohovania. Oči otvorené /zatvorené, nastavitaľná frekvencia žmurkania, zrenice ragujú na osvit. Možnosť rozšíriť o plnohodnotnú simuláciu ventiácie - výmena dýchacích plynov, využitie s ventilátorom. Softvér a ovládanie Bezdrôtové ovládanie cez tablet / počítač, ktorý je súčasťou dodávky. Ovládanie možné kdekoľvek vrámci lokálnej siete. Možnosť vytvárania a úpravy scenárov v ovládacom softvéri. Záznam a spätná väzba pre účely debriefingu. Možnosť prepojenia s monitorom (požadovaná súčasť dodávky), simulácie vitálnych funkcií. Podpora štandardizovaných scenárov: Simulátor musí byť kompatibilný s medzinárodnými štandardmi (min. ACLS, ATLS) a umožňovať opakovateľný tréning. Ďalšie požiadavky a špecifikácie Možnosť vyhmatania anatomických orientačných bodov: simulátor musí mať realistickú hmotnosť (min. 35 kg), hmatateľné orientačné body a pokožku vhodnú na palpáciu a injekcie. Vymeniteľné časti tváre alebo hlavy: Simulátor musí umožňovať výmenu hlavy alebo tvárových častí pre simuláciu rôznych typov pacientov (napr. dospelý muž, starší pacient). Simulácia traumatických poranení vrátane amputovanej končatiny s možnosťou nácviku kontroly krvácania (tlak, turniket). Vokálny prejav - nahraté hlášky a možnosť "hovoriť ústami simulátoru". Civilné a nemocničné oblečenie. Obal vhodný na transport a uskladnenie. | kus | 1 |  | 0
2 | 1A5 Automatický externý defibriálátor | Zariadenie simulujúce funkcie automatického externého defibrilátora (AED) pre účely výučby prvej pomoci, určené výhradne na tréningové účely – bez možnosti reálneho výboja podľa aktuálnych odporúčaní AHA/ERC. Musí byť prenosné, ľahké a jednoducho ovládateľné, použiteľné s bežnými tréningovými figurínami na KPR. Funkčné požiadavky Zariadenie musí obsahovať prednastavené tréningové scenáre (minimálne 5). Musí poskytovať hlasové pokyny v slovenskom/českom jazyku a anglickom jazyku. Musí byť dodané s tréningovými elektródami pre dospelých a deti (minimálne 10 sád) s možnosťou dokúpenia náhradných elektród min. 5 rokov od dodania. Ovládané manuálne alebo pomocou diaľkového ovládača. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Napájanie pomocou batérií alebo dobíjateľného akumulátora. Možnosť nastavenia hlasitosti a jazyka (slovenská/časká) a anglická mutácia Prenosné puzdro alebo kufrík na bezpečný transport. Odolná konštrukcia vhodná na opakované použitie s možnosťou dokúpenia náhradných tréningových elektród. | kus | 2 |  | 0
3 | 1A9 Laparo trenažér | Mobilný laparoskopický trenažér určený na výučbu a nácvik základných aj pokročilých laparoskopických techník s možnosťou výmeny tréningových modulov a cvičných úloh. Vodný pre individuálny aj skupinový tréning s minimálne 6 portami pre zavedenie nástrojov z rôznych uhlov a možnosťou simulácie techniky single port. Trenažér tvarom imituje insuflovanú brušnú dutinu. Optický systém -integrovaná digitálna kamera s minimálnym rozlíšením Full HD (1920×1080), umožňujúci realistické zobrazenie operačného poľa. Možnosť zmeny uhla pohľadu (napr. pohyblivá kamera alebo nastaviteľný držiak). Zobrazovacia jednotka: LED monitor min. 22" s možnosťou pripojenia k PC alebo integrovaný počítač. Integrovaný LED svetelný zdroj. USB alebo HDMI výstupy pre pripojenie k externým zariadeniam. Samostatne stojaca mobilná konzola pre trenažér, inštrumentárium, obrazovku a počítač, výškovo nastaviteľná, aretovateľné kolieska. Didaktický / e-learningový materiál s popisom a inštruktážnymi videami k základným aj pokročilým laparoskopickým zručnostiam, spracovaných min. 50 úloh a možnosťou vytvárať vlastné úlohy / tutoriály. Súčasťou aj základná sada tréningových úloh (min. manipulácia s objektmi, šitie, uzlovanie). Cvičné materiály: imitácia tkaniva, gumové krúžky, šijací material v množstve pre 500 študentov. Možnosť upevnenia biologického alebo syntetického materiálu. Minimálne 4 rôzne tréningové úlohy. Kompatibilita so štandardnými laparoskopickými nástrojmi. | kus | 5 |  | 0
4 | 1A11 Torzo pre nácvik prvej pomoci pri dusení | Trenažér torza dospelého človeka, určený na výučbu Heimlichovho manévra a uvoľnenia dýchacích ciest pomocu úderu medzi lopatky, kde pri vhodne aplikovaných manévroch dochádza spontánne k uvoľneniu cudzieho telesa a spriechodneniu dýchaích ciest, vhodný pre individuálny aj skupinový tréning s možnosťou vizuálnej kontroly cudzieho telesa pri správnom aplikovaní techniky. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Realistická anatomická konštrukcia a proporcie torza s možnosťou stlačenia brucha a hrudníka, hmotnosť min. 7 kg. Použitie simulovaných cudzích telies (súčasťou min. 2 ks). Cudzie telesá pripevnené na šnúrke alebo iným spôsobom proti strate. Prenosná taška súčasťou. Materiál odolný voči opakovanému používaniu a umožňuje jednoduchú údržba a čistenie. | kus | 2 |  | 0
5 | 1A12 Intubačný trenažér | Trenažér realistického modelu hlavy dospelého pacienta s anatomicky presnými dýchacími cestami, expandujúcimi pri insuflácii po prevedení správnej orotracheálnej alebo nazotracheálnej intubácie, určený na výučbu techník spriechodnenia dýchacích ciest a intubácie. Vhodný pre individuálny aj skupinový tréning. Model umožňúci aj výučbu Sellickovho manévra, video laryngoskopie a štandardnej laryngoskopie, ventilácie ambuvakom a tvárovou maskou ako aj použitie supraglotických pomôcok. Trenažér s realistickým odporom voči zavádzaniu pomôcok. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Realistická anatómia: zuby, jazyk, hltan, hrtan, epiglotis, hlasivky, trachea, pažerák. Možnosť výmeny komponentov (napr. zubná vložka, jazyk). Stabilná základňa alebo možnosť upevnenia na stôl. Odolný materiál vhodný na opakované použitie. Prenosný kufor alebo obal. Príslušenstvo na údržbu a čistenie. | kus | 6 |  | 0
6 | 1A19 Abdominálny palpačný trenažér | Anatomicky reálne prenosné torzo hrudníka a brucha v životnej veľkosti, umožňujúce praktický nácvik palpácie vnútrobrušných orgánov so spätnou väzbou v rôznych scenároch dosiahnutých infláciou a defláciou požadovaných oblastí torza imitujúcich zväčšenie orgánov, ich bolestivosť a súčasne spevňovanie brušnej steny zhoršujúce pohmatové vyšetrenie brucha. Simulátor vhodný na výučbu a praktický nácvik palpácie brucha v jednotlivých kvadrantoch, rozpoznávania fyziologických a patologických nálezov, reakcie pacienta na bolesť (spätná väzba). Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Možnosť meniť stav orgánov (min. insuflácia/deflácia). Rozpoznávanie hĺbky palpácie. Realistická odozva na tlak v jednotlivých kvadrantoch. Možnosť simulácie rôznych patológií (napr. zápal slepého čreva, hepatomegália, ascites). Spätná väzba v reálnom čase (napr. zvukovú, vizuálnu alebo elektronickú) pri správnom alebo nesprávnom vyšetrení. Možnosť nastavenia citlivosti v jednotlivých oblastiach. Možnosť manuálne alebo elektronicky meniť objem orgánov (napr. nafúknutie čreva). Súčasťou ovládací panel/tablet na nastavenie scenárov. Odolnosť voči opakovanému používaniu a dezinfekcii. Súčasťou prepravný kufor. | kus | 2 |  | 0
7 | 2A6 Pokročilý ALS simulátor dospelý | Simulátor dospelého pacienta (muž alebo žena) vhodný na výučbu urgentnej medicíny, intenzívnej starostlivosti a prednemocničnej starostlivosti. Pokročilý mobilný pacientsky simulátor bezdrôtovo ovládateľný pomocou softvéru, ktorý moduluje zmeny vitálnych funkcií simulátora podľa predvolených patologických stavov a umožňuje výmenu komponentov (napr. hlava, končatiny) pre rôzne scenáre, taktiež umožňuje nácvik v rôznom prostredí (prednemocničné a nemocničné). Požadované fyziologické funkcie a reakcie: Realistické dýchanie s pohybom hrudníka, možnosť nastavenia frekvencie a hĺbky. Reálne srdcové a dýchacie zvuky, nastaviteľné podľa scenára. Pulz na viacerých miestach (karotída, radiálna, femorálna) – s možnosťou nastavenia intenzity. Možnosť zobrazovania a voľby EKG kriviek. Možnosť auskultácie oziev srdca a dýchania - normálne a abnormálne zvuky . Možnosti tréningu klinických zručností: Možnosť intubácie (orálnej, nazálnej), vrátane simulácie obtiažnej intubácie. Intraoseálny prístup (min. 2 lokality) a intramuskulárny prístup s použitím reálnych nástrojov a tekutín pre podávanie liekov. IV prístup s možnosťou podania tekutín, torakocentéza a drenáž hrudníka, odsávanie dýchacích ciest, katetrizácia močových ciest, obštrukcia dýchacích ciest a Heimlichov manéver. Defibrilácia a kardiostimulácia pomocou reálnych zariadení, v prípade potreby adaptéra pre využitie reálnych zariadený dodanie komplexného riešenia. Možnosť použitia reálnych klinických zariadení pre meranie vitálnych funkcií: pre neinvazívne meranie krvného tlaku pomocou bežného klinického tlakomera, pulzná oxymetria pomocou štandardného pulzného oxymetra. Možnosť vykonania KPR s meraním kvality (hĺbka, frekvencia, návrat hrudníka, poloha rúk), generovanie pulzu a EKG artefaktov pri kompresiách. Realistická artikulácia: Simulátor musí umožňovať realistickú manipuláciu s telom vrátane pohybu končatín a kĺbov pre nácvik transportu a polohovania. Oči otvorené /zatvorené, nastavitaľná frekvencia žmurkania, zrenice ragujú na osvit. Možnosť rozšíriť o plnohodnotnú simuláciu ventiácie - výmena dýchacích plynov, využitie s ventilátorom. Softvér a ovládanie Bezdrôtové ovládanie cez tablet / počítač, ktorý je súčasťou dodávky. Ovládanie možné kdekoľvek vrámci lokálnej siete. Možnosť vytvárania a úpravy scenárov v ovládacom softvéri. Záznam a spätná väzba pre účely debriefingu. Možnosť prepojenia s monitorom (požadovaná súčasť dodávky), simulácie vitálnych funkcií. Podpora štandardizovaných scenárov: Simulátor musí byť kompatibilný s medzinárodnými štandardmi (min. ACLS, ATLS) a umožňovať opakovateľný tréning. Ďalšie požiadavky a špecifikácie Možnosť vyhmatania anatomických orientačných bodov: simulátor musí mať realistickú hmotnosť (min. 35 kg), hmatateľné orientačné body a pokožku vhodnú na palpáciu a injekcie. Vymeniteľné časti tváre alebo hlavy: Simulátor musí umožňovať výmenu hlavy alebo tvárových častí pre simuláciu rôznych typov pacientov (napr. dospelý muž, starší pacient). Simulácia traumatických poranení vrátane amputovanej končatiny s možnosťou nácviku kontroly krvácania (tlak, turniket). Vokálny prejav - nahraté hlášky a možnosť "hovoriť ústami simulátoru". Civilné a nemocničné oblečenie. Obal vhodný na transport a uskladnenie. | kus | 2 |  | 0
8 | 2A7 Ultrasonografický simulátor 1 | Simulátor určený na výučbu a praktický nácvik ultrazvukových vyšetrení v rámci urgentnej medicíny, intenzívnej starostlivosti, anesteziológie a kardiológie. Umožňujúci interaktívny tréning s figurínou a realistickými scenármi vrátane fyziologických aj patologických nálezov. Hardvérové požiadavky: Figurína: Celotelová alebo torzálna figurína s realistickou anatómiou, možnosť polohovania pre simuláciu rôznych klinických situácií. Sondy (simulované alebo fyzické): Lineárna sonda (napr. pre vaskulárny prístup, pľúca), Konvexná sonda (napr. abdominálne vyšetrenia), Kardiologická sonda (fázový array), transezofageálna sonda (TEE) Zobrazovacia jednotka: Monitor alebo ovládací panel s možnosťou pripojenia k externému monitoru, integrovaný výučbový softvér. Softvérové požiadavky: Autoedukačný režim: Interaktívne výučbové moduly s návodmi a spätnou väzbou a možnosť samostatného tréningu bez inštruktora. Scenáre a nálezy: Minimálne 30 predinštalovaných prípadov. Fyziologické aj patologické nálezy pre: bed-side vyšetrenia (pľúca, brucho, cievy), echokardiografiu (transtorakálnu aj TEE), protokoly BLUE a FAST. Záznam a vyhodnotenie: Možnosť uloženia a exportu výsledkov, vyhodnotenie správnosti sondovania a interpretácie Obsah balenia: 1 ks figuríny, 4 typy sond (lineárna, konvexná, kardio, TEE), 1 ks zobrazovacia jednotka (monitor/tablet), Softvér s výučbovým režimom a scenármi | kus | 1 |  | 0
9 | 2A15 KPR BLS figurína novorodenec | Realistická figurína zodpovedajúca veľkosťou telíčku novorodenca (0-28 dní veku) a pohyblivými končatinami umožňujúcimi manipuláciu je určená na výučbu a praktický nácvik základnej neodkladnej resuscitácie (BLS) u novorodencov, vrátane správnej techniky kompresií hrudníka, ventilácie pomocou masky alebo ambuvaku, polohovania hlavy a otvorenia dýchacích ciest. Technické vlastnosti Spätná väzba - základná vizuálna spätná väzba (napr. kliknutie pri správnej hĺbke kompresie), možnosť pripojenia k vyhodnocovaciemu systému (cez tablet, ktorý je súčasťou balenia). Mäkký, realistický plast alebo silikón, vhodný na opakované použitie s umývateľným povrchom odolným voči dezinfekcii, dostatočne odolný pri opakovanom používaní Obsahom balenia sú taktiež minimálne 4 ks náhradných pľúc, alebo ventilačných vložiek a prepravná taška | kus | 1 |  | 0
10 | 2A18 Simulátor dusenia - dospelý | Trenažér torza dospelého človeka, určený na výučbu Heimlichovho manévra a uvoľnenia dýchacích ciest pomocu úderu medzi lopatky, kde pri vhodne aplikovaných manévroch dochádza spontánne k uvoľneniu cudzieho telesa a spriechodneniu dýchaích ciest, vhodný pre individuálny aj skupinový tréning s možnosťou vizuálnej kontroly cudzieho telesa pri správnom aplikovaní techniky. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Realistická anatomická konštrukcia a proporcie torza s možnosťou stlačenia brucha a hrudníka, hmotnosť min. 7 kg. Použitie simulovaných cudzích telies (súčasťou min. 2 ks). Cudzie telesá pripevnené na šnúrke alebo iným spôsobom proti strate. Prenosná taška súčasťou. Materiál odolný voči opakovanému používaniu a umožňuje jednoduchú údržba a čistenie. | kus | 1 |  | 0
11 | 2A35 Trenažér zaistenia dýchacích ciest dieťaťa | Prenosné torzo trupu s krkom a hlavou v reálnej veľkosti dieťaťa s realistickým zobrazením ústnej dutiny, jazyka, epiglotis, hlasiviek, trachey a pažeráka určený na výučbu a praktický nácvik základných aj pokročilých techník zaistenia dýchacích ciest u pacientov s normálnou aj obtiažnou anatómiou – zavádzanie nosových a ústnych vzduchovodov, supraglotických pomôcok, orotracheálnu a nazotracheálnu intubáciu, odsávanie priedušnice, ventiláciu pomocou ambuvaku, umožňuje simuláciu rôznych klinických scenárov vrátane obtiažnej intubácie Technické vlastnosti Vyrobené z mäkkého, realisticky pôsobiaceho materiálu s povrchom umývateľným bežnými čistiacimi prostriedkami avšak dostatočne odolného pre opakovaný nácvik Simulácia obštrukcie dýchacích ciest Realistická odpoveď na nesprávne techniky (napr. zavedenie do pažeráka). Model vhodný na položenie na stôl a následné použitie, v ochrannom obale, alebo kufríku na uloženie a prenos. | kus | 2 |  | 0
12 | 2A36 Intubačný model dospelý | Prenosné torzo trupu s krkom a hlavou v reálnej veľkosti dospelého človeka s realistickým zobrazením ústnej dutiny, jazyka, epiglotis, hlasiviek, trachey a pažeráka určený na výučbu a praktický nácvik základných aj pokročilých techník zaistenia dýchacích ciest u pacientov s normálnou aj obtiažnou anatómiou – zavádzanie nosových a ústnych vzduchovodov, supraglotických pomôcok, orotracheálnu a nazotracheálnu intubáciu, ihlovú a chirurgickú koniotómiu, umožňuje simuláciu rôznych klinických scenárov vrátane obtiažnej intubácie. Technické vlastnosti Vyrobené z mäkkého, realisticky pôsobiaceho materiálu s povrchom umývateľným bežnými čistiacimi prostriedkami avšak dostatočne odolného pre opakovaný nácvik Simulácia obštrukcie dýchacích ciest Možnosť zväčšenia jazyka alebo jeho posunu pre simuláciu obtiažnej vizualizácie hlasiviek. Realistická odpoveď na nesprávne techniky (napr. zavedenie do pažeráka). Model vhodný na položenie na stôl a následné použitie, v ochrannom obale, alebo kufríku na uloženie a prenos. | kus | 4 |  | 0
13 | 2A38 Trenažér na nácvik intubácie dojčiat | Prenosné torzo hlavy, krku a hornej časti trupu s realistickými proporciami a anatomicky realistickým znázornením ústnej dutiny, jazyka, hrtana, hlasiviek a pažeráka na výučbu a praktický nácvik zabezpečenia dýchacích ciest u dojčiat, vrátane orotracheálnej a nazotracheálnej intubácie, ventilácie pomocou ambuvaku, zavádzania orofaryngeálnych a nazofaryngeálnych pomôcok, nácviku záklonu hlavy a spriechodnenia dýchacích ciest a vizualizácie správneho zavedenia tracheálnej vs. ezofageálnej pomôcky s možnosťou simulovať obštrukciu dýchacích ciest. Technické vlastnosti Mäkký, realistický, umývateľný materiál vhodný na opakované použitie. Materiál musí byť súčasne odolný a vhodný na opakovaný tréning Ľahko prenosný, vhodný na stolové použitie, uložený v obale, alebo kufríku na prenášanie a uskladnenie. | kus | 2 |  | 0
14 | 2A49 Laparo trenažér manuálny | Mobilný laparoskopický trenažér určený na výučbu a nácvik základných aj pokročilých laparoskopických techník s možnosťou výmeny tréningových modulov a cvičných úloh. Vodný pre individuálny aj skupinový tréning s minimálne 6 portami pre zavedenie nástrojov z rôznych uhlov a možnosťou simulácie techniky single port. Trenažér tvarom imituje insuflovanú brušnú dutinu. Optický systém -integrovaná digitálna kamera s minimálnym rozlíšením Full HD (1920×1080), umožňujúci realistické zobrazenie operačného poľa. Možnosť zmeny uhla pohľadu (napr. pohyblivá kamera alebo nastaviteľný držiak). Zobrazovacia jednotka: LED monitor min. 22" s možnosťou pripojenia k PC alebo integrovaný počítač. Integrovaný LED svetelný zdroj. USB alebo HDMI výstupy pre pripojenie k externým zariadeniam. Samostatne stojaca mobilná konzola pre trenažér, inštrumentárium, obrazovku a počítač, výškovo nastaviteľná, aretovateľné kolieska. Didaktický / e-learningový materiál s popisom a inštruktážnymi videami k základným aj pokročilým laparoskopickým zručnostiam, spracovaných min. 50 úloh a možnosťou vytvárať vlastné úlohy / tutoriály. Súčasťou aj základná sada tréningových úloh (min. manipulácia s objektmi, šitie, uzlovanie). Cvičné materiály: imitácia tkaniva, gumové krúžky, šijací material v množstve pre 500 študentov. Možnosť upevnenia biologického alebo syntetického materiálu. Minimálne 4 rôzne tréningové úlohy. Kompatibilita so štandardnými laparoskopickými nástrojmi. | kus | 4 |  | 0
15 | 2A50 Laparo trénovací modul | Dodávka vymeniteľných modulov pre laparoskopické trenažéry určených na nácvik základných manuálnych zručností v minimálne invazívnej chirurgii. Moduly musia byť kompatibilné so štandardnými laparoskopickými trenažérmi a umožňovať jednoduchú výmenu bez použitia špeciálneho náradia. Každý modul bude vyrobený z pevného, zdravotne nezávadného plastu (napr. ABS), odolného voči opakovanému používaniu a dezinfekcii. Povrch musí byť hladký, bez ostrých hrán. Funkčné požiadavky: Modul na prevliekanie šnúrky cez otvory a drážky rôznych tvarov. Modul na manipuláciu s drobnými predmetmi (napr. korálky, krúžky) pomocou laparoskopických nástrojov. Modul na nácvik šitia – plastová platforma s otvormi na navliekanie a uzlovanie. Kombinovaný modul umožňujúci viacero úloh (napr. presuny objektov, prevliekanie). Minimálne 4 moduly, každý s odlišnou funkciou, vzájomne zameniteľné, s jednotným systémom uchytenia, vhodné pre bežne používané laparoskopické trenažéry dostupné na trhu, bez obmedzenia na konkrétneho výrobcu. | kus | 20 |  | 0
SPOLU | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: V prípade, že sú v položkách uvedené kódy tovaru, referenčné názvy - konkrétne typy, komerčné typy a pod. (z dôvodu presnejšieho a zrozumiteľnejšieho opísania predmetu obstarávania), je možné ponúknuť technicky a kvalitatívne ekvivalentný druh tovaru, spĺňajúci minimálne požiadavky opisu položky (pokiaľ nie je v opise uvedené inak).
Súčasťou dodania všetkých položiek musí byť dovoz, montáž, zaškolenie, návod na prácu/obsluhu v slovenskom/českom jazyku, záručný servis (záruka min. 24 mesiacov).
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Meno a priezvisko osoby zodpovednej osoby za vypracovanie ponuky:
Podpis: