## Popis
Simulačná výučba – Simulátory pre simulačné centrum ČASŤ 2 - Podrobný opis predmetu zákazky a cenová ponuka
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
V tabuľke prosíme o vyplnenie len bielych políčok!!!
Predmet zákazky: Simulačná výučba - simulátory pre simulačné centrum
P.č. | Názov položky | Opis položky - minimálne požiadavky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH (Eur) | Celková cena bez DPH (Eur) | Druh/označenie tovaru, typ, katalógové číslo | Poznámka
1 | 1A3 Tréningový set KPR | Tréningový set figurín torz dospelého človeka pre skupinový tréning KPR umožňujúci nácvik základnej neodkladnej resuscitácie (KPR), správny metodicky odporúčaný postup vrátane kontroly dostatočného stláčania a uvoľnenia hrudníka a záchranných dychov. Set musí obsahovať figúríny, ktoré sú mobilné, ľahko prenosné a vhodné na výučbu v skupinách - minimálne 6 figurín ovládateľnéých súčasne cez jednu aplikáciu, stohovteľné, optimalizované pre skladovanie v 1 obale. Realistická anatómia hrudníka a dýchacích ciest. Realistické pohyby hrudníka pri ventilácii a spriechodnenie dýchacích ciest (záklon hlavy, predsunutie sánky, zapchatie nosa). Spätná väzba v reálnom čase počas nácviku KPR, minimálne v týchto parametroch: hĺbka a frekvencia kompresií, úplné uvoľnenie hrudníka, počet cyklov a správnosť ventilácie. Možnosť prepojenia s mobilnou aplikáciou alebo softvérom (požadovaná súčasť dodávky) pre inštruktora s možnosťou vyhotovenia záznamu a vyhodnotenia výkonu študentov (napr. skóre KPR). Bluetooth alebo Wi-Fi konektivita figurín pre prepojenie s aplikáciou. Podpora aplikácií pre inštruktorov a študentov - možnosť prepojenia až 6 figurín súčasne cez aplikáciu. Smart skórovanie a tipy na zlepšenie výkonu. Kompatibilita s bežnými mobilnými zariadeniami (Android/iOS). Súčasťou setu je minimálne 1 mobilné vyhodnocovacie zariadenie s nainštalovanou aplikáciou. Tréningová podložka pre každú figurínu. Odolná konštrukcia a dlhá životnosť materiálov (garantovaná min. 24 mesiacov) vzhľadom k mimoriadnemu namáhaniu opakovanými kompresiami hrudníka. Možnosť dokúpenia náhradných dielov a príslušenstva min. 5 rokov od dodania. Možnosť výmeny filtra dýchacích ciest a tvárových častí bez potreby náradia. Napájanie batériami alebo dobíjateľným zdrojom. | kus | 2 |  | 0
2 | 1A4 Pacientsky medium fidelity simulátor | Simulátor dospelého pacienta (torzo), určený na výučbu základnej a rozšírenej neodkladnej resuscitácie (BLS/ALS), vhodný pre individuálny aj tímový tréning. Prenosný, s možnosťou použitia v rôznych výučbových prostrediach. Funkčné požiadavky Realistická anatómia hrudníka a dýchacích ciest. Možnosť nácviku ventilácie pomocou masky a ambuvaku Tri úrovne tuhosti hrudníka ( napr. vymeniteľné pružiny) pre simuláciu rôznych typov pacientov. Možnosť použitia supraglotických pomôcok. Možnosť nácviku KPR s meraním: hĺbky a frekvencie kompresií, kvality ventilácie, hands-off času, polohy rúk. Možnosť pripojenia tréningového AED (napr. cez ShockLink alebo podobné riešenie). Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Zabudované senzory pre objektívne meranie výkonu. Bluetooth alebo Wi-Fi konektivita pre prepojenie s aplikáciami. Vyhodnocovacia aplikácia pre inštruktorov. Súčasťou setu je minimálne 1 mobilné vyhodnocovacie zariadenie s nainštalovanou aplikáciou. Možnosť ovládania a debriefingu cez tablet Dobíjateľná batéria s výdržou minimálne 30 hodín. Možnosť exportu dát pre účely hodnotenia a archivácie Možnosť dokúpenia náhradných dielov a príslušenstva min. 5 rokov od dodania AED tréningový modul, záchranný modul. Kompatibilita s doplnkovými figurínami (napr. detský alebo novorodenecký model). Prenosný kufrík alebo taška. Jednoduchá údržba a výmena komponentov bez potreby náradia. | kus | 2 |  | 0
3 | 1A14 Model na výučbu zavedenia centrálneho venózeho katétra | Trenažér realistického modelu mužského torza dospelého pacienta, vhodný na výučbu techník zavádzania centralneho žilového katétra (CŽK) . Model s možnosťou zavádzania dlhých katétrov do centrálneho riečiska, s hmatateľným pulzom na a. carotic a a. femoralis, s možnosťou jenoduchej výmeny krčnej a femorálnej IV časti, fixácie katétra a manipulácie s infúznym systémom. Vhodný pre individuálny aj skupinový tréning. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Realistická anatómia: kľúčna kosť, hrudná kosť, rebrá, krčné svaly, v. jugularis interna (anteriorny, centrálny a posteriorny prístup), v. jugularis externa, v. subclavia, v. femoralis. Možnosť naplnenia žilového a arteriálneho systému tekutinou. Kompatibilita s reálnymi ihlami, vodičmi a katétrami. Odolný materiál vhodný na opakované použitie. Stabilná základňa alebo možnosť upevnenia na pracovnú plochu s príslušenstvom na údržbu a čistenie | kus | 2 |  | 0
SPOLU | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: V prípade, že sú v položkách uvedené kódy tovaru, referenčné názvy - konkrétne typy, komerčné typy a pod. (z dôvodu presnejšieho a zrozumiteľnejšieho opísania predmetu obstarávania), je možné ponúknuť technicky a kvalitatívne ekvivalentný druh tovaru, spĺňajúci minimálne požiadavky opisu položky (pokiaľ nie je v opise uvedené inak).
Súčasťou dodania všetkých položiek musí byť dovoz, montáž, zaškolenie, návod na prácu/obsluhu v slovenskom/českom jazyku, záručný servis (záruka min. 24 mesiacov).
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Meno a priezvisko osoby zodpovednej osoby za vypracovanie ponuky:
Podpis: