## Popis
Simulačná výučba – Simulátory pre simulačné centrum ČASŤ 3 - Podrobný opis predmetu zákazky a cenová ponuka
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
V tabuľke prosíme o vyplnenie len bielych políčok!!!
Predmet zákazky: Simulačná výučba - simulátory pre simulačné centrum
P.č. | Názov položky | Opis položky - minimálne požiadavky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH (Eur) | Celková cena bez DPH (Eur) | Druh/označenie tovaru, typ, katalógové číslo | Poznámka
1 | 1A10 Model hornej končatiny na odber krvi | Vysoko realistický model hornej končatiny dospelého pacienta vhodný na výučbu venepunkcie, odberu krvi a zavádzania intravenóznej kanyly, vhodný pre individuálny aj skupinový tréning v klinickom alebo simulačnom prostredí. Prenosný a jednoducho upevniteľný na pracovnú plochu alebo stojan. Trenažér s realistickou anatómiou žilového systému v rôznych hĺbkach, s palpovateľnými žilami a simuláciou spätného toku krvi pri správnom vpichu. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Vysokorealistická koža s možnosťou reálnej vizualizácie podpovrchových žíl. Možnosť venepunkcie minimálne v 7 rôznych anatomických lokáciach v rôznych reálnych anatomických hĺbkach umiestnenia pod kožou. Kompatibilita s reálnymi ihlami, striekačkami a infúznymi súpravami. Možnosť fixácie kanyly a manipulácie s infúznym systémom. Možnosť naplnenia žilového systému tekutinou pre realistickú simuláciu – súčasťou rezervoár. Jednoducho vymeniteľný žilový systém a kože s možnosťou dokúpenia náhradných dielov a príslušenstva. Výmena komponentov bez potreby náradia s možnosťou jednoduchého čistenia a údržby Materiál odolný voči opakovanému použitiu bez výrazného poškodenia. | kus | 10 |  | 0
2 | 1A13 Model na výučbu zavedenia centrálneho venózeho katétra | Realistický trenažér hornej časti trupu a hornej končatiny dospelého pacienta, určený na výučbu zavádzania periférne zavedeného centrálneho katétra, vhodný pre individuálny aj skupinový tréning. Možnosť zavádzania katétra cez periférne žily až do oblasti v. cava superior, dostupnosť a anatomická presnosť žíl minimálne: v. basilica, v. cephalica, v. mediana cubiti, v. jugularis, v. subclavia, v. cava superior. Možnosť reálneho vyhmatania portu. Trenažér s pohyblivou bradou pre realistickú manipuláciu, hmatateľné rebrá pre orientáciu pri zavádzaní a možnosť fixácie katétra a manipulácie s infúznym systémom. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Možnosť naplnenia žilového systému tekutinou. Stabilná základňa alebo možnosť upevnenia na pracovnú plochu s príslušenstvom na údržbu a čistenie. Kompatibilita s reálnymi ihlami, vodičmi a katétrami. Odolný materiál vhodný na opakované použitie. Možnosť výmeny a dokúpenia kože a žilového systému ako náhradných dielov min. 5 rokov od dodania | kus | 2 |  | 0
3 | 1A15 Model na nácvik katetrizácie muža | Jednoduchý, prenosný anatomicky presný model torza muža v životnej veľkosti s reálnou anatómiou a s vonkajšími pohlavnými orgánmi muža. V dolnej časti priehľadné alebo poloprieľadné prevedenie pre vizualizáciu priebehu procedurálneho výkonu, vhodný na nácvik cievkovania mužského močového mechúra cez močovú trubicu. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Odolný voči opakovanému používaniu a dezinfekcii. Realistický model mužskej panvy, penisu, močovej trubice a močového mechúra. Možnosť zavedenia katétra až do močového mechúra. Simulácia výtoku moču po správnom zavedení. | kus | 2 |  | 0
4 | 1A16 Model na nácvik katetrizácie ženy | Jednoduchý, prenosný anatomicky presný model torza ženy v životnej veľkosti s reálnou anatómiou a trupu s vonkajšími pohlavnými orgánmi ženy. V dolnej časti priehľadné alebo polopriehľadné prevedenie pre vizualizáciu priebehu procedurálneho výkonu,vhodný na nácvik cievkovania močového mechúra cez močovú trubicu. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Odolný voči opakovanému používaniu a dezinfekcii. Realistický model ženskej panvy, močových ciest a močového mechúra. Možnosť zavedenia katétra až do močového mechúra. Simulácia výtoku moču po správnom zavedení | kus | 2 |  | 0
5 | 1A29 Trenažér pre nazogastrickú a nazojejunálnu výživu u dospelých | Jednoduchý prenosný anatomický model s realistickým priebehom horných dýchacích ciest a orgánov tráviacej sústavy - torzo trupu a hlavy v životnej veľkosti na nácvik zavádzania enterálnych sond (žalúdok a jejúnum) nosom, alebo ústami. Predná stena torza z priehľadného, alebo polopriehľadného materiálu umožňujúca vizuálizáciu priebehu výkonu a polohu konca nazogastrickej (NG) alebo nazojejunálnej (NJ) sondy Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Možnosť vizuálnej alebo manuálnej kontroly správneho zavedenia. Možnosť zavedenia NG a NJ sondy nosom alebo ústami. Možnosť nesprávneho zavedenia sondy do časti pľúc. Realistický priebeh sondy cez nosohltan, hltan, pažerák až do žalúdka a jejúna. Možnosť pripojenia na výživový systém alebo odsávanie. Gastrostomický otvor. Materiál odolný voči opakovanému používaniu a dezinfekčným prostriedkom. Súčasťou lubrikačný gel, 100 sond (50 ks NG sond a 50 ks NJ sond) Súčasťou prenosný obal/box. | kus | 2 |  | 0
6 | 1A30 Model prś na samovyšetrenie v onkologickej prevencii | Jednoduchý prenosný anatomický model hornej časti ženského torza v životnej veľkosti s realistickým znázornením prsníkov samostatne stojaci alebo s možnosťou pripevnenia na telo pomocou postroja. Vhodný pre nácvik techník samovyšetrenia prsníkov. Možnosť nácviku rozpoznávania benígnych a malígnych zmien v prsnom tkanive. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Model v životnej veľkosti (1:1) – horná časť ženského torza s prsníkmi zo silikónu, alebo iného realilstického materiálu Min. 6 simulovaných útvarov: min. 2 benígne (cysta, fibroadenóm), min. 4 malígne (rôzne štádiá karcinómu prsníka) s rôznou veľkosťou a konzistenciou útvarov. Realistický pocit pri palpácii s možnosťou palpačne rozlíšiť jednotlivé typy nálezov. V prípade modelu s pripevnením na telo požadujeme hypoalergénny material Odolný voči opakovanému používaniu a dezinfekcii. | kus | 2 |  | 0
7 | 1A31 EKG prístroj | Prenosné zariadenie na zosnímanie kompletného 12-zvodovoého EKG záznamu v reálnom čase s analýzou a interpretáciou nálezov elektrickej aktivity srdca, s možnosťou tlače a archivácie záznamov, s možnosťou napájania zo siete, alebo akumulátora, vhodný pre ambulantné a nemocnicčné použitie, ktoré slúži na nácvik procedurálnej zručnosti vyšetrenia EKG a jeho následnej interpretácie. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Umožňuje simultánny záznam z 12 zvodov, min. 8" farebný dotykový LED displej, zobrazenie 3, 6 alebo 2×6 EKG kriviek. Automatická interpretácia EKG záznamu. Diagnostický softvér s databázou a pamäťou min. 1000 záznamov, možnosťou export do PDF Automatický a manuálny prevádzkový režim Rýchlosť posuvu papiera: 25, 50 mm/s. Defibrilačná ochrana, Vstavané filtre: AC, EMG, DFT, ochrana proti úniku prúdu podľa štandardov. USB port na pripojenie k PC. Príslušenstvo: pacientsky kábel, napájací kábel, min . 6 ks vákuových hrudných elektród, min. 4 ks končatinových elektród (klipsne), softvér pre PC. | kus | 2 |  | 0
8 | 1A33 Kostra človeka | Modulárny anatomický model ľudskej kostry v životnej veľkosti na výučbu anatómie človeka, demonštráciu kostrového systému a praktický nácvik identifikácie jednotlivých kostí a kĺbov na stabilnom stojane s kolieskami. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Modulárna konštrukcia s možnosťou odnímania častí. Realistické znázornenie anatomických detailov. Pohyblivé časti: Končatiny (ramená, lakte, zápästia, bedrá, kolená, členky). Otvárateľná lebka s odnímateľnou hornou časťou, pohyblivá čeľusť. Z odolného plastu s realistickou štruktúrou, kovové výstuhy alebo spojovacie prvky z nehrdzavejúcej ocele. Povrch odolný voči dezinfekcii. Hmotnosť max 10 kg | kus | 4 |  | 0
9 | 2A19 Simulátor dusenia - dieťa | Realistická figurína dojčaťa (3 mes až 1 rok), zodpovedajúce skutočnému veku dieťaťu pre realistický tréning, s možnosťou výučby a nácviku Heimlichovho manévera, úderov do chrbta medzi lopatky, stláčania hrudníka (u dojčiat), správneho držanie a manipulácia s telom dieťaťa pri prvej pomoci pri dusení u detí. Technické vlastnosti Funkčná spätná väzba: simulácia vypudenia cudzieho telesa (napr. pena alebo plastový objekt), zreteľný zvuk alebo vizuálna spätná väzba pri správnom vykonaní manévra Odolný, mäkký a realistický plast alebo silikón, vhodný na opakované použitie, umývateľný a odolný voči dezinfekcii Konštrukcia odolná voči opakovanému mechanickému zaťaženiu (údery, tlaky). Súčasťou musí byť náhradná sada cudzích telies na dusenie, prenosný obal, alebo kufrík na uskladnenie a prenášanie modelu. | kus | 1 |  | 0
10 | 2A20 Imobilizačná doska | Chrbticová imobilizačná doska (board) pre dospelých aj pediatrických pacientov - zariadenie je určené na fixáciu pacienta alebo figuríny počas výučby, simulácie alebo transportu. Umožňuje bezpečné upevnenie hlavy a trupu v súlade s postupmi neodkladnej prednemocničnej starostlivosti. Technické vlastnosti Ľahký, pevný, nárazuvzdorný plast alebo kompozitný materiál, odolný voči vode a dezinfekčným prostriedkom. Dĺžka min. 180 cm, šírka min. 40 cm, hrúbka max. 5 cm, nosnosť minimálne 150 kg. Integrované rukoväte po obvode dosky (min. 8 ks) na jednoduchú manipuláciu. Fixátor hlavy: Nastaviteľný systém s bočnými opierkami a čelnými páskami, upevnenie pomocou suchého zipsu alebo popruhov k doske. Sada minimálne 3 popruhov (ramená, panva, nohy). Rýchloupínací systém (napr. karabíny, suchý zips, plastové spony). Z pevného materiálu – pevný nylon alebo ekvivalent odolný voči roztrhnutiu. | kus | 1 |  | 0
11 | 2A28 KPR simulátor novorodenec s príslušenstvom | Realistická figurína novorodenca s pohyblivými končatinami (ruky, nohy) s možnosťou polohovania hlavy (záklon pre otvorenie DC) určená na výučbu a praktický nácvik základnej neodkladnej resuscitácie (BLS) u novorodencov alebo dojčiat. Umožňujúca tréning správnej techniky kompresií hrudníka a ventilácie, s elektronickým vyhodnocovaním výkonu – kompresií hrudníka, ventilácie a zavedenia ústneho vzduchovodu. Technické vlastnosti Mäkký, realistický, umývateľný, dostatočne odolný materiál vhodný na opakované použitie So senzorom hĺbky a frekvencie stláčania hrudníka, senzorom vdýchnutého objemu a správneho načasovania dýchania Bezdrôtový tablet alebo monitor s možnosťou zobrazenia údajov v reálnom čase s vyhodnotením kvality resuscitácie a zobrazením skóre po ukončení nácviku , ktorý je súčasťou balenia Súčasťou dodania je základná sada náhradných dielov napríklad náhradné pľúca,prepravná taška, alebo kufor, náhradné ústne vzduchovody (rôzne veľkosti), dezinfekčné utierky a ochranné rúška pre figurínu | kus | 1 |  | 0
12 | 2A33 Trenažér hrudná drenáž a punkcia | Anatomicky realistický model hrudníka (dospelý pacient) s palpovateľnými anatomickými orientačnými bodmi ako rebrá, medzirebrové priestory, kľúčna kosť, hrudná kosť na výučbu a praktický nácvik hrudnej punkcie (thoracentézy), zavedenia hrudného drénu (thorakostómie), správneho anatomického zamerania a techniky výkonu, s použitím na klinikách intenzívnej medicíny, chirurgie, anestéziológie a intenzívnej medicíny, detskej anestéziológie a intenzívnej medicíny a hrudnej chirurgie Technické vlastnosti Mäkký, realistický, umývateľný, dostatočne odolný materiál vhodný na opakované použitie Možnosť opakovaného zavádzania hrudného drénu bez poškodenia základného modelu S vymeniteľnými komponentami, ktoré sa opotrebovávajú - náhradné kože a tkanivové vložky, minimálne 5 sád na simulátor a náhradné komponenty pre drenážny systém (napr. trubice, spojky, ventily) a drenážny systém je súčasťou balenia S možnosťou vizualizácie správneho zavedenia simuláciou úniku tekutiny alebo vzduchu pri správnom výkone. Prenosný, vhodný na stolové použitie, v ochrannom obale, alebo kufríku vodnom na uskladnenie a prenášanie. | kus | 3 |  | 0
13 | 2A34 Kanylácia periférnej žily dieťa | Jednoduchý prenosný realistický model hornej končatiny dojčaťa, alebo malého dieťaťa so zreteľne hmatateľnými žilami na dorzálnej strane ruky a predlaktia určený na výučbu a praktický nácvik zavádzania intravenóznych (IV) kanýl u detských pacientov. Umožňujúci študentom a osvojiť si techniku vpichu, manipulácie s kanylou a fixácie prístupu. Technické vlastnosti Mäkký, realistický, umývateľný, dostatočne odolný materiál vhodný na opakované použitie Možnosť opakovaného zavádzania IV kanyly. Simulácia návratu krvi pri správnom zavedení (tzv. „flashback“). Možnosť podávania tekutín (uzavretý obehový systém). Vymeniteľná koža a žily pre dlhodobé používanie (min. jedno náhradné balenie) Prenosný, vhodný na stolové použitie v ochrannom obale, alebo kufríku vhodnom na uskladnenie a prenášanie. | kus | 3 |  | 0
14 | 2A37 Zavádzanie nazogastrickej sondy | Prenosné torzo hlavy a trupu s detailne spracovanými nosovými dutinami, ústami, hltanom, pažerákom a žalúdkom, realistickou anatómiou určené na výučbu a praktický nácvik správneho zavedenia nazogastrickej sondy. Umožňujúci študentom osvojiť si techniku zavádzania sondy cez nos do žalúdka, vrátane kontroly správneho umiestnenia, simuláciu správneho a nesprávneho zavedenia (napr. do dýchacích ciest). Technické vlastnosti Mäkký, realistický, umývateľný materiál, dostatočne odolný, vhodný na opakované použitie. Transparentné alebo prístupné časti na vizualizáciu priebehu sondy. Možnosť kontroly polohy sondy (napr. pomocou auskultácie alebo spätného toku tekutiny). Vhodný na stolové použitie s obalom, alebo kufríkom na prenos a uskladnenie. | kus | 2 |  | 0
15 | 2A41 Model na cievkovanie muža | Jednoduchý, prenosný anatomicky presný model torza muža v životnej veľkosti s reálnou anatómiou a s vonkajšími pohlavnými orgánmi muža. V dolnej časti priehľadné alebo polopriehľadné prevedenie pre vizualizáciu priebehu procedurálneho výkonu, vhodný na nácvik cievkovania mužského močového mechúra cez močovú trubicu. Technické vlastnosti a ďalšie špecifikácie: Odolný voči opakovanému používaniu a dezinfekčným prostriedkom. Realistický model mužskej panvy, penisu, močovej trubice a močového mechúra. Možnosť zavedenia katétra až do močového mechúra. Simulácia výtoku moču po správnom zavedení. | kus | 2 |  | 0
16 | 2A51 Simulátor na nácvik punkcie kostnej drene a trepanobiopsie kostnej drene | Model určený na výučbu a nácvik punkcie a trepanobiopsie kostnej drene v oblasti zadných tŕňov bedrovej kosti (spina iliaca posterior superior) vpravo aj vľavo umožňujúci precvičovať identifikáciu anatomických orientačných bodov palpáciou, správne polohovanie pacienta pri výkone, techniku zavádzania ihly a extrakcie vzorky kostnej drene. Má mať vzhľad realistickej ľudskej panvy s hladkým povrchom pokrytým simulovanou imitáciou pokožky, ktorá umožňuje palpáciu. Pravá a ľavá zadná časť bedrovej kosti musia byť vyberateľné a obsahovať simulované kúsky kostnej drene, ktoré je možné extrahovať počas výkonu (minimálne 20 ks), vymeniteľné vložky na miesto vpichu, ktoré umožňujú opakovaný nácvik. Technické vlastnosti Model musí byť vytvorený vo forme. Má vzhľad realistickej ľudskej panvy s hladkým povrchom pokrytý simulovanou imitáciou pokožky Jasne hmatateľné zadné tŕne bedrovej kosti (spina iliaca posterior superior) vpravo aj vľavo. Pravá a ľavá zadná časť bedrovej kosti musia byť vyberateľné a obsahovať simulované kúsky kostnej drene, ktoré je možné extrahovať počas výkonu (minimálne 5) vymeniteľných vložiek Sklopná základňa, ktorá umožňuje simuláciu polohy pacienta pri výkone (na bruchu alebo na boku). Model musí byť stabilný počas výkonu a prenosný s taškou (vakom) na prenos a skladovanie Model kompatibilný so štandardnými nástrojmi na punkciu a trepanobiopsiu. | kus | 1 |  | 0
SPOLU | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: V prípade, že sú v položkách uvedené kódy tovaru, referenčné názvy - konkrétne typy, komerčné typy a pod. (z dôvodu presnejšieho a zrozumiteľnejšieho opísania predmetu obstarávania), je možné ponúknuť technicky a kvalitatívne ekvivalentný druh tovaru, spĺňajúci minimálne požiadavky opisu položky (pokiaľ nie je v opise uvedené inak).
Súčasťou dodania všetkých položiek musí byť dovoz, montáž, zaškolenie, návod na prácu/obsluhu v slovenskom/českom jazyku, záručný servis (záruka min. 24 mesiacov).
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Meno a priezvisko osoby zodpovednej osoby za vypracovanie ponuky:
Podpis: