## Popis
Simulačná výučba – Simulátory pre simulačné centrum ČASŤ 6 - Podrobný opis predmetu zákazky a cenová ponuka
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
V tabuľke prosíme o vyplnenie len bielych políčok!!!
Predmet zákazky: Simulačná výučba - simulátory pre simulačné centrum
P.č. | Názov položky | Opis položky - minimálne požiadavky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH (Eur) | Celková cena bez DPH (Eur) | Druh/označenie tovaru, typ, katalógové číslo | Poznámka
1 | 2A12 Videolaryngoskop | Zariadenie určené na vizualizáciu dýchacích ciest počas intubácie, najmä v prípadoch obtiažnej intubácie. Vhodné pre výučbu s integrovanou, alebo externou obrazovkou Technické vlastnosti Vysokokvalitný farebný LCD alebo LED displej (min. 3"), rozlíšenie: minimálne 640×480 px. Kamera: Integrovaná v lyžici alebo rukoväti. LED osvetlenie s automatickým prispôsobením jasu. Nabíjateľná batéria alebo výmena batérií (min. 2 hodiny prevádzky na jedno nabitie). Lyžice opakovane použiteľné, dostupné veľkosti pre dospelých aj pediatrických pacientov (min. 2 veľkosti) min 5 ks lyžíc Jednoduché ovládanie jednou rukou, materiál mechanicky odolný, dezinfikovateľný plast alebo kov. | kus | 1 |  | 0
2 | 2A27 AED trenažér | Trenažér určený na výučbu a praktický nácvik používania automatického externého defibrilátora (AED) v rámci kurzov prvej pomoci a BLS (Basic Life Support). Umožňuje simuláciu reálnych scenárov bez skutočného výboja. Zariadenie simuluje funkcie reálneho AED vrátane hlasových pokynov a scenárov s možnosťou prepínania medzi angličtinou a slovenčinou/češtinou. Technické vlastnosti Minimálne 8 prednastavených tréningových scenárov (napr. defibrilovateľný/nedefibrilovateľný rytmus, chyby pri použití) Diaľkové ovládanie, napájací zdroj Zariadenie nevydáva elektrický výboj – určené výhradne na výučbu. Súčasťou sú nalepovacie tréningové elektródy pre deti a dospelých na opakované použitie s možnosťou výmeny lepiacej vrstvy a 10 rezervných párov elektród. Kufrík ako súčasť. | kus | 2 |  | 0
3 | 2A29 resuscitačný / záchranársky kufor | Resuscitačný kufor je určený na poskytovanie neodkladnej prvej pomoci a kardiopulmonálnej resuscitácie v teréne aj v zdravotníckych zariadeniach, Obsahujúci pomôcky na zabezpečenie dýchania, ventilácie, obehovej podpory a základnej liečby určený na nácvik život zachraňujúcich výkonov Technické vlastnosti a obsah Pevný kufor alebo taška s vnútorným členitým usporiadaním, odolná voči nárazom a vode z odolného plastu, nylonu, alebo tarpaulinu, ľahko dezinfikovateľný Kompaktné rozmery vhodné na prenášanie (napr. 40-45 × 20-25 × 18-22 cm). Obsahuje pomôcky na podporu ventilácie: ambuvak (dospelý + pediatrický nástavec), resuscitačné masky rôznych veľkostí, vzduchovody (min. 3 veľkosti), inhalačná maska s hadičkou, roztváracia skrutka do úst, pomôcky na obehovú podporu: škrtidlo, injekčné striekačky (rôzne veľkosti), infúzne sety, dezinfekčné tampóny, pomôcky na zaistenie bezpečnosti: rukavice (nesterilné, rôzne veľkosti), nožnice (záchranárske), maska na KPR s jednosmerným ventilom. Vrátane kyslíkovej fľaše, redukčného ventilu, prepájacej hadičky k ambuvaku. | kus | 1 |  | 0
4 | 2A30 Model pre kanyláciu centrálneho žilového prístupu | Model horného hrudníka a krku s anatomicky presnými štruktúrami (v. jugularis interna, v. subclavia, a. carotis) určený na výučbu a praktický nácvik zavedenia centrálneho venózneho katétra, zavedenia permanentného katétra pre dialýzu alebo akútnej dialyzačnej kanyly vykonávanej pod ultrazvukovou kontrolou s možnosťou rozšírenia vstupu, zavádzania katétra, jeho fixácie Technické vlastnosti Ultrazvuková kompatibilita: Žily a tepny musia byť viditeľné v B-mode ultrazvuku s možnosťou sledovania ihly v reálnom čase počas punkcie. Simulácia návratu krvi: Možnosť vstrekovania a odberu tekutiny na potvrdenie správneho umiestnenia ihly Obsah: centrálne venózne katétre a dialyzačné kanyly (rôzne veľkosti) a vymeniteľné komponenty ako kožné a žilové vložky (min. 5 sád), náhradné kryty na šitie a fixáciu katétra, simulačné tekutiny (voliteľne). Ochranný kufrík alebo obal na prenášanie a uskladnenie. | kus | 5 |  | 0
5 | 2A31 Model ruky pre kanyláciu periférneho žilového systému s možnosťou sono kontroly | Realistický model končatiny (dospelý variant) s palpovateľnými orientačnými bodmi (zápästie, lakeť) s povrchovou žilovou sieťou určený na výučbu a praktický nácvik zavádzania periférneho žilového prístupu (v. cephalica, v. basilica) s možnosťou vizualizácie žíl pomocou ultrazvuku. Umožňujúci osvojenie si techniky punkcie, manipulácie s kanylou a potvrdenia správneho zavedenia pod ultrazvukovou kontrolou. Technické vlastnosti Mäkký, realistický, ultrazvukovo priepustný materiál vhodný na opakované použitie. Simulácia návratu krvi pri správnej punkcii. Koža a žily musia byť vymeniteľné, minimálne jedna náhradná sada v balení Ultrazvuková kompatibilita: Žily a tkanivá musia byť viditeľné na ultrazvuku (B-mode) s možnosťou sledovania priebehu ihly v reálnom čase. Model musí byť stabilný počas výkonu Ochranný obal alebo kufrík na prenášanie a uskladnenie. | kus | 10 |  | 0
6 | 2A45 Digitálny fonendoskop | Digitálny fonendoskop s integrovanými slúchadlami, určený na zosilnené počúvanie srdcových, pľúcnych a iných telesných zvukov minimálne 100 násobným zosilnením oproti bežnému fonendoskopu, s možnosťou ich záznamu, spätného prehrávania a analýzy za účelom vzdelávania s analytickým softvérom kompatibilným s Android, iOS a Microsoft Windows. Technické vlastnosti Možnosť plynulého nastavenia úrovne hlasitosti podľa potreby používateľa. Viaceré režimy filtrácie zvuku (napr. srdce, pľúca, široké pásmo) pre lepšiu diagnostiku. Štandardný 3,5 mm audio výstup pre slúchadlá alebo pripojenie k záznamovému zariadeniu. Možnosť digitálneho záznamu auskultačných zvukov s možnosťou spätného prehrávania Nabíjateľná batéria s indikátorom stavu nabitia s funkciou automatického vypnutia pri nečinnosti na šetrenie batérie. | kus | 2 |  | 0
7 | 2A52 Trenažér (torzo) s vymeniteľným tkanivom a obličkou | Trenažér určený na výučbu a nácvik ultrazvukom riadenej biopsie obličky predstavujúci torzo, alebo jeho časť s integrovaným tréningovým modulom pre obličkovú biopsiu s minimálne 2 ks vymeniteľného tkaniva a 10 ks vymeniteľných obličiek a umožňujúci študentom precvičiť si správne používanie ovládacích prvkov ultrazvukového systému, polohovanie a manipuláciu s ultrazvukovou sondou, rozpoznávanie anatómie obličiek a okolitých štruktúr (napr. rebrá), zacielenie na vhodné miesto pre biopsiu, samotné vykonanie biopsie pod ultrazvukovou kontrolou, pričom oblička musí obsahovať obličkovú kôru, obličkovú dreň, veľké a malé kalichy a všetky štruktúry musia byť viditeľné pomocou štandardného USG zariadenia. Tkanivo musí mať realistickú haptickú spätnú väzbu pri zvádzaní ihly a umožňovať opakovaný tréning s možnosťou výmeny poškodených častí. Technické vlastnosti: Torzo alebo jeho časť s vymeniteľnými komponentami Zreteľne odlíšiteľné obličková kôra, dreň a kalichy pod štandardným USG Tkanivo musí poskytovať realistickú haptickú spätnú väzbu pri zavádzaní ihly. Trenažér musí umožňovať opakovaný tréning s výmenou poškodených častí. Bioptická ihla: 18–21 gauge, kompatibilná s trenažérom (minimálne 10 ks) Bioptická pištoľ: Manuálna alebo automatická, kompatibilná s vyššie uvedenými ihlami - 10 ks bioptických ihiel (rôzne veľkosti v rozsahu 18–21 G). | kus | 1 |  | 0
SPOLU | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: V prípade, že sú v položkách uvedené kódy tovaru, referenčné názvy - konkrétne typy, komerčné typy a pod. (z dôvodu presnejšieho a zrozumiteľnejšieho opísania predmetu obstarávania), je možné ponúknuť technicky a kvalitatívne ekvivalentný druh tovaru, spĺňajúci minimálne požiadavky opisu položky (pokiaľ nie je v opise uvedené inak).
Súčasťou dodania všetkých položiek musí byť dovoz, montáž, zaškolenie, návod na prácu/obsluhu v slovenskom/českom jazyku, záručný servis (záruka min. 24 mesiacov).
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Meno a priezvisko osoby zodpovednej osoby za vypracovanie ponuky:
Podpis: