## Popis
Simulačná výučba – Simulátory pre simulačné centrum ČASŤ 7 - Podrobný opis predmetu zákazky a cenová ponuka
Obchodné meno:
Adresa:
IČO:
Kontakt:
Dátum vypracovania ponuky:
V tabuľke prosíme o vyplnenie len bielych políčok!!!
Predmet zákazky: Simulačná výučba - simulátory pre simulačné centrum
P.č. | Názov položky | Opis položky - minimálne požiadavky | MJ | Množstvo | Jednotková cena bez DPH (Eur) | Celková cena bez DPH (Eur) | Druh/označenie tovaru, typ, katalógové číslo | Poznámka
1 | 1A7 Kardiologický pacientsky simulátor | Simulátor torza – hrudník dospelého pacienta v životnej veľkosti, vhodný na výučbu bedside kardiológie, auskultácie, EKG a klinického hodnotenia pacienta s kardiovaskulárnou symptomatológiou, zariadenie vhodné súšasne pre individuálny aj skupinový tréning, vrátane OSCE skúšok. Prenosný alebo mobilný komplexný system simulátora s ovládacím panelom alebo tabletom s možnosťou použitia v učebni alebo simulačnom centre. Funkčné požiadavky Možnosť auskultácie s použitím reálneho fonendoskopu na minimálne 4 lokalizovaných miestach (aortálne, pulmonálne, trikuspidálne, mitrálne). Simulácia reálnych srdcových zvukov min. S1, S2, šelestov, klikov. Možnosť výberu z minimálne 80 klinických prípadov (normálne nálezy, srdcové ochorenia, arytmie, EKG). Zobrazenie EKG krivky, phonokardiogramu, JVP, CAP a ACG na obrazovke v reálnom čase. Palpovateľné pulzy a úder srdcového hrotu na torze so simuláciou pohybu brucha a dýchania pre komplexné klinické hodnotenie. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Použitie reálnych zvukových nahrávok od pacientov. Dotykový ovládací panel alebo tablet s predinštalovaným softvérom s možnosťou výberu prípadov a ovládania simulácie s možnosťou vytvárať vlastné tréningové sekvencie. Možnosť výstupu na externý monitor alebo projektor. Reproduktorový systém, fonendoskop, výukové manuály. Prenosný kufor alebo stojan. Napájanie zo siete zodpovedajúce EU štandardom. Príslušenstvo s možnosťou dokúpenia rozšírení | kus | 1 |  | 0
2 | 1A8 Trenažér auskultácie pľúc | Trenažér – torzo hrudníka dospelého človeka v životnej veľkosti, určený pre výučbu auskultácie pľúcnych zvukov dospelého, ktoré sú získané od reálnych pacientov. Vhodný pre individuálny aj skupinový tréning, vrátane OSCE skúšok. Prenosný alebo mobilný komplexný system trenažéra s možnosťou použitia v učebni alebo simulačnom centre. Možnosť pracovať pomocou klasifikácie pľúcnych nálezov v súlade s odporúčaniami American Thoraci Society s možnosťou súčasného prehrávania srdcových zvukov v rôznych hlasitostiach. Funkčné požiadavky Možnosť auskultácie na minimálne 6 miestach na prednej a zadnej strane hrudníka. Simultánna auskultácia prednej a zadnej časti trupu. LED indikácia fázy dýchania (inspirácia/expirácia). Kontinuálne zvuky: piskoty (wheezes), chrčanie (rhonchi), stridor. Diskontinuálne zvuky: jemné a hrubé chrupoty (crackles). Možnosť výberu z minimálne 30 klinických prípadov vrátane normálnych a patologických nálezov. Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Súčasťou dotykový ovládací panel/ tablet s predinštalovaným softvérom. Možnosť vytvárania vlastných playlistov a tréningových sekvencií s možnosťou výstupu na externý monitor alebo projektor. Zabudovaný reproduktor. Napájanie zo siete zodpovedajúce EU štandardom. Prenosný kufor alebo stojan. Výukové manuály | kus | 1 |  | 0
3 | 1A18 Pokročilý model pre vyšetrenie prostaty a semeníkov | Jednoduché prenosné torzo trupu s rozkrokom a pohlavnými orgánomi - model určený na výučbu a nácvik vyšetrenia mužských genitálií (miešok, penis so zobrazením žaluďa a tela penisu obrezaného aj neobrezaného) vrátane palpácie, diagnostiky a rozpoznávania patologických stavov. Umožňuje realistickú simuláciu klinických situácií a výučbu anatomických orientačných bodov ako spina iliaca anterior superior, lonová kosť, tuberkuly s možnoťou palpácie brušnej steny a palpovateľnými štruktúrami a vymeniteľnými modulmi normálnych a patologických nálezov na mužských pohlavných orgánoch - normálny nález, varikokéla, testikulárny tumor / rakovina penisu, cysta, hydrokéla (možnosť presvietenia), epididymitída / epididymoorchitída, nepriama trieslová prietrž (min 7 modulov) Technické vlastnosti a dalšie špecifikácie Model má vymeniteľné položky ako genitálie, perineum, semenníky, brušná stena – minimálne 1 ks z každého typu Model je možné použiť v polohe v stoji aj v ľahu na chrbte. Má povrch umývateľný bežnými čistiacimi prostriedkami (napr. mydlová voda). Má realistické spracovanie - mäkké tkanivá s realistickou haptickou odozvou. | kus | 2 |  | 0
4 | 2A40 Model na vyšetrenie per rectum | Jednoduché prenosné torzo dolnej časti trupu, gluteálnej oblasti s konečníkom a rozkroku určené na výučbu a nácvik rektálneho vyšetrenia a vyšetrenia prostaty prstom, ako aj na zavádzanie a používanie anoskopu a rektoskopu. Umožňujúci realistickú simuláciu rôznych patologických stavov prostaty a konečníka s minimálne 9 modulmi patológií prostaty (normálny prostata, 2 x zväčšená prostata, 1 x prostatitída, 5 x rôzne štádiá karcinómu prostaty) a konečníka (normálny konečník, malý karcinóm, pokročilý karcinóm, kombinácia polypov s malým karcinómom) Technické vlastnosti Vyrobené z mäkkého, realisticky pôsobiaceho materiálu s povrchom umývateľným bežnými čistiacimi prostriedkami, avšak dostatočne odolného pre opakovaný nácvik Umožňujúci realistickú palpáciu prostaty cez konečník a konečníka S možnosťou polohovania torza na chrbte, na bruchu, na boku Otočný systém výmeny prostaty, ktorý umožňuje rýchlu zmenu medzi jednotlivými prípadmi bez potreby demontáže modelu a možnosti výmeny modulov konečníka jednoduchým zásuvným mechanizmom. | kus | 2 |  | 0
5 | 2A42 Simulátor vyšetrenia prostaty | Jednoduché prenosné torzo dolnej časti trupu, gluteálnej oblasti a rozkroku určené na výučbu a nácvik rektálneho vyšetrenia prostaty. Umožňujúci rozvíjať zručnosti v oblasti palpácie a rozpoznávania patologických zmien a diagnostiky ochorení prostaty s minimálne 10 vymeniteľnými modulmi prostaty, ktoré je možné meniť pomocou otočného revolverového mechanizmu (2x normálny prostata, 2 x zväčšená prostata, 1 x prostatitída, 5 x rôzne typy karcinómu prostaty) Technické vlastnosti Vyrobené z mäkkého, realisticky pôsobiaceho materiálu s povrchom umývateľným bežnými čistiacimi prostriedkami Umožňujúci realistickú palpáciu prostaty cez konečník. S možnosťou polohovania torza na chrbte, na bruchu, na boku Otočný systém výmeny prostaty, ktorý umožňuje rýchlu zmenu medzi jednotlivými prípadmi bez potreby demontáže modelu. | kus | 1 |  | 0
6 | 2A44 Pokročilý mužský panvový trenažér | Jednoduché prenosné torzo trupu s rozkrokom a pohlavných orgánov - model určený na výučbu a nácvik vyšetrenia mužských genitálií (miešok, penis so zobrazením žaluďa a tela penisu obrezaného aj neobrezaného) vrátane palpácie, diagnostiky a rozpoznávania patologických stavov. Umožňujúci realistickú simuláciu klinických situácií a výučbu anatomických orientačných bodov ako spina iliaca anterior superior, lonová kosť, tuberkuly s možnosťou palpácie brušnej steny a palpovateľnými štruktúrami a vymeniteľnými modulmi normálnych a patologických nálezov na mužských pohlavných orgánoch - normálny nález, varikokéla, testikulárny tumor / rakovina penisu, cysta, hydrokéla (možnosť presvietenia), epididymitída / epididymoorchitída, nepriama trieslová prietrž (min 7 modulov) Technické vlastnosti: Model s vymeniteľnými položkami ako genitálie, perineum, semenníky, brušná stena – minimálne 1 ks z každého typu Model použiteľný v polohe v stoji aj v ľahu na chrbte. Povrch umývateľný bežnými čistiacimi prostriedkami (napr. mydlová voda). Realistické spracovanie - mäkké tkanivá s realistickou haptickou odozvou. | kus | 1 |  | 0
SPOLU | [5 empty] | 0
POZNÁMKA: V prípade, že sú v položkách uvedené kódy tovaru, referenčné názvy - konkrétne typy, komerčné typy a pod. (z dôvodu presnejšieho a zrozumiteľnejšieho opísania predmetu obstarávania), je možné ponúknuť technicky a kvalitatívne ekvivalentný druh tovaru, spĺňajúci minimálne požiadavky opisu položky (pokiaľ nie je v opise uvedené inak).
Súčasťou dodania všetkých položiek musí byť dovoz, montáž, zaškolenie, návod na prácu/obsluhu v slovenskom/českom jazyku, záručný servis (záruka min. 24 mesiacov).
Predložením cenovej ponuky potvrdzujem, že ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.
Meno a priezvisko osoby zodpovednej osoby za vypracovanie ponuky:
Podpis: