# Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodanie, doprava, osadenie, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy modulového bufetu určeného na predaj potravín a nápojov.

## Minimálne technické požiadavky

- Nový modulový bufet vhodný na celoročnú prevádzku.

- Potravinárske vyhotovenie s umývateľnými povrchmi.

- Predajný priestor s výdajným oknom.

- Elektroinštalácia 230/400 V s vnútorným LED osvetlením.

- Príprava na pripojenie vody a kanalizácie, samostatné WC, samostatná kuchynka

- Pracovné pulty a úložné priestory.

- Tepelná izolácia vhodná na celoročnú prevádzku.

- Doprava, osadenie, montáž, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

- Dodanie kompletnej technickej dokumentácie.