Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: VAMEX, a.s., Košice

Sídlo obstarávateľa: Lubina 1, 040 12 Košice

IČO obstarávateľa: 36200514

Batériové úložisko - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter |  | Požadovaná hodnota |  | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Batériové úložisko ako komplet v jednom kabinete s meničom | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kapacita batérie minimálne (kWh) | 500 |  |  |  |
| Výkon meniča minimálne (kW) | 125 |  |  |  |
| AC, DC a komunikačné prepoje | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Detektor horľavých plynov | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Dymový senzor | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Teplotné čidlo | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Zvukový alarm | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Protipožiarny hasiaci systém | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Sprinkler | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Kvapalinové chladenie batérií | Áno |  | Vyberte položku. |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |  |  |
| DPH 23 % |  |  |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača