Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: HYDINA KUBUS s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Veľký Slavkov 290, 059 91 Veľký Slavkov

IČO obstarávateľa: 36504807

Chladič pitnej vody - 1 ks

Obchodné meno výrobcu: ............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Chladiaci výkon pri teplote vody +10 °C / +4 °C, teplote okolia +32 °C a pri prietoku pitnej vody 35l / min., minimálne 14,5 kW | áno | Vyberte položku. |
| Objem zásobníka minimálne (l) | 250 |  |
| Regulačný rozsah minimálne – nádrž chladiča (°C) | Od +2 do +20 |  |
| Teplota výstupnej pitnej vody max. +4 °C | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača