Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: LEBECO s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo

IČO obstarávateľa: 47544783

Stop-kysiareň 1ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Typ chladiva R449A | Áno | Vyberte položku. |
| Inštalovaný elektrický príkon maximálne (kW) | 23 |  |
| Vonkajšie rozmery maximálne (mm) (ŠxHxV) | 2800x5800x2900 |  |
| Interiérové prevedenie – nerez | Áno | Vyberte položku. |
| Vonkajšie prevedenie – nerez | Áno | Vyberte položku. |
| Hrúbka PUR panelov (mm) | 150 |  |
| Exteriérové prevedenie zariadenia | Áno | Vyberte položku. |
| Nerezová podlaha s plechom o hrúbke (mm) | 3 |  |
| 2x Jednokrídle dvere 1000x2000mm (ŠxV) | Áno | Vyberte položku. |
| Rozsah teploty minimálne (°C) | -20 až +35 |  |
| Zaparovací agregát | Áno | Vyberte položku. |
| Kapacita cesta minimálne (kg) | 1700 |  |
| Plocha výparníku minimálne (m2) | 180 |  |
| Nepriama cirkulácia vzduchu | Áno | Vyberte položku. |
| Ovládanie dotykovým programovateľným panelom | Áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača