Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: LEBECO s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo

IČO obstarávateľa: 47544783

Zrecie chladničky - 12 ks

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Objem minimálne (l) | 850 |  |
| Vonkajšie rozmery maximálne (mm) (ŠxHxV) | 790x1030x2150 |  |
| Hluk maximálne (dB) | 70 |  |
| Dynamický spôsob chladenia | Áno | Vyberte položku. |
| Automatické odmrazovanie | Áno | Vyberte položku. |
| Teplotný rozsah minimálne (°C) | -5 až +14 |  |
| Nerezové prevedenie vonkajších aj vnútorných stien | Áno | Vyberte položku. |
| Dotykový ovládací panel | Áno | Vyberte položku. |
| Výškovo nastaviteľné nožičky v rozsahu minimálne (mm) | 115 až 175 |  |
| Madlo na otváranie dverí | Áno | Vyberte položku. |
| Prevedenie dverí pravo-ľavé prestaviteľné | Áno | Vyberte položku. |
| Samozatvárací mechanizmus | Áno | Vyberte položku. |
| Nosnosť police minimálne (kg) | 60 |  |
| Prestaviteľné odkladacie police v počte (ks) | 25 |  |
| Cena za 1 ks v EUR bez DPH |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača