Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií

## Identifikačné údaje:

**Názov zákazky:**

Zabezpečenie náhradného zdroja elektrickej energie – baterky s príslušným servisom v objekte podzemné garáže na Uršulínskej ul. v nebytovom priestore vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy

**Uchádzač:** .......................................................................

**Adresa sídla:** .......................................................................

**IČO:** .......................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Názov položky** | **MJ** | **Množstvo** | **Cena v EUR bez DPH** | **Cena v EUR s DPH** |
| APC - SUVTP15KH4B4S, UPS doba zálohy 6 kW cca 65 minút | ks | 1 |  |  |
| APC - SUVTXR2B6S, Batériový kabinet doba zálohy 6kW cca 110 minút | ks | 1 |  |  |
| Montážno-demontážne práce akumulátorov, UPS | ks | 1 |  |  |
| Pripojenie UPS 10 až 20 kW do pripravenej elektroinštalácie na svorkách UPS | súbor | 1 |  |  |
| Zhotovenie východiskovej revíznej správy napojenia UPS | súbor | 1 |  |  |
| Služba prvého zapnutia 5X8 pre UPS 10 až 20 kW | ks | 1 |  |  |
| Technická spolupráca pri odstavení provizorného zapojenia a inštalácii novej UPS - odstaviť provizorium, prehľadať napojenie z magistrátu a zapojiť z UPS MaR + núdzové osvetlenie + ventilátory odsávania + vstupnovýstupnú kabeláž UPS 5 Cx10mm2 | ks | 1 |  |  |
| Servis náhradného zdroja elektrickej energie (24 mesiacov) – baterky a batériového kabinetu | súbor | 1 |  |  |
| **SPOLU** |  |  |  |  |
| **Čestné vyhlásenie:**  **Predložením tejto ponuky zároveň čestne vyhlasujem, že spĺňam všetky podmienky účasti stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.** | | | | | | |

V ……………….…….., dňa ....................

.......……………………………….......................

pečiatka a podpis osoby oprávnenej

konať za uchádzača