Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: Marcela Kopecká - Pekáreň „Inovec" Svinná

Sídlo obstarávateľa: Bošianska Neporadza 133, 913 26 Neporadza

IČO obstarávateľa: 40819426

Fotovoltická elektráreň - 1,00 kpl

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Monokryštalické FV moduly, výkon minimálne (Wp/ks) | 470 |  |
| Celkový výkon FV poľa minimálne (kWp) | 40 |  |
| Celočierne vyhotovenie alebo porovnateľné, vhodné na strešnú inštaláciu | Áno | Vyberte položku. |
| Trojfázový sieťový menič s menovitým výkonom minimálne (kW) | 40 |  |
| Menič určený pre on-grid prevádzku, kompatibilný s navrhnutým FV poľom, batériovým systémom a monitoringom | Áno | Vyberte položku. |
| Batériové úložisko s kapacitou minimálne (kWh) | 20 |  |
| Batériové úložisko vrátane riadiaceho/BMS modulu; kompatibilné s meničom a riadením FVE | Áno | Vyberte položku. |
| Optimizér pre každý FV modul, kompatibilný s použitým meničom | Áno | Vyberte položku. |
| Optimizéry výkonovej triedy min. 600 W alebo ekvivalentné podľa výrobcu | Áno | Vyberte položku. |
| Kompletná montážna konštrukcia pre šikmú plechovú strechu, dimenzovaná na počet a rozmery modulov a miestne zaťaženia | Áno | Vyberte položku. |
| DC rozvádzače vrátane odpínačov a prepäťových ochrán | Áno | Vyberte položku. |
| AC rozvádzač vrátane požadovaných istiacich, ochranných a odpojovacích prvkov a sieťovej ochrany kompatibilnej s požiadavkami distribučnej sústavy | Áno | Vyberte položku. |
| Kompletná DC/AC kabeláž, ochranné vodiče, dátové káble, chráničky, lišty, konektory a súvisiaci montážny materiál v rozsahu potrebnom pre plne funkčné dielo | Áno | Vyberte položku. |
| Uzemňovacia sústava, HUS/EQP, zemniace tyče, vodiče, svorky a príslušenstvo podľa projektovej dokumentácie a platných noriem | Áno | Vyberte položku. |
| Kompletná doprava materiálu a zariadení na miesto realizácie | Áno | Vyberte položku. |
| Montáž FV modulov, konštrukcie, meniča, batériového systému, rozvádzačov, kabeláže a ochranných prvkov | Áno | Vyberte položku. |
| Projektová dokumentácia lokálneho zdroja v rozsahu potrebnom na realizáciu a pripojenie | Áno | Vyberte položku. |
| Zabezpečenie procesu legalizácie/pripojenia lokálneho zdroja u príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane žiadosti o MRK, ak je potrebná | Áno | Vyberte položku. |
| Vykonanie funkčných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok/revízií | Áno | Vyberte položku. |
| Uvedenie systému do prevádzky, nastavenie monitoringu a zaškolenie obsluhy | Áno | Vyberte položku. |
| Odovzdanie dokumentácie skutočného vyhotovenia, revíznych správ, návodov, záručných dokladov a potrebných certifikátov | Áno | Vyberte položku. |
| Minimálna záruka na dodané a zrealizované dielo (mesiace) | 48 |  |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača