Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: LEBECO s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo

IČO obstarávateľa: 47544783

Fotovoltika Kolárovo - 1,00 kpl

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Fotovoltické panely s minimálnym výkonom (Wp) | 560 |  |
| Inštalovaný výkon FVE systému minimálne (kW) | 40 |  |
| Konštrukcia na šikmú strechu | áno | Vyberte položku. |
| Počet MC4 Plug connector Pair (ks) | 12 |  |
| Množstvo KBE Solar DB Plus, 6mm, black (m) | 400 |  |
| Množstvo KBE Solar DB Plus, 6mm, red (m) | 400 |  |
| Trojfázový menič s výkonom 20kW v počte ks 2 | áno | Vyberte položku. |
| Smart Meter | áno | Vyberte položku. |
| DC rozvádzač podľa PD | áno | Vyberte položku. |
| AC rozvádzač podla požiadaviek ZSDIS | áno | Vyberte položku. |
| Nevyhnutné montážne a zemné práce súvisiace s inštaláciou | áno | Vyberte položku. |
| Spustenie, zaškolenie obsluhy, revízna správa, administrácia | áno | Vyberte položku. |
| Batériový striedač | áno | Vyberte položku. |
| EMS - riadenie spotreby energie + licencia | áno | Vyberte položku. |
| Priemyselné vysokonapäťové batériové úložisko (BESS) | áno | Vyberte položku. |
| Typ úložiska LiFePO₄ (LFP – lithium-železo-fosfát) | áno | Vyberte položku. |
| Kapacita úložiska minimálne (kWh) | 98 |  |
| Integrovaný systém riadenia batérií BMS | áno | Vyberte položku. |
| Kompatibilita s navrhovaným meničom/PCS a systémom riadenia FVE | áno | Vyberte položku. |
| Dodanie vrátane potrebných prepojovacích prvkov, komunikačných rozhraní, ochrán a príslušenstva potrebného na plnú funkčnosť systému | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača