Príloha č. 1 Výzvy na predloženie cenovej ponuky

CENOVÁ PONUKA

Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

IČO uchádzača:

Kontaktné údaje uchádzača (kontaktná osoba, tel. č.):

Názov obstarávateľa: LEBECO s.r.o.

Sídlo obstarávateľa: Remeselnícka 4, 946 03 Kolárovo

IČO obstarávateľa: 47544783

Fotovoltika Šurany - 1,00 kpl

Obchodné meno výrobcu: .............................................................................................................. Typové označenie: .........................................................................................................................

| Požadovaný parameter | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- |
| Kompletná dodávka a montáž fotovoltického systému s inštalovaným výkonom minimálne (kWp) | 10 |  |
| Menovitý výkon jedného panelu minimálne (Wp) | 500 |  |
| Celkový inštalovaný výkon minimálne (kWp) | 10 |  |
| Kompletná konštrukcia vhodná pre miesto montáže a pre navrhované FV panely, vrátane všetkých spojovacích a kotviacich prvkov | áno | Vyberte položku. |
| Trojfázový sieťový menič, menovitý výkon min. 10 kW, kompatibilný s navrhovanými FV panelmi a požiadavkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy | áno | Vyberte položku. |
| Merací prvok kompatibilný s navrhovaným meničom, určený na meranie a riadenie tokov energie systému | áno | Vyberte položku. |
| DC rozvádzač v súlade s projektovou dokumentáciou, vrátane potrebných istiacich, odpájacích a ochranných prvkov | áno | Vyberte položku. |
| AC rozvádzač podľa projektovej dokumentácie a požiadaviek ZSDIS, vrátane potrebných istiacich a ochranných prvkov | áno | Vyberte položku. |
| Solárny DC kábel s prierezom min. 6 mm², vhodný pre fotovoltické aplikácie - čierny | áno | Vyberte položku. |
| Solárny DC kábel s prierezom min. 6 mm², vhodný pre fotovoltické aplikácie - červený | áno | Vyberte položku. |
| Konektory kompatibilné s bežne používaným systémom MC4 alebo technicky ekvivalentné, vhodné pre použitý DC kábel | áno | Vyberte položku. |
| Kompletná montáž 20 ks fotovoltických panelov na nosnú konštrukciu | áno | Vyberte položku. |
| Kompletná elektroinštalácia a zapojenie fotovoltického systému | áno | Vyberte položku. |
| Ručný výkop káblovej ryhy podľa projektovej dokumentácie | áno | Vyberte položku. |
| Zásyp káblovej ryhy | áno | Vyberte položku. |
| Spustenie a odovzdanie | áno | Vyberte položku. |
| Cena (suma spolu) v EUR bez DPH |  |  |
| DPH 23 % |  |  |
| Cena (suma spolu) v EUR vrátane DPH |  |  |

Poznámky :

Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase.

V ...................................., dňa .......................	.............................................

Podpis a pečiatka uchádzača