Stara Kuźnia, dnia

Zn.spr.: SA3.270.10.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonanie prac remontowych w budynkach oraz na terenie siedziby Nadleśnictwa Kędzierzyn

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

Remont chodnika w tym:

- remont rolki z kostki granitowej,

- remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej typu Nostalite.

Naprawa nawierzchni parkingów i placu manewrowego w tym:

- remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej korytek odwodnieniowych typu Holland,

- remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej typu Behaton,

- regulację studzienki kratki odwodnieniowej.

- regulację studziennej kanalizacji deszczowej.

- regulację opraw oświetleniowych.

- wymianę uszkodzonych cegieł w ścianach budynku głównego – siedziby Nadleśnictwa.

- naprawę parapetu budynku konferencyjno-szkoleniowego.

- naprawę schodów wejściowych do budynku głównego – siedziby Nadleśnictwa.

- demontaż kominka wentylacyjnego na połaci dachowej budynku głównego – siedziby Nadleśnictwa.

- remont pomieszczenia socjalnego wraz z łazienką.

- wykonanie instalacji elektrycznej i teletechnicznych w pomieszczeniu socjalnym.

Szczegółowy zakres prac wyszczególniony został w przedmiarach robót – przedmiary w załączeniu.

Powyższe dane w tym przedmiar robót, podane w celach orientacyjnych. Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej.

„W postępowaniu obowiązuje zakaz działań korupcyjnych wobec pracowników jednostki organizacyjnej oraz osób działających w jej imieniu. Naruszenie zakazu może skutkować zastosowaniem środków przewidzianych prawem, dokumentami postępowania lub regulacjami wewnętrznymi. Polityka antykorupcyjna RDLP 
w Katowicach jest dostępna na stronie: https://www.katowice.lasy.gov.pl/informacje”.