# Opis predmetu zákazky

  - Názov predmetu zákazky „Klimatizačné zariadenia pre útvary MV SR 2026/2027“

  - Predmetom zákazky je obstaranie klimatizačných jednotiek bez montáže pre potreby MV SR.

Podrobná špecifikácia je uvedená v Tabuľke č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky.

Súčasťou ceny predmetu zákazky budú nasledujúce služby spojené s dodaním tovaru:

-	doprava do miesta dodania, vyloženie,

-	odovzdanie dokumentácie – návod na použitie v slovenskom alebo českom jazyku, záručné listy.

1.3	Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. Tovar nesmie byť recyklovaný, repasovaný, renovovaný.

1.4	Miesta dodania a lehota dodania predmetu zákazky:

Sklad MV SR, Potočná 11, Limbach

Sklad MV SR, Košická 47, Bratislava

Sklad MV SR, Vápencová 36, Bratislava

CP TT - Priemyselná 7, 917 02 Trnava

CP TN - Jilemnického 1, 91101 Trenčín

CP NR - Železničiarska 1515, 949 01 Nitra

CP ZA - Bánovská cesta 8111, Žilina – Bánová

CP BB - Ústredné sklady MV SR, Príboj 560 Slovenská Ľupča

CP PO - Budovateľská 51/A, 080 01  Prešov

CP KE - Rampová 7, 040 81 Košice

Termín dodania do 20 dní odo dňa doručenia objednávky.

1.5 	Všetky technické parametre/funkcionality, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v tabuľke nižšie predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť splnené vo vlastnom návrhu plnenia uchádzača

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1 – Nástenné klimatizačné zariadenie 1 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 150 ks |  |  |
| Výkon | Min 2,5 kW |  | N/A |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná a vonkajšia jednotka | N/A |  |
| Vlastnosti | Možnosť chladenia aj vykurovania | N/A |  |
| Energetická trieda | Min. A |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 2 – Nástenné klimatizačné zariadenie 2 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 150 ks |  |  |
| Výkon | Min 3,5 kW |  | N/A |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná a vonkajšia jednotka | N/A |  |
| Vlastnosti | Možnosť chladenia aj vykurovania | N/A |  |
| Energetická trieda | Min. A |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 3 – Nástenné klimatizačné zariadenie 3 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 50 ks |  |  |
| Výkon | Min. 5 kW |  | N/A |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná a vonkajšia jednotka | N/A |  |
| Vlastnosti | Možnosť chladenia aj vykurovania | N/A |  |
| Energetická trieda | Min. A |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 4 – Nástenné klimatizačné zariadenie 4 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 5 ks |  |  |
| Výkon | min. 7 kW |  | N/A |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná a vonkajšia | N/A |  |
| Vlastnosti | Možnosť chladenia aj vykurovania | N/A |  |
| Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER) | Min. 6,4 |  | N/A |
| Energetická trieda | Min. A + |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 5 – Podstropné klimatizačné zariadenie 5 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 10 ks |  |  |
| Výkon | min. 9,5 kW |  | N/A |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná a vonkajšia | N/A |  |
| Vlastnosti | Možnosť chladenia aj vykurovania | N/A |  |
| Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER) | Min. 6,4 |  | N/A |
| Energetická trieda | Min. A ++ |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 6 – Podstropné klimatizačné zariadenie 6 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 10 ks |  |  |
| Výkon | Min. 12,1 kW |  | N/A |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná a vonkajšia | N/A |  |
| Vlastnosti | Možnosť chladenia aj vykurovania | N/A |  |
| Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER) | Min. 6,4 |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 7 – Podstropné klimatizačné zariadenie 7 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 10 ks |  |  |
| Výkon | Min. 13,4 kW |  | N/A |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná a vonkajšia jednotka | N/A |  |
| Vlastnosti | Možnosť chladenia aj vykurovania | N/A |  |
| Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER) | Min. 6,4 |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 8 – Multisplit klimatizačná vonkajšia jednotka 2 miestnosti |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 30 ks |  |  |
| Výkon | 5 kW – 5,6 kW |  | N/A |
| Druh | Multisplit | N/A |  |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vonkajšia jednotka na ovládanie 2 vnútorných jednotiek. Vonkajší multisplit musí byť kompatibilný s položkami č. 10 a č. 11 – vnútorné jednotky. | N/A |  |
| Vlastnosti | Možnosť chladenia aj vykurovania | N/A |  |
| Energetická trieda | Min. A |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 9 – Multisplit klimatizačná vonkajšia jednotka 3 miestnosti |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 30 ks |  |  |
| Výkon | 7 kW – 8,5 kW |  | N/A |
| Druh | Multisplit | N/A |  |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vonkajšia jednotka na ovládanie 3 vnútorných jednotiek. Vonkajší multisplit musí byť kompatibilný s položkami č. 10 a č. 11 – vnútorné jednotky. | N/A |  |
| Vlastnosti | Možnosť chladenia aj vykurovania | N/A |  |
| Energetická trieda | Min. A |  |  |
| Chladivo | R32 |  |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač |  |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 10 – Multisplit klimatizačná vnútorná jednotka 1 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 90 ks |  |  |
| Výkon | 2,5 kW – 2,7 kW |  | N/A |
| Druh | Multisplit | N/A |  |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná jednotka prislúchajúca k vonkajšej jednotke. Položka č. 6 musí byť kompatibilná s položkami č. 8 a č. 9. | N/A |  |
| Vlastnosti | Možnosť chladenia aj vykurovania | N/A |  |
| Energetická trieda | Min. A |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 11 – Multisplit klimatizačná vnútorná jednotka 2 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 60 ks |  |  |
| Výkon | Min. 3,5 kW |  | N/A |
| Druh | Multisplit | N/A |  |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná jednotka prislúchajúca k vonkajšej jednotke. Položka č. 7 musí byť kompatibilná s položkami č. 8 a č. 9. | N/A |  |
| Vlastnosti | Možnosť chladenia aj vykurovania | N/A |  |
| Energetická trieda | Min. A |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 12 – Stropne kazetové klimatizačné zariadenie č. 1 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 10 ks |  |  |
| Výkon | Min 3,5 kW |  | N/A |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná s panelom a a vonkajšia jednotka | N/A |  |
| Vlastnosti | -Možnosť chladenia aj vykurovania -Ohrievač kondenzátu a kompresora -Vstavané čerpadlo kondenzátu -Individuálne ovládanie lamiel 360° airflow | N/A |  |
| Požadovaná maximálna výška vnútornej jednotky | 245mm |  | N/A |
| Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER) | min. 6,2 |  | N/A |
| Energetická trieda | Min. A+ |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 13 – Stropne kazetové klimatizačné zariadenie č.2 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 10 ks |  |  |
| Výkon | Min 5,3 kW |  | N/A |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná s panelom a vonkajšia jednotka | N/A |  |
| Vlastnosti | -Možnosť chladenia aj vykurovania -Ohrievač kondenzátu a kompresora -Vstavané čerpadlo kondenzátu -Individuálne ovládanie lamiel 360° airflow | N/A |  |
| Požadovaná maximálna výška vnútornej jednotky | 245 mm |  | N/A |
| Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER) | min. 6,2 |  | N/A |
| Energetická trieda | Min. A+ |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 14 – Stropne kazetové klimatizačné zariadenie č.3 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 2 ks |  |  |
| Výkon | Min. 7 kW |  | N/A |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | -Vnútorná s panelom a vonkajšia jednotka | N/A |  |
| Vlastnosti | -Možnosť chladenia aj vykurovania -Ohrievač kondenzátu a kompresora -Vstavané čerpadlo kondenzátu -Individuálne ovládanie lamiel 360° airflow | N/A |  |
| Požadovaná maximálna výška vnútornej jednotky | 245 mm |  | N/A |
| Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER) | 6,2 |  | N/A |
| Energetická trieda | Min. A+ |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 15 – Stropne kazetové klimatizačné zariadenie č.4 |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 2 ks |  |  |
| Výkon | min. 10,55 kW |  | N/A |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná s panelom a vonkajšia jednotka | N/A |  |
| Vlastnosti | -Možnosť chladenia aj vykurovania -Ohrievač kondenzátu a kompresora -Vstavané čerpadlo kondenzátu -Individuálne ovládanie lamiel 360° airflow | N/A |  |
| Požadovaná maximálna výška vnútornej jednotky | 245 mm |  | N/A |
| Sezónna energetická účinnosť chladenia (SEER) | 6,2 |  | N/A |
| Energetická trieda | Min. A+ |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |

| Požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality |  | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky - výrobcu, typové označenie a technické parametre, uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 16 Nástenné klimatizačné zariadenie bezprievanová |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom | Uchádzač uvedie „áno/nie“ |
| Množstvo | 5 ks |  |  |
| Výkon | 2,5 kW – 2,8 kW |  | N/A |
| Zloženie klimatizačného zariadenia | Vnútorná s panelom a vonkajšia jednotka | N/A |  |
| Vlastnosti | Možnosť chladenia aj vykurovania | N/A |  |
| Energetická trieda | Min. A |  | N/A |
| Špecifikácia: | Bezprievanová |  | N/A |
| Chladivo | R32 | N/A |  |
| Súčasť klimatizácie | Diaľkový ovládač | N/A |  |
| Výrobca |  |  |  |
| Typové označenie |  |  |  |
| Odkaz na internetovú stránku |  |  |  |