| Požadovaná min. technická špecifikácia, parametre a funkcionality určené verejným obstarávateľom | Vlastný návrh plnenia (doplní uchádzač) Požaduje sa uviesť skutočnú špecifikáciu ponúkaného predmetu zákazky – výrobcu, typové označenie a technické parametre. V prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnú hodnotu |
| --- | --- |

| Položka č.1 – Multispektrálny osvetľovací forenzný systém s DSLR forenzným fotoaparátom |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) |  |  | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Množstvo: | 2 ks |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |  |  |  |
| Vlastnosti |  | Zariadenie s fotoaparátom, s integrovaným multispektrálnym LED osvetlením s využitím UV svetla (krátkovlnné/dlhovlnné), viditeľného svetla a infračerveného svetla, automatizovaným výberom vstavaných filtrov s min. počtom kombinácií 53, integrovaným softvérom na ovládanie zariadenia a úpravu uložených snímok s dotykovým 7“ anti-glare displejom, vymeniteľná nabíjateľná batéria. Zariadenie, ktoré je možné použiť na mieste činu a rovnako aj v laboratóriu. Podpora SD, micro SD, USB, Micro-USB pripojenia, WiFi pripojenia. |  |  |  |
| Softvér |  | Užívateľsky jednoduchá aplikácia na spracovanie a úpravu uložených snímok (jas, kontrast, gamma a pod.). Ovládanie a nastavenie fotoaparátu. Ovládanie jednotlivých druhov osvetlenia a filtrov. Možnosť prehliadania ulžených snímok. Softvér v CZ alebo SVK jazyku. |  |  |  |
| Rozlíšenie fotoaparátu |  | min. 20 MP |  |  |  |
| Príslušenstvo |  | Odolný kufor na uloženie daného zariadenia aj s príslušenstvom 2 ks nabíjateľných batérií kompatibilných so zariadením s minimálnymi parametrami 10 V, 4 Ah a nabíjačkou na batérie s indikátorom nabíjania, pripojiteľné do siete 230V/50Hz Adaptér na pripojenie do elektrickej siete 230V/50Hz Nastaviteľný popruh na rameno/krk Pamäťová SD alebo MicroSD karta s minimálnou úložnou kapacitou 128 GB Podpora aktualizácií softvéru 3 roky |  |  |  |
| Záručná doba |  | Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia. Autorizácia výrobcu a dovozcu pre ČR a SR o poskytnutí on-site podpory a servisu pre SR. |  |  |  |
| Dodacia lehota |  | Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy |  |  |  |
| Návod na obsluhu a údržbu |  | V slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  |
| Miesto dodania |  | Bratislava, Sklabinská ul. Č. 1 |  |  |  |
| Položka č. 2 – Okuliare s antireflexnou vrstvou na prezeranie pri forenznom osvetlení |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) |  |  | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 2 ks |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika |  | Sada okuliarových filtrov s antireflexnou vrstvou na prehliadanie stôp/miesta činu pri používaní forenzného multispektrálneho svetla. Rozsah použitia UV spektrum (vlnové dĺžky min. od 350 nm do max. 380 nm), viditeľné spektrum (vlnové dĺžky min. od 395 nm do max. 700 nm) |  |  |  |
| Príslušenstvo |  | Puzdro alebo kufrík na uloženie filtrov |  |  |  |
| Záručná doba |  | Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia. Autorizácia výrobcu a dovozcu pre ČR a SR o poskytnutí on-site podpory a servisu pre SR. |  |  |  |
| Dodacia lehota |  | Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy |  |  |  |
| Návod na obsluhu a údržbu |  | V slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  |
| Miesto dodania |  | Bratislava, Sklabinská ul. Č. 1 |  |  |  |
| Položka č. 3 – Forenzné svetlo prenosné |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) |  |  | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 6 ks |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika |  | Ručný multispektrálny svetelný LED zdroj s využitím UV svetla (krátkovlnné/dlhovlnné), viditeľného svetla a infračerveného svetla s ovládaním a prepínaním svetiel priamo na zariadení a zobrazením stavu batérie. 1“ LCD displej Využiteĺnosť na mieste činu/ v laboratóriu. Ochrana zairadenia min. IP64 (odolný proti striekajúcej vode, prachuodolný) |  |  |  |
| Príslušenstvo |  | Odolný kufor na uloženie daného zariadenia Sada príslušných farebných filtrov Adadptér na statív 2 ks nabíjateľných baterií kompatibilných so zariadením s parametrom min. 3,2 Ah Lítium-Ion Nabíjačka na batérie Kábel na pripojenie do siete 230V/50 Hz |  |  |  |
| Záručná doba |  | Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia. Autorizácia výrobcu a dovozcu pre ČR a SR o poskytnutí on-site podpory a servisu pre SR. |  |  |  |
| Dodacia lehota |  | Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy |  |  |  |
| Návod na obsluhu a údržbu |  | V slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  |
| Miesto dodania |  | Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 |  |  |  |
| Položka č. 4 – DVI súprava 1 (veľk.S) + chladiaci box |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) |  |  | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 2 ks |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika |  | Ruksak taktický z vodeodolného materiálu čiernej farby, s objemom 30 - 40 l, s polstrovanými tvarovanými ramennými popruhmi, na povrchu s modulárnou väzbou (MOLLE) s nastaviteľným hrudným popruhom, s prenášacím madlom, s velcro panelom na umiestnenie nášivky, s minimálne 2 komorami (minimálne jednou z toho s priehradkovým organizérom a pútkami), s priestorom na menší notebook (15‘‘), s minimálne 2 menšími vreckami na prednej alebo v hornej časti Rozmery: min 500 x 300 x 200 cm Obsah ruksaku: slnečne okuliare S3 - fotochromaticke (polarizačné ) ochranné okuliare plastové priehľadné so stálym nezahmlievacím efektom na vnútornej strane zorníka, zmäkčené koncovky straničiek nepremokavý obal na dokumenty formatu A4 plastové obaly A4 na dokumenty 10 ks plastová (PP) odložka s klipom na písanie A4 sada písacích potrieb: vodeodolné pero 3ks + permanentné fixy 4ks čierne a červené + ceruzky 2ks 5 ks kovové klipy na spínanie dokumentov 15 – 20 mm outdoorový ľahký dáždnik (s UPF 50+) s handsfree držiakom k popruhom batoha výstražná reflexná vesta žltá (veľkosť S) Pracovná nepremokavá pláštenka so zapínaním vpredu, vodeodolné švy, pevná kapucňa, polyester s PVC podvrstvením, s vetraním na chrbte, veľkosť S Vlhčené utierky 5 bal (1bal/10 ks) Dezinfekčný antibakteriálny gélový prostriedok na ruky 50 ml Powerbanka 20000 mAh (Li-Ion), viac USB-C výstupov, rýchle nabíjanie, LED indikátor 25x jednorazový respirátor FFP3, skladaný 5 vrstvový, polypropilénové filtračné médium, nosová svorka, dvojitý upínací systém z gumy Polomaska s membránou na komunikáciu, tlačidlo na overenie tesnosti masky, klik systém uchycovania filtrov, veľkosť S, 5 párov filtrov,použitie pre plyny a výpary a prachovým časticiam, filtre ergonomicky tvarované aby nebránili v zornom poli Letný spací vak do +5 °C, integrovaná moskytiéra, dvojcestný zips, hmotnosť max. 1,4kg, veľkosť M 185cm Nafukovací matrac celoročný, max. 8cm hrubý, dĺžka, min. 180cm, hmotnosť max. 450g Vložka do spacieho vaku, strečová pletená konštrukcia, duté vlákna pre zvýšenie tepelného komfortu, hmotnosť max. 350g, veľkosť short Ultraľahký vankúš, tvarovaný profil, do kapucne spacieho vaku, TPU ventil so silikónovou klapkou, hmotnosť max. 0,07kg, veľkosť regular Moskytiéra klinového tvaru, 1 závesný a 4 upevňovacie body, odolný netrhavý materiál, impregnovaná prostriedkom proti komárom, hmotnosť max. 300g Univerzálny ručný GPS navigátor: - Min. šírka 6 cm – max. 8 cm - Min. výška 14 cm – max. 18 cm - Min. hrúbka 3 cm – 4,5 cm - Farebný isplej TFT alebo LCD min. s uhlopriečkou 2,5“ - Hmotnosť max. 300 g - Integrovaná batéria lítium-Ion s výdržou min. 750 hodín - Odolnosť min. voči vode - Odolný voči nízkym a vysokým teplotám - GPS prijímač MULTI-BAND GNSS - Anténa interná aj externá - Podpora externej antény - Predinštalovaná mapa európy s možnosťou dohrávania ďalších máp - Integrovaná pamäť min. 10 GB s možnosťou rozšírenia o microSD kartu - Súčasť balenia puzdro alebo ochranný obal pre zariadenie - Kompatibilná nabíjačka do siete 230V/50Hz - Kompatibilné putko na batoh - Prepojovací USB kábel Termofľaša nerezová objem min. 1l pre horúce a studené nápoje , BPA free, udržiava studené a horúce nápoje min. 5 hodín Čelovka dobíjacia s reaktívnym svietením min 1100 lm, kapacita batérie 2350 mAh, dosvit 155m, nabíjací kábel Nosné zátky 1bal/50ks Ochranná prilba, s ventiláciou, s vnútornou výstuhou s ľahkou ABS škrupinou, s nastavením veľkosti otočným kolieskom (53-63 cm), 1 ks Kufor kriminalistický hlinikový vode a prachu odolný obsahujúci pracovné, ochranné a čistiace prostriedky na odoberanie DNA vzoriek z mŕtvol a časti mŕtvol Šírka min. 400 mm Dĺžka min. 300 mm Výška min. 150 mm S vnútorným usporiadaním vo forme plastových boxov (min. 200 x 120 x 50 mm), boxu na náradie (min. 300 x 150 x 100 mm) a organizérom vo veku 15 ks pinzeta anatomická rovná hladká, dlhá 12 – 16cm 5 ks nožnice chirurgické rovné hrotnaté, dlhé 12 -16 cm 3 ks peán chirurgický, dlhý 12 -16 cm 5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 100 x 150 mm 1bal/50-100ks 5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 250 x 350 mm, 1 bal/50-100ks Patologický vak na zips plastový jednorázový pevný, nepriepustný ,s úchytmi , dĺžky 220 cm Patologický vak na zips plastový jednorázový pevný, nepriepustný malý dĺžky 80 - 110 cm Nylonové odberové tyčinky na DNA v tube s aktivnym vysúšačom, DNA /RNAfree – 30 ks FTA karty v plastovom držiaku na prenos odobrastého materiálu na FTA kartu s indikátorom zmeny farby – 10 ks Steriná voda DNA grade (DNA free) v ampulkách (5ml) 50ks 50 ks Benzínalkohol v balení 150 g Ochranný tvárový štíť materiál: PET jednotná veľkosť umývateľný, možno používať opakovane ochrana proti zahmlievaniu elastický sťahovací pásik podľa normy EN 166:2001 Pistaľka bezguličková, hlasitosť min. 125dBA 2ks ochranný kryt pred poveternostnými podmienkami Odľahčená konštrukcia zo sklolaminátu Miminálny priemer 140cm Hmotnosť maximálne 750g 1 ks zvinovací meter 5m, šírka pásika 19 mm, s autostopom Vlajky na žrďke zapichovacie, na označenie stôp resp. tela dĺžky min 50 cm popisovateľné alebo s možnosťou nalepenia čísla 1bal/100ks Tvárová maska s kompatibilnými ochrannými filtrami (kombinovaná ochrana proti biologickým agensom, plynom, zápachu, prachovým časticiam) Jednorázové chirurgické Rúška –15 ks Chirurgické Rukavice veľk S bezpráškové - 20 párov Bavlnené rukavice veľk S určené na nosenie pod chirrguckými rukavicami – 2 páry Overal jednorazový TYVEK s návlekmi na obuv a kapucňou veľk. S USB kľúč s minimálnou kapacitou 256 GB, konektor USB-A/USB-C/kombinácia, s rýchlosťou čítania minimálne 200 MB/s, s rýchlosťou zápisu min. 100 MB/s 1 ks extrakčné kliešte pre dolnú čeľusť 1 ks extrakčné kliešte pre hornú čeľusť Plastová mierka fotografická, kriminalistická, obojstranná, skladacia, min. 25 x 50 cm Chladiaci box na prepravu biologického materiálu Min. 20l z elektrickej siete 230 V alebo 12 V - 24 V z auta alebo lode vybavený kompresorom s pracovnou teplotou 0° - 10°C ako chladnička, systém ochrany batérie proti vybitiu, displej s tlačidlami na ovládanie a pripojením USB alebo ako mriaziaci box s teplotou do -20°C |  |  |  |
| Záručná doba |  | Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia |  |  |  |
| Dodacia lehota |  | Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy |  |  |  |
| Návod na obsluhu a údržbu |  | V slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  |
| Miesto dodania |  | Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 |  |  |  |
| Položka č. 5 – DVI súprava 2 (veľk. M) |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) |  |  | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 8 ks |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika |  | Ruksak taktický z vodeodolného materiálu čiernej farby, s objemom 30 - 40 l, s polstrovanými tvarovanými ramennými popruhmi, na povrchu s modulárnou väzbou (MOLLE) s nastaviteľným hrudným popruhom, s prenášacím madlom, s velcro panelom na umiestnenie nášivky, s minimálne 2 komorami (minimálne jednou z toho s priehradkovým organizérom a pútkami), s priestorom na menší notebook (15‘‘), s minimálne 2 menšími vreckami na prednej alebo v hornej časti Rozmery: min 500 x 300 x 200 cm Obsah ruksaku: slnečne okuliare S3 - fotochromaticke (polarizačné ) ochranné okuliare plastové priehľadné so stálym nezahmlievacím efektom na vnútornej strane zorníka, zmäkčené koncovky straničiek nepremokavý obal na dokumenty formatu A4 plastové obaly A4 na dokumenty 10 ks plastová (PP) odložka s klipom na písanie A4 sada písacích potrieb: vodeodolné pero 3ks + permanentné fixy 4ks čierne a červené + ceruzky 2ks 5 ks kovové klipy na spínanie dokumentov 15 – 20 mm outdoorový ľahký dáždnik (s UPF 50+) s handsfree držiakom k popruhom batoha výstražná reflexná vesta žltá (veľkosť M) Pracovná nepremokavá pláštenka so zapínaním vpredu, vodeodolné švy, pevná kapucňa, polyester s PVC podvrstvením, s vetraním na chrbte, veľkosť M Vlhčené utierky 5 bal (1bal/10 ks) Dezinfekčný antibakteriálny gélový prostriedok na ruky 50 ml Powerbanka 20000 mAh (Li-Ion), viac USB-C výstupov, rýchle nabíjanie, LED indikátor 25x jednorazový respirátor FFP3, skladaný 5 vrstvový, polypropilénové filtračné médium, nosová svorka, dvojitý upínací systém z gumy Polomaska s membránou na komunikáciu, tlačidlo na overenie tesnosti masky, klik systém uchycovania filtrov, veľkosť M, 5 párov filtrov,použitie pre plyny a výpary a prachovým časticiam, filtre ergonomicky tvarované aby nebránili v zornom poli Letný spací vak do +5 °C, integrovaná moskytiéra, dvojcestný zips, hmotnosť max. 1,4kg, veľkosť M 185cm Nafukovací matrac celoročný, max. 8cm hrubý, dĺžka, min. 180cm, hmotnosť max. 450g Vložka do spacieho vaku, strečová pletená konštrukcia, duté vlákna pre zvýšenie tepelného komfortu, hmotnosť max. 350g, veľkosť M Ultraľahký vankúš, tvarovaný profil, do kapucne spacieho vaku, TPU ventil so silikónovou klapkou, hmotnosť max. 0,07kg, veľkosť regular Moskytiéra klinového tvaru, 1 závesný a 4 upevňovacie body, odolný netrhavý materiál, impregnovaná prostriedkom proti komárom, hmotnosť max. 300g Univerzálny ručný GPS navigátor: - Min. šírka 6 cm – max. 8 cm - Min. výška 14 cm – max. 18 cm - Min. hrúbka 3 cm – 4,5 cm - Farebný isplej TFT alebo LCD min. s uhlopriečkou 2,5“ - Hmotnosť max. 300 g - Integrovaná batéria lítium-Ion s výdržou min. 750 hodín - Odolnosť min. voči vode - Odolný voči nízkym a vysokým teplotám - GPS prijímač MULTI-BAND GNSS - Anténa interná aj externá - Podpora externej antény - Predinštalovaná mapa európy s možnosťou dohrávania ďalších máp - Integrovaná pamäť min. 10 GB s možnosťou rozšírenia o microSD kartu - Súčasť balenia puzdro alebo ochranný obal pre zariadenie - Kompatibilná nabíjačka do siete 230V/50Hz - Kompatibilné putko na batoh - Prepojovací USB kábel Termofľaša nerezová objem min. 1l pre horúce a studené nápoje , BPA free, udržiava studené a horúce nápoje min. 5 hodín Čelovka dobíjacia s reaktívnym svietením min 1100 lm, kapacita batérie 2350 mAh, dosvit 155m, nabíjací kábel Nosné zátky 1bal/50ks Ochranná prilba, s ventiláciou, s vnútornou výstuhou s ľahkou ABS škrupinou, s nastavením veľkosti otočným kolieskom (53-63 cm), 1 ks Kufor kriminalistický hlinikový vode a prachu odolný obsahujúci pracovné, ochranné a čistiace prostriedky na odoberanie DNA vzoriek z mŕtvol a časti mŕtvol Šírka min. 400 mm Dĺžka min. 300 mm Výška min. 150 mm S vnútorným usporiadaním vo forme plastových boxov (min. 200 x 120 x 50 mm), boxu na náradie (min. 300 x 150 x 100 mm) a organizérom vo veku 15 ks pinzeta anatomická rovná hladká, dlhá 12 – 16cm 5 ks nožnice chirurgické rovné hrotnaté, dlhé 12 -16 cm 3 ks peán chirurgický, dlhý 12 -16 cm 5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 100 x 150 mm 1bal/50-100ks 5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 250 x 350 mm, 1 bal/50-100ks Patologický vak na zips plastový jednorázový pevný, nepriepustný ,s úchytmi , dĺžky 220 cm Patologický vak na zips plastový jednorázový pevný, nepriepustný malý dĺžky 80 - 110 cm Nylonové odberové tyčinky na DNA v tube s aktivnym vysúšačom, DNA /RNAfree – 30 ks FTA karty v plastovom držiaku na prenos odobrastého materiálu na FTA kartu s indikátorom zmeny farby – 10 ks Steriná voda DNA grade (DNA free) v ampulkách (5ml) 50ks 50 ks Benzínalkohol v balení 150 g Ochranný tvárový štíť materiál: PET jednotná veľkosť umývateľný, možno používať opakovane ochrana proti zahmlievaniu elastický sťahovací pásik podľa normy EN 166:2001 Pistaľka bezguličková, hlasitosť min. 125dBA 1 ks zvinovací meter 5m, šírka pásika 19 mm, s autostopom Vlajky na žrďke zapichovacie, na označenie stôp resp. tela dĺžky min 50 cm popisovateľné alebo s možnosťou nalepenia čísla 1bal/100ks Tvárová maska s kompatibilnými ochrannými filtrami (kombinovaná ochrana proti biologickým agensom, plynom, zápachu, prachovým časticiam) Jednorázové chirurgické Rúška –15 ks Chirurgické Rukavice veľk M bezpráškové - 20 párov Bavlnené rukavice veľk M určené na nosenie pod chirrguckými rukavicami – 2 páry Overal jednorazový TYVEK s návlekmi na obuv a kapucňou veľk. M USB kľúč s minimálnou kapacitou 256 GB, konektor USB-A/USB-C/kombinácia, s rýchlosťou čítania minimálne 200 MB/s, s rýchlosťou zápisu min. 100 MB/s 1 ks extrakčné kliešte pre dolnú čeľusť 1 ks extrakčné kliešte pre hornú čeľusť Plastová mierka fotografická, kriminalistická, obojstranná, skladacia, min. 25 x 50 cm |  |  |  |
| Záručná doba |  | Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia |  |  |  |
| Dodacia lehota |  | Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy |  |  |  |
| Návod na obsluhu a údržbu |  | V slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  |
| Miesto dodania |  | Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 |  |  |  |
| Položka č. 6 – DVI súprava 3 ( veľk. L) |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) |  |  | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 5 ks |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika |  | Ruksak taktický z vodeodolného materiálu čiernej farby, s objemom 30 - 40 l, s polstrovanými tvarovanými ramennými popruhmi, na povrchu s modulárnou väzbou (MOLLE) s nastaviteľným hrudným popruhom, s prenášacím madlom, s velcro panelom na umiestnenie nášivky, s minimálne 2 komorami (minimálne jednou z toho s priehradkovým organizérom a pútkami), s priestorom na menší notebook (15‘‘), s minimálne 2 menšími vreckami na prednej alebo v hornej časti Rozmery: min 500 x 300 x 200 cm Obsah ruksaku: slnečne okuliare S3 - fotochromaticke (polarizačné ) ochranné okuliare plastové priehľadné so stálym nezahmlievacím efektom na vnútornej strane zorníka, zmäkčené koncovky straničiek nepremokavý obal na dokumenty formatu A4 plastové obaly A4 na dokumenty 10 ks plastová (PP) odložka s klipom na písanie A4 sada písacích potrieb: vodeodolné pero 3ks + permanentné fixy 4ks čierne a červené + ceruzky 2ks 5 ks kovové klipy na spínanie dokumentov 15 – 20 mm outdoorový ľahký dáždnik (s UPF 50+) s handsfree držiakom k popruhom batoha výstražná reflexná vesta žltá (veľkosť L) Pracovná nepremokavá pláštenka so zapínaním vpredu, vodeodolné švy, pevná kapucňa, polyester s PVC podvrstvením, s vetraním na chrbte, veľkosť L Vlhčené utierky 5 bal (1bal/10 ks) Dezinfekčný antibakteriálny gélový prostriedok na ruky 50 ml Powerbanka 20000 mAh (Li-Ion), viac USB-C výstupov, rýchle nabíjanie, LED indikátor 25x jednorazový respirátor FFP3, skladaný 5 vrstvový, polypropilénové filtračné médium, nosová svorka, dvojitý upínací systém z gumy Polomaska s membránou na komunikáciu, tlačidlo na overenie tesnosti masky, klik systém uchycovania filtrov, veľkosť L, 5 párov filtrov,použitie pre plyny a výpary a prachovým časticiam, filtre ergonomicky tvarované aby nebránili v zornom poli Letný spací vak do +5 °C, integrovaná moskytiéra, dvojcestný zips, hmotnosť max. 1,4kg, veľkosť L 200cm Nafukovací matrac celoročný, max. 8cm hrubý, dĺžka, min. 180cm, hmotnosť max. 450g Vložka do spacieho vaku, strečová pletená konštrukcia, duté vlákna pre zvýšenie tepelného komfortu, hmotnosť max. 350g, veľkosť long Ultraľahký vankúš, tvarovaný profil, do kapucne spacieho vaku, TPU ventil so silikónovou klapkou, hmotnosť max. 0,07kg, veľkosť large Moskytiéra klinového tvaru, 1 závesný a 4 upevňovacie body, odolný netrhavý materiál, impregnovaná prostriedkom proti komárom, hmotnosť max. 300g Univerzálny ručný GPS navigátor: - Min. šírka 6 cm – max. 8 cm - Min. výška 14 cm – max. 18 cm - Min. hrúbka 3 cm – 4,5 cm - Farebný isplej TFT alebo LCD min. s uhlopriečkou 2,5“ - Hmotnosť max. 300 g - Integrovaná batéria lítium-Ion s výdržou min. 750 hodín - Odolnosť min. voči vode - Odolný voči nízkym a vysokým teplotám - GPS prijímač MULTI-BAND GNSS - Anténa interná aj externá - Podpora externej antény - Predinštalovaná mapa európy s možnosťou dohrávania ďalších máp - Integrovaná pamäť min. 10 GB s možnosťou rozšírenia o microSD kartu - Súčasť balenia puzdro alebo ochranný obal pre zariadenie - Kompatibilná nabíjačka do siete 230V/50Hz - Kompatibilné putko na batoh - Prepojovací USB kábel Termofľaša nerezová objem min. 1l pre horúce a studené nápoje , BPA free, udržiava studené a horúce nápoje min. 5 hodín Čelovka dobíjacia s reaktívnym svietením min 1100 lm, kapacita batérie 2350 mAh, dosvit 155m, nabíjací kábel Nosné zátky 1bal/50ks Ochranná prilba, s ventiláciou, s vnútornou výstuhou s ľahkou ABS škrupinou, s nastavením veľkosti otočným kolieskom (53-63 cm), 1 ks Kufor kriminalistický hlinikový vode a prachu odolný obsahujúci pracovné, ochranné a čistiace prostriedky na odoberanie DNA vzoriek z mŕtvol a časti mŕtvol Šírka min. 400 mm Dĺžka min. 300 mm Výška min. 150 mm S vnútorným usporiadaním vo forme plastových boxov (min. 200 x 120 x 50 mm), boxu na náradie (min. 300 x 150 x 100 mm) a organizérom vo veku 15 ks pinzeta anatomická rovná hladká, dlhá 12 – 16cm 5 ks nožnice chirurgické rovné hrotnaté, dlhé 12 -16 cm 3 ks peán chirurgický, dlhý 12 -16 cm 5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 100 x 150 mm 1bal/50-100ks 5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 250 x 350 mm, 1 bal/50-100ks Patologický vak na zips plastový jednorázový pevný, nepriepustný ,s úchytmi , dĺžky 220 cm Patologický vak na zips plastový jednorázový pevný, nepriepustný malý dĺžky 80 - 110 cm Nylonové odberové tyčinky na DNA v tube s aktivnym vysúšačom, DNA /RNAfree – 30 ks FTA karty v plastovom držiaku na prenos odobrastého materiálu na FTA kartu s indikátorom zmeny farby – 10 ks Steriná voda DNA grade (DNA free) v ampulkách (5ml) 50ks 50 ks Benzínalkohol v balení 150 g Ochranný tvárový štíť materiál: PET jednotná veľkosť umývateľný, možno používať opakovane ochrana proti zahmlievaniu elastický sťahovací pásik podľa normy EN 166:2001 Pistaľka bezguličková, hlasitosť min. 125dBA 1 ks zvinovací meter 5m, šírka pásika 19 mm, s autostopom Vlajky na žrďke zapichovacie, na označenie stôp resp. tela dĺžky min 50 cm popisovateľné alebo s možnosťou nalepenia čísla 1bal/100ks Tvárová maska s kompatibilnými ochrannými filtrami (kombinovaná ochrana proti biologickým agensom, plynom, zápachu, prachovým časticiam) Jednorázové chirurgické Rúška –15 ks Chirurgické Rukavice veľk. L bezpráškové - 20 párov Bavlnené rukavice veľk. L určené na nosenie pod chirrguckými rukavicami – 2 páry Overal jednorazový TYVEK s návlekmi na obuv a kapucňou veľk. L USB kľúč s minimálnou kapacitou 256 GB, konektor USB-A/USB-C/kombinácia, s rýchlosťou čítania minimálne 200 MB/s, s rýchlosťou zápisu min. 100 MB/s 1 ks extrakčné kliešte pre dolnú čeľusť 1 ks extrakčné kliešte pre hornú čeľusť Plastová mierka fotografická, kriminalistická, obojstranná, skladacia, min. 25 x 50 cm |  |  |  |
| Záručná doba |  | Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia |  |  |  |
| Dodacia lehota |  | Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy |  |  |  |
| Návod na obsluhu a údržbu |  | V slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  |
| Miesto dodania |  | Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 |  |  |  |
| Položka č. 7 – DVI súprava 4 ( veľk XL) |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) |  |  | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 5 ks |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika |  | Ruksak taktický z vodeodolného materiálu čiernej farby, s objemom 30 - 40 l, s polstrovanými tvarovanými ramennými popruhmi, na povrchu s modulárnou väzbou (MOLLE) s nastaviteľným hrudným popruhom, s prenášacím madlom, s velcro panelom na umiestnenie nášivky, s minimálne 2 komorami (minimálne jednou z toho s priehradkovým organizérom a pútkami), s priestorom na menší notebook (15‘‘), s minimálne 2 menšími vreckami na prednej alebo v hornej časti Rozmery: min 500 x 300 x 200 cm Obsah ruksaku: slnečne okuliare S3 - fotochromaticke (polarizačné ) ochranné okuliare plastové priehľadné so stálym nezahmlievacím efektom na vnútornej strane zorníka, zmäkčené koncovky straničiek nepremokavý obal na dokumenty formatu A4 plastové obaly A4 na dokumenty, 10 ks plastová (PP) odložka s klipom na písanie A4 sada písacích potrieb: vodeodolné pero 3ks + permanentné fixy 4ks čierne a červené + ceruzky 2ks 5 ks kovové klipy na spínanie dokumentov 15 – 20 mm outdoorový ľahký dáždnik (s UPF 50+) s handsfree držiakom k popruhom batoha výstražná reflexná vesta žltá (veľkosť XL) Pracovná nepremokavá pláštenka so zapínaním vpredu, vodeodolné švy, pevná kapucňa, polyester s PVC podvrstvením, s vetraním na chrbte, veľkosť XL Vlhčené utierky 5 bal (1bal/10 ks) Dezinfekčný antibakteriálny gélový prostriedok na ruky 50 ml Powerbanka 20000 mAh (Li-Ion), viac USB-C výstupov, rýchle nabíjanie, LED indikátor 25x jednorazový respirátor FFP3, skladaný 5 vrstvový, polypropilénové filtračné médium, nosová svorka, dvojitý upínací systém z gumy Polomaska s membránou na komunikáciu, tlačidlo na overenie tesnosti masky, klik systém uchycovania filtrov, veľkosť L, 5 párov filtrov,použitie pre plyny a výpary a prachovým časticiam, filtre ergonomicky tvarované aby nebránili v zornom poli Letný spací vak do +5 °C, integrovaná moskytiéra, dvojcestný zips, hmotnosť max. 1,4kg, veľkosť L 200cm Nafukovací matrac celoročný, max. 8cm hrubý, dĺžka, min. 180cm, hmotnosť max. 450g Vložka do spacieho vaku, strečová pletená konštrukcia, duté vlákna pre zvýšenie tepelného komfortu, hmotnosť max. 350g, veľkosť large Ultraľahký vankúš, tvarovaný profil, do kapucne spacieho vaku, TPU ventil so silikónovou klapkou, hmotnosť max. 0,07kg, veľkosť large Moskytiéra klinového tvaru, 1 závesný a 4 upevňovacie body, odolný netrhavý materiál, impregnovaná prostriedkom proti komárom, hmotnosť max. 300g Univerzálny ručný GPS navigátor: - Min. šírka 6 cm – max. 8 cm - Min. výška 14 cm – max. 18 cm - Min. hrúbka 3 cm – 4,5 cm - Farebný isplej TFT alebo LCD min. s uhlopriečkou 2,5“ - Hmotnosť max. 300 g - Integrovaná batéria lítium-Ion s výdržou min. 750 hodín - Odolnosť min. voči vode - Odolný voči nízkym a vysokým teplotám - GPS prijímač MULTI-BAND GNSS - Anténa interná aj externá - Podpora externej antény - Predinštalovaná mapa európy s možnosťou dohrávania ďalších máp - Integrovaná pamäť min. 10 GB s možnosťou rozšírenia o microSD kartu - Súčasť balenia puzdro alebo ochranný obal pre zariadenie - Kompatibilná nabíjačka do siete 230V/50Hz - Kompatibilné putko na batoh - Prepojovací USB kábel Termofľaša nerezová objem min. 1l pre horúce a studené nápoje , BPA free, udržiava studené a horúce nápoje min. 5 hodín Čelovka dobíjacia s reaktívnym svietením min 1100 lm, kapacita batérie 2350 mAh, dosvit 155m, nabíjací kábel Nosné zátky 1bal/50ks Ochranná prilba, s ventiláciou, s vnútornou výstuhou s ľahkou ABS škrupinou, s nastavením veľkosti otočným kolieskom (53-63 cm), 1 ks Kufor kriminalistický hlinikový vode a prachu odolný obsahujúci pracovné, ochranné a čistiace prostriedky na odoberanie DNA vzoriek z mŕtvol a časti mŕtvol Šírka min. 400 mm Dĺžka min. 300 mm Výška min. 150 mm S vnútorným usporiadaním vo forme plastových boxov (min. 200 x 120 x 50 mm), boxu na náradie (min. 300 x 150 x 100 mm) a organizérom vo veku 15 ks pinzeta anatomická rovná hladká, dlhá 12 – 16cm 5 ks nožnice chirurgické rovné hrotnaté, dlhé 12 -16 cm 3 ks peán chirurgický, dlhý 12 -16 cm 5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 100 x 150 mm 1bal/50-100ks 5 ks Bezpečnostné LDPE priehľadné vrecká plastové min 250 x 350 mm, 1 bal/50-100ks Patologický vak na zips plastový jednorázový pevný, nepriepustný ,s úchytmi , dĺžky 220 cm Patologický vak na zips plastový jednorázový pevný, nepriepustný malý dĺžky 80 - 110 cm Nylonové odberové tyčinky na DNA v tube s aktivnym vysúšačom, DNA /RNAfree – 30 ks FTA karty v plastovom držiaku na prenos odobrastého materiálu na FTA kartu s indikátorom zmeny farby – 10 ks Steriná voda DNA grade (DNA free) v ampulkách (5ml) 50ks 50 ks Benzínalkohol v balení 150 g Ochranný tvárový štíť materiál: PET jednotná veľkosť umývateľný, možno používať opakovane ochrana proti zahmlievaniu elastický sťahovací pásik podľa normy EN 166:2001 Pistaľka bezguličková, hlasitosť min. 125dBA 1 ks zvinovací meter 5m, šírka pásika 19 mm, s autostopom Vlajky na žrďke zapichovacie, na označenie stôp resp. tela dĺžky min 50 cm popisovateľné alebo s možnosťou nalepenia čísla 1bal/100ks Tvárová maska s kompatibilnými ochrannými filtrami (kombinovaná ochrana proti biologickým agensom, plynom, zápachu, prachovým časticiam) Jednorázové chirurgické Rúška –15 ks Chirurgické Rukavice bezpráškové - 20 párov veľk. XL Bavlnené rukavice veľk. XL určené na nosenie pod chirrguckými rukavicami – 2 páry Overal jednorazový TYVEK s návlekmi na obuv a kapucňou veľk. XL USB kľúč s minimálnou kapacitou 256 GB, konektor USB-A/USB-C/kombinácia, s rýchlosťou čítania minimálne 200 MB/s, s rýchlosťou zápisu min. 100 MB/s 1 ks extrakčné kliešte pre dolnú čeľusť 1 ks extrakčné kliešte pre hornú čeľusť Plastová mierka fotografická, kriminalistická, obojstranná, skladacia, min. 25 x 50 cm |  |  |  |
| Záručná doba |  | Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia |  |  |  |
| Dodacia lehota |  | Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy |  |  |  |
| Návod na obsluhu a údržbu |  | V slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  |
| Miesto dodania |  | Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 |  |  |  |
| Položka č. 8 – Daktyloskopická súprava na daktyloskopovanie mŕtvol |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) |  |  | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 20 ks |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika |  | Kufor obsahujúci pracovné, ochranné a čistiace prostriedky na odobreanie daktyloskopických odtlačkov z mŕtvol. |  |  |  |
| Rozmery |  | Šírka min. 400 mm Dĺžka min. 300 mm Výška min. 150 mm |  |  |  |
| Obsah súpravy |  | Lupa s min. 4 násobným zväčšením a priemerom sklenenej šošovky min. 50 mm 4 ks prostriedku na zvýrazňovanie papilárnych línií na pokožke o objeme min. 100 ml 3 ks odlievacia hmota bielej farby o objeme min. 50 ml spolu s dávkovacou pištoľou kompatibilnou k danému prípravku 2 ks daktyloskopickej černe v tube o objeme min. 60 ml 1 ks čistič daktyloskopickej černe min. objem 250 ml 1 ks daktyloskopický valček široký min. 10 cm a s priemerom min. 2,5 cm 1 ks sklenená alebo plastová doštička na rozotieranie daktyloskopickej černe so šírkou min. 100 mm a dĺžkou min. 150 mm 1 ks daktyloskopická poduška obsahujúca nanesnú daktyloskopickú čerň so šírkou min. 15 cm, dĺžkou min. 6,5 cm a výškou min. 1 cm Sada 50 ks prúžkov na odoberanie odtlačkov prstov pre pravú ruku s predtlačenými 5 okienkami pre jednotlivé prsty Sada 50 ks prúžkov na odoberanie odtlačkov prstov pre ľavú s predtlačenými 5 okienkami pre jednotlivé prsty 100 ks čistiacich bavlených obrúskov suchých 100 ks čisitacich vlhčených (liehových) obrúskov 100 ks vrecká na zaistenie stôp s tlakovým uzáverom so šírkou min. 8 cm a dĺžkou 20 cm 15 ks injekčných striekačiek s ihlou s minimálnym objemom 10 ml 2 ks pinzetá rovná nerezová, min. 15 cm 1 ks pinzeta zahnutá nerezová, min. 15 cm 1 ks peán rovný nerezový, min. 15 cm 1 ks peán zahnutý nerezový, min. 20 cm 2 ks nožnice nerezové, min. 15 cm 2 fľašky s glycerínom, min. objem 100 ml 1 balenie daktyloskopický prášok hodvábny čierny nemagnetický, min. objem 50 ml 5 ks daktyloskopických štecov s veveričej srsti, min. dĺžka 13 cm a min. dĺžka chlpov 3 cm 1ks live scanner na snímanie odtlačkov prstov Optický jednoprstový, 500 DPI, výstup obrázka priamo do PC cez USB, pracovná teplota –10 °C až +40 °C, odolné pre vonkajšie použitie |  |  |  |
| Záručná doba |  | Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia |  |  |  |
| Dodacia lehota |  | Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy |  |  |  |
| Návod na obsluhu a údržbu |  | V slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  |
| Miesto dodania |  | Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 |  |  |  |
| Položka č. 9 –Dokumentačná fototechnika |  | Uchádzač uvedie presnú hodnotu, resp. údaj (číslom a/alebo slovom) |  |  | Uchádzač uvedie Áno/Nie |  |
| Množstvo: | 20 ks |  |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |  |  |
| Typové označenie: |  |  |  |  |  |  |
| Požaduje sa uviesť link na webovú Stránku s fotografiou a technickou špecifikáciou ponúkaného zariadenia, napr. link na technický alebo katalógový list |  |  |  |  |  |  |
| Charakteristika |  | Digitálny bezzrkadlový fotoaparát |  |  |  |
| Efektívne rozlíšenie snímača |  | Min 30.0. Mpx |  |  |  |
| Formát snímača |  | APS-C CMOS |  |  |  |
| Sériové snímanie |  | Min. 15 fps (30 fps elektronické) |  |  |  |
| Video interne |  | 4K 60p elektronický |  |  |  |
| Displej |  | 4K 60p, LCD, výklopný, otočný, s uhlopriečkou min. 7 cm |  |  |  |
| 2 sloty na pamäťovú kartu: |  | 1x CFe/ XQD + 1x SD UHS II alebo 2x SD UHS II |  |  |  |
| Porty: |  | Min. USB 3.2 Gen 1 |  |  |  |
| Stabilizácia snímača testovaná podľa metodiky CIPA |  | Áno |  |  |  |
| Počet ostriacich bodov: |  | min. 5 f stops |  |  |  |
| Výstupy: |  | HDMI min. požadované podvzorkovanie farbonosných zložiek (chroma subsampling) 4:2:2 10 Bit |  |  |  |
| Kodek: |  | Min H 265 |  |  |  |
| Objektív: |  | Štandardný zoom obejktív Premenlivá ohnisková vzdialenosť 24 mm až 70 mm Clona v celom rozsahu ohniskových vzdialeností f/2.8 Vlastnosti: autofokus, bezzrkadlový bajonet Šošovka objektívu s antireflexnou vrstvou/vrstvami Materiál konštrukcie: kov Kompatibilita s daným zariadením |  |  |  |
| Externý blesk: |  | Súmerné číslo blesku pri ISO 100 min. 50 Systém merania expozície cez objektív Podpora bodov zaostrenia min. 1 – 180 Diaľková spúšť Špeciálna batéria, ktorá je súčasťou balenia Kompatibilita s daným zariadením |  |  |  |
| Príslušenstvo: |  | Nabíjačka na použitý typ batérie, do siete 230V/50Hz Adaptér na bezzrkadlový bajonet fotoaparátu 2 ks originálna náhradná batéria 4 ks pamäťová karta SD UHS-II s kapacitou min. 256 GB, rýchlosťou čítania min. 270 MB/s, s rýchlosťou zápisu min. 150 MB/s, klasifikácia U3 (V60) alebo vyššia Batoh/brašňa na fotoaparát s príslušenstvo – vodeodolné, odolné voči mechanickému opotrebeniu, priestor pre blesk, zoom objektív, farba (čierna/tmavošedá/tmavozelená) |  |  |  |
| Záručná doba |  | Min. 24 mesiacov od dodania zariadenia |  |  |  |
| Dodacia lehota |  | Max. 5 mesiacov od zverejnenia zmluvy |  |  |  |
| Návod na obsluhu a údržbu |  | V slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  |
| Miesto dodania |  | Bratislava, Sklabinská ul. č. 1 |  |  |  |