Obchodné meno, sídlo a kontakt (email a tel. č) na predkladateľa ponuky:  .................................................................................................................................

.................................................................................................................................

1.Brúska na nože – 1 ks

| Parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Možnosť mokrého brúsenia | áno | - | áno/nie |
| Možnosť zahľadenia lamelovou technikou po brúsení | áno | - | áno/nie |
| Príkon | Max. 800 | W | ................... |
| Otáčky | min .1000 | ot/min | ................... |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

2.Stolová váha – 1 ks

| Parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Overiteľná stolová váha | áno | - | áno/nie |
| Váživosť 6/15kg | áno | - | áno/nie |
| Rozmer plošiny | min. 200x min. 300 | mm | ................... |
| Lcd display | áno | - | áno/nie |
| Rozhranie RS232 | áno | - | áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

3.Stolová váha  vodeodolná– 1 ks

| Parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Overiteľná stolová váha | áno | - | áno/nie |
| Váživosť 6/15kg | áno | - | áno/nie |
| Rozmer plošiny | min. 150x min. 200 | mm | ................... |
| Lcd display | áno | - | áno/nie |
| vodeodolná | áno | - | áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

4.Plošinová váha  – 1 ks

| Parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Overiteľná samostojaca váha | áno | - | áno/nie |
| Váživosť maximálna 150kg | áno | - | áno/nie |
| Rozmer plošiny | min. 600x min. 600 | mm | ................... |
| LCD display | áno | - | áno/nie |
| Celonerezová plošina | áno | - | áno/nie |
| Rozhranie RS232 | áno | - | áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

5.Lapač hmyzu 1– 4 ks

| Parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Prístroj na likvidáciu hmyzu | áno | - | áno/nie |
| Dosah | min. do 10 | m | áno/nie |
| Napájanie 230V | áno | - | áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

6.Lapač hmyzu 2– 2ks

| Parameter | Požadovaná hodnota | MJ | Hodnota parametra predkladateľa ponuky Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty uviesť jej skutočnosť |
| --- | --- | --- | --- |
| Prístroj na likvidáciu hmyzu | áno | - | áno/nie |
| Dosah | min. do 15 | m | áno/nie |
| Napájanie 230V | áno | - | áno/nie |
| Obchodné meno výrobcu | ......................... |  |  |
| Typové označenie | ......................... |  |  |

Návrh na plnenie kritéria - cena

| Položka | Cena v EUR bez DPH za 1 ks | Cena v EUR bez DPH za celkové požadované množstvo | Výška DPH v EUR pri 23 % DPH | Cena v EUR s DPH za celkové požadované množstvo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Brúska na nože -1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 2.Stolová váha-1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 3.Stolová váha vodeodolná- 1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 4.Plošinová váha-1ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 5.Lapač hmyzu 1- 4ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| 6. Lapač hmyzu 2- 2 ks | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |
| SPOLU | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač | Uvedie uchádzač |

| Dátum .........................a miesto vypracovania cenovej ponuky:........................ |
| --- |
| Čestne prehlasujeme, že akceptujeme všetky požiadavky zadávateľa a tieto požiadavky sme zahrnuli do predloženej cenovej ponuky. Potvrdzujeme, že vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. |  |
| ........................................... Pečiatka + podpis |  |