VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

na určenie predpokladanej hodnoty zákazky

Dodanie poľnohospodárskej meteostanice a senzorického systému

| Obstarávateľ | ASTEK SERVICE s. r. o. |
| --- | --- |
| Sídlo | Pionierska 2, 934 01 Levice |
| IČO | 45 667 705 |
| Číslo spisu | ASTEK-PHZ-05/2026 |
| JOSEPHINE ID | 81072 |
| Kontaktná osoba | Ing. Eva Turianová |
| Kontakt | office@humanit-slovakia.sk ¦ +421 905 704 689 |

# 1. Účel prieskumu trhu

Účelom tejto výzvy je získať aktuálne cenové ponuky na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v rámci pripravovaného projektu ASTEK SERVICE s. r. o. Výzva nepredstavuje objednávku ani záväzok obstarávateľa uzatvoriť zmluvu.

# 2. Predmet a rozsah dodania

Predmetom je dodanie jedného kompletného funkčného celku poľnohospodárskej meteostanice a senzorického systému určeného na monitorovanie podmienok v ovocnom sade.

meranie teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu,

meranie množstva zrážok, rýchlosti a smeru vetra,

snímanie ovlhčenia listov, teploty pôdy a vlhkosti pôdy,

záznam a bezdrôtový prenos nameraných údajov,

zobrazovanie a vyhodnocovanie údajov vo webovej alebo mobilnej aplikácii,

možnosť exportu nameraných údajov,

všetky potrebné snímače, napájanie, komunikačné a montážne prvky,

dopravu, montáž, konfiguráciu, uvedenie do prevádzky a základné zaškolenie používateľa,

záručnú dobu minimálne 24 mesiacov.

Rovnocennosť riešenia: Dodávateľ môže ponúknuť technicky rovnocenné alebo lepšie riešenie, ak zachová požadovanú funkčnosť a rozsah dodania.

# 3. Miesto a predpokladaný termín plnenia

Miesto dodania a inštalácie: ovocný sad v katastrálnom území Devičany, okres Levice.

Predpokladaný termín dodania: najneskôr do 31. 1. 2027, prípadne podľa dohody v nadväznosti na realizáciu projektu.

# 4. Obsah cenovej ponuky

obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH dodávateľa, ak bolo pridelené,

opis ponúkaného riešenia a základné technické parametre,

celkovú cenu v EUR bez DPH, výšku DPH a cenu v EUR s DPH,

dodaciu lehotu a dĺžku záruky,

dobu platnosti cenovej ponuky minimálne 60 dní,

meno a kontakt osoby oprávnenej komunikovať za dodávateľa.

# 5. Spôsob a lehota predloženia ponuky

Cenová ponuka sa predkladá výlučne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE k zákazke ID 81072.

Lehota na predkladanie ponúk: 2. 9. 2026 do 12:00 hod.

Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Všetky náklady súvisiace s jej vypracovaním znáša dodávateľ.

# 6. Spôsob určenia PHZ

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená ako aritmetický priemer akceptovaných cien bez DPH získaných od rôznych potenciálnych dodávateľov, zaokrúhlený na najbližší eurocent nadol, v súlade s platnou metodikou PPA.

# 7. Cenový formulár

| Položka | Množstvo | Jednotka | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poľnohospodárska meteostanica a senzorický systém – kompletné dodanie | 1 | komplet |  |  |  |

| Obchodné meno dodávateľa |  |
| --- | --- |
| IČO |  |
| Kontaktná osoba, e-mail, telefón |  |
| Dátum a meno oprávnenej osoby |  |