## Časť 1
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 1
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 1 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intrevenčnú rádiológiu (invazívna vaskulárna rádiológia), najmä so zameraním na špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú liečbu aorty. Požadované sú aortálne stentgrafty určené na ošetrenie lézií hrudnej aorty. V prípade hrudnej aorty sú požadované tubulárne nízkoprofilové stengrafty ako aj stentgrafty robené na mieru s predfabrikovanou odstupnou vetvou.
| 1. | aortálny stentgraft na liečbu hrudnej aorty s nízkoprofilovým zavádzacím systémom | ks | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | aortálny hrudný stentgraft vyrábaný na mieru pre špecifických pacientov s predfabrikovanou odstupnou vetvou | ks | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 2
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 2
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 2 | Intravaskulárne litotriptické katétre. Intravaskulárne katétre kombinujú efekt PTA angioplastiky a ultrazvuku , ktoré zabezpečujú minimalizáciu traumy cievnej steny selektívnou fraktúrou kalcifikátov v intime a medií cievnej steny. Výsledok liečby minimalizuje použitie stentov v periférnych tepnách. Požadované endovaskulárne periférne litotriptické katétre určené na nízkotlakovú balónikovú dilatáciu kalcifikovaných stenotických periférnych tepien. Požadujeme priemery balónikov vo veľkostiach medzi a vrátane 2.5 – 12 mm. Katétre musia byť určené na liečbu kalcifikovaných lézií periférnych tepien, konkrétne použitie na ilické riečisko, spoločnú femorálnu tepnu, femoro-popliteálnu oblasť a tepny predkolenia. Katétre musia byť kompatibilné k riadiacej jednotke –generátoru, ku ktorému sa napájajú magnetickým pripojovacím kábelom, ktorý je súčasťou generátora.
| 1. | Intravaskulárne litotriptické katétre požadovaných vlastností | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 3
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 3
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 3 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu so špeciálnym zreteľom na nylonový semikompliantný PTA balónik s integrovanými drážkovacími prvkami z nehrdzavejúcej ocele (0,2 mm), vytvárajúcimi počas inflácie kontrolované mikroincízie v lézii pre homogénnu dilatáciu pri nižších tlakoch a so zníženým rizikom disekcií. Kompatibilita s vodičmi 0,014“ a 0,018“, pracovná dĺžka katétra 150 cm, použitie so zavádzačom o veľkosti 6F
| 1. | Katéter PTA balónikový zúbkovaný | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 4
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 4
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 4 | Skupina špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom najmä na zavádzacie sety s architektúrou tenkej steny pre zvýšenie vnútorného priemeru, zavádzače s nastaviteľným hemostatickým ventilom určené pre zavedenie materiálu veľkého priemeru, vodiace katétre a vodiče pre intervenčné rádiologické výkony, vrátane ventilov a inflátorov.
| 1. | Hydrofílny vodiaci drôt s nitinolovým jadrom zaručujúcim vynikajúcu stálosť tvaru hrotu (tvar A, J, Straigth) a vynikajúcu odolnosť voči zlomeniu v priemeroch 0.018" až 0.038" a dĺžkach 120 až 260cm. | ks | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Zavádzací set s architektúrou trojvrstvovej steny katétra, atraumatickým hrotom s rôznymi tvarmi zahnutia a hemostatickým 3 cestným ventilom s priemeroch 4F- 9F, dĺžkou katétra 45 až 90 cm. | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Zavádzací set s hydrofilným katétrom s priemerom 4F- 7F pre radiálny prístup a 4F - 24F pre femorálny prístup, a architektúrou tenkej steny zaručujúcou zväčšený vnútorný priemer. | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Tlaková striekačka s analógovým a floresčenčným manometrom, tlakom do 30 atm (440 psi), objemom válca 20ml alebo 30ml | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | Zavádzací set s architektúrou trojvrstvovej steny katétra, s nastaviteľným hemostatickým ventilom pre procedúry TAA, AAA, TAVI, TPVI a podobne systémom jednoduchého stlačenia, s hydrofilným krytím zavádzača a radiolumescenčnou značkou na distálnom konci vo veľkostiach od 10F po 18F. | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | Hydrofilný angiografický katéter pre koronárnu a periférnu angiografiu, s pletenou štruktúrou z kovovej sieťoviny, v tvaroch JR, AR, JL, AL, MPA, IM, Cobra, Head Hunter, SIM a podobne, a veľkostiach 4, 5 a 6F a dĺžkach 80 až 130cm. | ks | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. | Set Hemostatického Y ventilu so systémom "Push & Pull", v dĺžkach 82, 89 a 99mm, s nominálnym ID 10F a vo variantách Single Valve, Double Valve - type II, type IV | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8. | Mikrokatéter s technológiou tenkej steny, vo veľkostiach 1.8F, 2.0F, 2.2F, 2.5F, 2.7F a zakriveniami 45°, 70°, J, Swan Neck, Cobra, Straight s jednou alebo dvoma markermi. | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9. | Tlaková striekačka s analógovým a floresčenčným manometrom, objemom válca 20ml a tlakom do 30 atm alebo 40 atm. | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 5
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 5
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 5 | Systém na liečbu periférných artérii dolných končatín pozostávajúci z periférne vyťahovacieho systému stentu s perkutánnym katétrom s priemerom 3-4 mm, dĺžkou 60-65 mm, efektívnou dĺžkou katétra 135 cm a distálnym hydrofilným povrchom s dĺžkou 30 cm. Ďalej sa vyžadujú tvarovateľné podporné mikrokatétre s efektívnou dĺžkou 50-150 cm s distálnym hydrofilným povrchom s dĺžkou 40 cm a tvarovateľnou distálnou špičkou s dĺžkou 19-100 mm. Taktiež sa vyžadujú Spriechodňovacie CTO katétre s efektívnou dĺžkou 65-150 cm s extenziou hrotu dĺžky 5 mm. Všetko vrátane príslušenstva.
| 1. | Periférny vyťahovací systém stentu s perkutánnym katétrom | ks | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Tvarovateľné podporné mikrokatétre | ks | 160 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Spriechodňovacie CTO katétre | ks | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 6
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 6
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 6 | Špeciálny zdravotnícky materiál určený na intervenčnú liečbu, prevažne so zameraním na embolizačné špirály, kompatibilné mikrokatétre a karotickú emboloprotekciu. Ide najmä o hydrogélové embolizačné špirály (coily) primárne určené pre neurovaskulárnu oblasť vrátane riešenia AVM a AVF. Požadujeme špirály v 3D konfigurácii s veľkosťou/priemerom v rozsahu minimálne 1,5 mm až 200 mm a v 2D konfigurácii v rozsahu minimálne 1,5 mm až 100 mm. Coily musia byť odpútavané pomocou odpútavača. Súčasťou požiadavky sú aj štandardné embolizačné špirály určené pre neurovaskulárne zákroky vrátane liečby AVM a AVF, pri ktorých požadujeme veľkosť/priemer v rozmedzí 1,5 mm až 200 mm, taktiež s odpútavaním prostredníctvom odpútavača. Súčasne sa požadujú mikrokatétre vhodné na neurointervenciu, použiteľné na diagnostické účely aj embolizačnú liečbu, primárne v oblasti neurovaskulárnych zákrokov vrátane riešenia AVM a AVF. Mikrokatétre musia mať dĺžku približne 140–150 cm a vnútorný priemer (I.D.) minimálne v rozsahu 0,0155” až 0,027”. Súčasťou dodávky má byť aj emboloprotekčný filter na karotickú nitinolovú protekciu s vysokou priechodnosťou v tortuóznych cievach, kompatibilný s nezávislým vodičom 0,014”, s efektívnou porozitou 80–160 μm a priemerom filtra v rozsahu 3–8 mm. Všetko vrátane príslušenstva.
| 1 | Hydrogélové embolizačné špirály | ks | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Štandardné embolizačné špirály | ks | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Mikrokatétre na neurointervenciu | ks | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Emboloprotekčný filter | ks | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 7
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 7
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 7 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu vaskulárnu diagnostiku a intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na punkčný prístup a hemostázu po katetrizačnej punkcii. Požaduje škála špeciálnych zavádzačov pre extra veľké cievne prístupy až do 22F, vstrebateľné cievne uzávery s kolagénom pre cievne prístupy až do veľkosti 8F, vstrebateľné cievne uzávery bez kolagénu a kompresné pomôcky na dosiahnutie hemostázy. Všetko vrátane príslušenstva.
| 1 | Samoexpandovateľné stentgrafty požadovaných vlastností | ks | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Samoexpandovateľné periférne stentgrafty požadovaných vlastností | ks | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Samoexpandovateľné venózne stenty | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Balónexpandovateľné stengrafty | ks | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | PTA katéter non compliance | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 | PTA katéter non compliance na veľké cievy | ks | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7 | PTA katétre požadovaných vlastností | ks | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8 | Špeciálne PTA katétre požadovaných vlastností | ks | 160 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9 | PTA katétre potiahnuté paclitaxelom | ks | 400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | PTA insulfátory požadovaných vlastností | ks | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11 | Sety na angiografiu a intervenčné výkony | ks | 2000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | 3-slučkové laso na extrakciu cudzích telies | ks | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13 | Kaválne filtre | ks | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 8
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 8
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 8 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiologickú liečbu so zameraním na sortiment špeciálnych stentov a intervenčných vodičov: nitinolový samoexpandibilný stent do periférnych tepien - priemery stentu 5 až 14mm, dĺžky 20 až 120mm, použiteľná dĺžka shaftu 75 až 120cm (profil zavádzacieho systému 6F pre všetky priemery stentu, min. 4 rtg-kontrastné markery na oboch koncoch stentu, špeciálne (elektricky) leštený povrch stentu, možnosť dvojakého systému uvoľňovania stentu: presný systém - jednou rukou (palcom) pomocou kolieska a rýchly systém - oboma rukami držaním rúčky a stiahnutím púzdra (sheathu). Ďalej sa požaduje balónexpandibilný stent s priemerom 5-8mm a dĺžkou od 20-80mm, kompatibilný so 6F zavádzačom a vodičom 0.035", ako aj non-nitinolový samoexpandibilný stent OTW (možnosť retrakcie už čiastočne vysunutého stentu do min. 85% vysunutia, priemery od 5 do 24mm s možnosťou univerzálneho použitia aj do vén a tiež samoexpandovateľný stent uvolňujúci liečivo určený na liečbu lézií femoropoplizeálnych tepien. Pri vodičoch sa požadujej hydrofilný vodič na subintimálnu rekanalizáciu CTO. Ďalej riaditeľný intervenčný vodič vo 0,014" a 0,018" vhodný aj pre renálne intervencie (dĺžky 130, 190 a 300cm, s tvarovateľnou špičkou o dĺžke už od 2,5/3cm, markery na distálnom konci; možnosť predlžovacieho vodiča pre 130 a 190cm - pomocou šroubového závitu, Extension Wire 145cm) a tiež supertuhý vodič na implantáciu stentgraftov (priemer 0,035´´, dĺžky 185 a 300cm, distálny koniec RTG-kontrastný) a diagnostický 0,035´´vodič, všetko vrátane príslušenstva.
| 1. | Nitinolové stenty požadovaných vlastností | ks | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Balónexpandibilný stent | ks | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | Samoexpandovateľný stent určený aj do vén | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4. | Stent uvoľňujúci liečivo požadovaných vlastností | ks | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5. | Hydrofilné vodiče požadovaných vlastností | ks | 1400 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6. | 0,014" a 0,018" vodič na zavádzanie stentov požadovaných vlastností | ks | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7. | Supertuhý vodič na zavádzanie stentgraftov a diagnostický 0,035´´vodič | ks | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 9
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 9
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 9 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na sterilné krytie a zavádzacie sety pre katétrovú abláciu pulzným poľom (so základným typom zavádzačov, vodičov, vysokotlakých hadičiek, punkčných ihiel spolu s ďalším pomocným príslušenstvom) pre nasledovné typy intervencií: zavádzanie intrakardiálnych elektród pre komplexnú elektrofyziologickú diagnostiku, zavádzanie intrakardiálnych elektród pre komplexné ablácie arytmií vrátane výkonov v ľavej predsieni a v ľavej komore.
| 1. | Set sterilného krytia a zavádzačov s príslušenstvom pre katétrovú abláciu pulzným poľom | ks | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 10
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 10
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 10 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre implantáciu implantovateľných elektroimpulzogenerátorov s osobitným zreteľom na sterilné krytie a zavádzacie sety pre implantáciu kardiostimulátorov so stimuláciou predvodového systému srdca (so základným typom zavádzačov, vodičov, punkčných ihiel spolu s ďalším pomocným príslušenstvom):
| 1. | Set sterilného krytia a zavádzačov s príslušenstvom pre implantáciu kardiostimulátorov so stimuláciou predvodového systému srdca, (zloženie setu: Rúškovacia plachta pacienta pri implantácii CSP 230x315cm 1x, Plášť L 2x, Plášť XL 1x, Rúško na krytie stolíka, set je v ňom zabalený 100x150cm 1x, Sáčok v ktorom je set balený 450x550 mm 1x, Papierová utierka 57x37cm 3x, Ochranný igelitový vak na zosilovač, transparentný 80,120xm 1x, Ochranná rúška 75x90cm 2x, Tampóny č.3 12x, Gázové štvorce 10x10cm 100x, Jednorázový skalpel č.15 1x, Striekačka 20ml 1x, Striekačka 10ml 3x, Vrecko na kameru 13x250cm 1x, Zavádzač-introducer 9F-rozlomiteľný 1x, Vodiaci drôt J3,50cm,0.035“1 x, Punkčná ihla,18G 1,3x70mm,rosa,zvlášť zabalená 1x, Ihla ružová 1,2x40mm,18G 1x, Ihla zelená 0,8x40mm,21G 1x, Miska 60 ml, transparentná 2x, Miska 150 ml, transparentná 1x, Miska 500 ml, modrá 1x, Miska, v ktorej je set uložený 28x25x5 cm 1x, Rukavice sterilné č.6 1x, Rukavice sterilné č.7 2x, Rukavice sterilné č.8 1x.) | ks | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 11
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 11
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
,
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 11 | Špeciálny zdravotnícky materiál s príslušenstvom pre kardiochirurgiu k riadiacej jednotke systému CARDIOHELP, určený pre pacientov indikovaných na krátku až stredne dlhú (do 30 dní) podporu, alebo náhradu obehových funkcií a dýchania, ktorí potrebujú VAD (LVAD, PVAD, BiVAD). Špeciálny zdravotnícky materiál kompatibilný s riadiacou jednotkou CARDIOHELP, Určený pre pacientov indikovaných na krátku až stredne dlhú (až do 30 dní) cirkulačnú podporu alebo náhradu obehových funkcií a dýchania, ktorí potrebujú VAD (LVAD, PVAD, BiVAD), V-A ECMO, Použiteľný v oboch režimoch V-A ECMO alebo V-V ECMO, Jednoduchá manipulácia aj v mimoriadnych situáciách, vhodné pre pacientov bez obmedzenia veku a telesných rozmerov, Integrované senzory (tlak – venózny, vnútorný, arteriálny, teplota – venózna, arteriálna, bubliny, prietok, saturácia O2, hemoglobín, hematokrit), ECMO modul v dvoch verziách 5.0 a 7.0 (prietok krvi do 5 l/min a do 7 l/min), Biokompatibilné heparínové potiahnutie BIOLINE pre kompletný set, špeciálny poťah SOFTLINE bez obsahu heparínu pre pacientov s HIT, Bezpečnostné odvzdušňovacie funkcie, Difúzna membrána, Možnosť zavedenia – perkutánne aj centrálne, Zavádzací set v dvoch verziách, dĺžka vodiča 100 a 150 cm,Periférne kanyly s potiahnutím BIOLINE: - arteriálne – zavádzacia dĺžka 15 cm (15-23Fr) a 23 cm (15-23Fr). - venózne - zavádzacia dĺžka 38 cm (19-25Fr) a 55 cm (21-29Fr). Výrobcom garantovaná doba použiteľnosti až po dobu 30 dní. Použitie na operačnej aj katetrizačnej sále,na JIS, s možnosťou intra- aj inter- nemocničného transportu. Sterilné, jednorazové.
| 1. | ECMO modul s hadicovým setom k riadiacej jednotke systému CARDIOHELP | ks | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | periférne kanyly s potiahnutím BIOLINE arteriálne so zavádzacími dĺžkami 15 cm (15-23Fr) a 23 cm (15-23Fr) | ks | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3. | periférne kanyly s potiahnutím BIOLINE venózne so zavádzacími dĺžkami 38 cm (19-25Fr) a 55 cm (21-29Fr) | ks | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)

## Časť 12
Verejný obstarávateľ/Kupujúci: |  |  | Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
Typ zákazky: |  |  | Nadlimitná zákazka na dodanie tovaru
Postup: |  |  | Verejná súťaž
Predmet zákazky: |  |  | Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú rádiológiu, elektrofyziológiu a kardiochirurgiu | [8 empty] | ČASŤ 12
Dokument: |  |  | Príloha č. 12 Súťažných podkladov/Príloha č.1 zmluvy
Uchádzač/Predávajúci: |  |  | ...
Časť | Pol. Číslo | Opis položky | Merná jednotka (MJ) | Predpokladané množstvo MJ | ŠUKL kód | Kód MZ SR (ak bol pridelený) | Názov položky/typ/popis/výrobca | Cena za MJ (EUR) |  |  |  | Cena za predpokladané množstvo MJ Cena za časť predmetu zákazky
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH | DPH | sDPH | bez DPH | DPH | s DPH/MJ
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O
Časť 12 | Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu a intervenčnú elektrofyziológiu s osobitným zreteľom na katétrovú abláciu pomocou ireverzibilnej elektroporácie pulzným poľom, kompatibilný so systémom Ensite. Elektrofyziologický a ablačný set pozostáva z multipolárneho katétra na abláciu pulzným poľom, ovládateľného zavádzača a spojovacích káblov.
| 1. | Multipolárny katéter na abláciu pulzným poľom 12,5 F, dĺžka 110 cm, distálna časť je expandovateľná (balónová/košíková) na zabezpečenie cirkulárneho kontaktu s 8 elektródami usporiadanými cirkulárne | ks | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2. | Ovládateľný zavádzač 13 F, použiteľná dĺžka 70 cm, ovládanie: obojsmerné, minimálne dva rozsahy vychýlenia 180º/90º a minimálne tri veľkosti zakrivenia | ks | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0
Pokyny a informácie pre vyplnenie údajov: | [6 empty] | Sortimentná skladba nevyhnutného príslušenstva pre príslušnú časť je prílohou tejto prílohy.
|  | Údaje vyplní uchádzač |  |  |  |  | (uchádzač predkladá v rámci ponuky, v zmluve sa neuvádza)
Kritérium
Uchádzač:
(podpis podľa bodu 15.2.3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky súťažných podkladov)