## List1
„Šternberk – rozšíření a reprodukce MKDS – I. etapa“
Zhotovitel : | [5 empty] | Datum :
Zpracoval, firma :
Poř. |  |  |  |  | C E N A
číslo | Číslo |  | měrná |  | dodávky |  | montáže
pol. | položky | Název položky | jednotka | množství | jednotková | celkem | jednotková | celkem
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10
Díl: | Server - dodávka + montáž + uvedení do provozu | Server, software pro kamerový systém dle specifikace - Městská policie Šternberk (tř. ČSA 30)
|  | Drobný instalační materiál - metalická síť | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí PoE switch a core switch pro datové spoje (s managementem), Gigabit Ethernet L2 PoE Smart switch 28 port, 24 x GE PoE+ + 4 GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget min. 200W, 1 RJ45 Console port | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Připojení starých kamerových bodů do nového kamerové systému - Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HW server optimalizovaný pro kamerový systém. Prvotní instalační poplatek - služba.Parametry: velikost min. 2U, min. 1x CPU Xeon, 16GB RAM, diskové šasi min. 6x HDD 3.5", systémový disk min. RAID1 2x SSD 120GB, min. 2x GLAN, licence OS Windows10 Pro. | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Analytic Graphic card - Grafická karta nutná pro využití videoanalytického softwaru grafický procesor s min. 600 jádry, paměť min. 4 GB typu min. DDR5, PCI Express 3.0 x16, 4x miniDisplayPort 1.4, aktivní chlazení, nízký profil. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Pevný datový disk, HDD, 3.5", min. 8TB, 6Gb/s, 7200ot./min, min. 256MB cache, doporučen pro RAID pole a servery s provozem 24x7 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | záložní zdroj UPS s technologií live-interactive nebo on-line, s výdrží min. 10 min. doplněným o software pro management, který zajistí včasné korektní vypnutí serveru a vypnutí ostatních technologií v případě déle trvajícího výpadku napájení. - dodávka + montáž | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 19" napájecí panel, délka přivodního kabelu 5m 8x220V-5m BK, vybeven spolehlivým filtračním obvodem, který odstraňuje elektromagnetická rušení a dokonale chrání všechna zařízení, která jsou do něj připojena. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | HW sonda pro vzdálený monitoring kamerové sítě - sběr provozních dat v datové kamerové sítě pro potřeby vzdálené správy a dohledu na MKDS. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za Server |  |  |  |  | 0 |  | 0
Díl: | KB 11 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | ul. Bezručova (budova ČSA 1180/56) - otočná kamera PTZ Specifikace dle přílohy č. technická specifikace
|  | Drobný instalační materiál - metalika, datový kabel, napájecí kabel | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájení 230V - přepěťová ochrana - umístěno v rozvaděči budovy, přívodní kabel CYKY 3V2,5 (20m), zemní vodič (20m). Datový rozvaděč min. IP65, zámek min typu FAB, rozměr min 500 x 400 x 175mm. | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí a PoE switch s managementem: 8x GE, 4x PoE min. 65W, PoE+, 2x GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget min.65W, 1 RJ45 Console port, External Power | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál - datové komponenty | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rádiový spoj - kompletní spoj v bezlicenčním pásmu , šifrování klíčem min. AES, podpora napájení PoE. Bude provedena registrace spoje. Včetně materiálu pro montáž (např. precizní kovové držáky) a montáže | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Otočná PTZ kamera:- viz specifikace v příloze č.5 Technciká specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | držák kamery na stěnu, včetně případného adaptéru, včetně montáže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podružné měření - dodávka včetně montáže | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru | licence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za KB 11 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Díl: | KB 12 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | ZŠ Šternberk, nám. Svobody (budova nám. Svobody 1264/3) - panoramatická kamera 270°
|  | Napájení 230V - přepěťová ochrana - umístěno v rozvaděči budovy, přívodní kabel CYKY 3V2,5 (20m), zemní vodič (20m). Datový rozvaděč min. IP65, zámek min typu FAB, rozměr min 500 x 400 x 175mm. | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál, datový kabel, napájecí kabel | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí a PoE switch s managementem: 8x GE, 4x PoE min. 65W, PoE+, 2x GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget min.65W, 1 RJ45 Console port, External Power | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál - datové komponenty | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rádiový spoj - kompletní spoj v bezlicenčním pásmu , šifrování klíčem min. AES, podpora napájení PoE. Bude provedena registrace spoje. Včetně materiálu pro montáž (např. precizní kovové držáky) a montáže | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Panoramatická kamera 270°: viz specifikace v příloze č.5 Technická specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | držák kamery na stěnu, včetně případného adaptéru, včetně montáže | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podružné měření - dodávka včetně montáže | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za KB 12 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Díl: | KB 13 - dodávka + montáž + uvedení do provozu | ul. Masarykova (budova Masarykova 288/8), Otočná kamera PTZ a statická kamera
|  | Napájení 230V - přepěťová ochrana - umístěno v rozvaděči budovy, přívodní kabel CYKY 3V2,5 (20m), zemní vodič (20m). Datový rozvaděč min. IP65, zámek min typu FAB, rozměr min 500 x 400 x 175mm. | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí a PoE switch s managementem: 8x GE, 4x PoE min. 65W, PoE+, 2x GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget min.65W, 1 RJ45 Console port, External Power | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál - datové komponenty | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rádiový spoj - kompletní spoj v bezlicenčním pásmu , šifrování klíčem min. AES, podpora napájení PoE. Bude provedena registrace spoje. Včetně materiálu pro montáž (např. precizní kovové držáky) a montáže | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Otočná PTZ kamera: viz specifikace v příloze č.5 Technická specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | držák kamery na stěnu, včetně případného adaptéru, včetně montáže | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Statická kamera: viz specifikace v příloze č.5 Technická specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | držák kamery včetně případného adaptéru, včetně montáže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podružné měření - dodávka včetně montáže (pro obě kamery) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za KB 13 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Díl: | KB 14 | ul. Svatoplukova (sloup VO u ZŠ) - Panoramatická kamera 270°
|  | Stálé napájení-VO-60 (bateriový napájecí systém min. 12V/60Ah, baterie referenčního typu LiFePO4 nebo s lepšími parametry, pevné stabilní napětí DC12V, BMS pro nabíjecí proud min. 15A, měnič DC12V/AC24V min. 100W pro panoramatickou kameru – pokud je nutný, nabíječka s výstupem DC12V/10A (min.) pro dodaný typ baterie, vzdálený dohled – telemetrie, rozvaděč na sloup min. IP54 s min. rozměry 700x250x230 mm, zámek typu FAB nebo lepší) – garance celodenního provozu. | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí a PoE switch s managementem: 8x GE, 4x PoE min. 65W, PoE+, 2x GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget min.65W, 1 RJ45 Console port, External Power | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál - datové komponenty | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rádiový spoj - kompletní spoj v bezlicenčním pásmu , šifrování klíčem min. AES, podpora napájení PoE. Bude provedena registrace spoje. Včetně materiálu pro montáž (např. precizní kovové držáky) a montáže | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Panoramatická kamera 270°: viz specifikace v příloze č.5 Technická specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - nástavec pro montáž na sloup | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - instalační skříňka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Panorama kamera - oudoor čirý kryt | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za KB 14 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Díl: | KB 15.1 | Městský hřbitov, hl. brána (budova Dlouhá 247/8) – Statická kamera
|  | Napájení 230V - přepěťová ochrana - umístěno v rozvaděči budovy, přívodní kabel CYKY 3V2,5 (20m), zemní vodič (20m). Datový rozvaděč min. IP65, zámek min typu FAB, rozměr min 500 x 400 x 175mm. | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí a PoE switch s managementem: 8x GE, 4x PoE min. 65W, PoE+, 2x GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget min.65W, 1 RJ45 Console port, External Power | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál - datové komponenty | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Rádiový spoj - kompletní spoj v bezlicenčním pásmu , šifrování klíčem min. AES, podpora napájení PoE. Bude provedena registrace spoje. Včetně materiálu pro montáž (např. precizní kovové držáky) a montáže | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Statická kamera: viz specifikace v příloze č.5 Technická specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | držák kamery na stěnu, včetně případného adaptéru, včetně montáže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Podružné měření - dodávka včetně montáže | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za KB 15.1 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Díl: | KB 15.2 | Městský hřbitov, zadní brána – Statická kamera
|  | Stálé napájení -VO-60 (bateriový napájecí systém min. 12V/60Ah, baterie referenčního typu LiFePO4 nebo s lepšími parametry, pevné stabilní napětí DC12V, BMS pro nabíjecí proud min. 15A, měnič DC12V/AC24V min. 100W pro panoramatickou kameru – pokud je nutný, nabíječka s výstupem DC12V/10A (min.) pro dodaný typ baterie, vzdálený dohled – telemetrie, rozvaděč na sloup min. IP54 s min. rozměry 700x250x230 mm, zámek typu FAB nebo lepší) – garance celodenního provozu. | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Napájecí a PoE switch s managementem: 8x GE, 4x PoE min. 65W, PoE+, 2x GE SFP Web Smart Pro Switch, PoE Budget min.65W, 1 RJ45 Console port, External Power | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál - datové komponenty | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Optická trasa 500m, 8 vláken - položení mikrotrubičky zodolnění 14/10, zafouknutí optického vlákna, obakonce opt. spoje: optické vany, plné navaření vláken, konektory, spojky, pigtaily, patch opt. propojovací kabely. Protokol měření trasy. Pasivní spoj bez aktivních prvků. Kompletní spoj. | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Drobný instalační materiál - položení mikrotrubičky do země, ochrana nadzemního vedení (do sloupů, do a po budově). | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SFP modul, 1 Gbit, 20km, WDM, DDM - do datového switche | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Statická kamera: viz specifikace v příloze č.5 Technická specifikace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Statická kamera - instalační skříňka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Statická kamera - držák na sloup | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Kamerový záznamový software, licence na 1 kameru. | licence | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Montáž a uvedení do provozu komplet | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za KB 15.2 |  |  |  |  | 0 |  | 0
Díl: | Ostatní | Ostatní náklady
|  | Doprava a vnitrostaveništní doprava | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zaškolení obsluhy systému (min. 4h školení) | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | El. revizní zpráva - přívod z VO nebo trvalého napájení kamerových míst (sloup, budova města - RACK rozvaděč, panelový dům) | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Projektová dokumentace záměru, dokumentace skutečného stavu | kompl. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za Ostatní |  |  |  |  | 0 |  | 0
CENA CELKEM bez DPH
Note on A7: § 6a
Note on B7: § 6b 1.část
Note on C7: § 6c 1.část
Note on D7: § 6d
Note on E7: § 6e