
	Názov obstarávateľa:
	Tibor Belány - SHR

	IČO: 
	34022589

	Predmet zákazky: 
	Obstaranie fotovoltického systému na strechu ovčína

	Množstvo:
	1 súbor

	

	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Sídlo:
	/vyplní uchádzač/

	IČO:
	/vyplní uchádzač/

	Telefonický kontakt:
	/vyplní uchádzač/

	E-mail:
	/vyplní uchádzač/

	Štatutárny zástupca uchádzača (resp. osoba úradne splnomocnená na takýto úkon):
	/vyplní uchádzač/


	Špecifikácia, požadovaný technický parameter/vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača,

či ponúkaný tovar spĺňa:
ÁNO / NIE

	Kompletná realizácia a dodanie projektovej dokumentáce, inžinieringu, administratívnych úkonov, ,revízie, uvedenia do prevádzky fotovoltaickej elektrárne na strechu budov  spolu s  batériovým úložiskom
	/vyplní uchádzač/

	FV Panely - min. s výkon 445W/panel , min. počet 24ks
	/vyplní uchádzač/

	Menič/e napätia s min. výkonom 10kW
	/vyplní uchádzač/

	Zariadenie na zabezpečenie rýchleho vypnutia systému na úrovni panelov (napr. výkonový optimalizér alebo požiarny odpájač)
	/vyplní uchádzač/

	Montážny systém na strechu min. počet 24ks
	/vyplní uchádzač/

	Elektro materiál - AC, DC káble, odpínač, ochrany, rozvádzače pre FVE a BESS
	/vyplní uchádzač/

	Elektroinštalačné práce
	/vyplní uchádzač/

	Kompletná batéria s hasiacim systémom  pre uskladnenie vyrobenej elektrickej energie s kapacitou min.10 kWH na uskladnenie elektriny s min. 10 ročnou zárukou
	/vyplní uchádzač/

	Dovoz 
	/vyplní uchádzač/


SPLNENIE KRITÉRIA

	Kritérium:
	Hodnota:

	Cena v EUR bez DPH 
	/vyplní uchádzač/

	Názov a typové označenie
	/vyplní uchádzač/


Pozn. Cenu (kritérium) uchádzač uvádza aj priamo v systéme JOSEPHINE.
Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------

  pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
