Príloha č. 1 súťažných podkladov: Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

# Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM

| Kritérium č. | Názov kritéria | Návrh |
| --- | --- | --- |
|  | Cena za celý predmet zákazky v € bez DPH |  |
|  | Sadzba DPH |  |
| 1. | Cena za celý predmet zákazky v € s DPH |  |

Obchodné meno uchádzača: .....................................................................................................

Sídlo, alebo miesto podnikania  uchádzača:  ...........................................................................

Meno štatutárneho orgánu uchádzača: ....................................................................................

Podpis a pečiatka  štatutárneho orgánu uchádzača:..............................................................

V ..........................................., dňa...............................

Príloha č. 2a/1 súťažných podkladov: Identifikačné údaje uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje uchádzača

| Obchodné meno: |  |
| --- | --- |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| Právna forma: |  |
| Označenie registra: |  |
| Číslo zápisu: |  |
| Štatutárny zástupca: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| IČ DPH: |  |
| Bankové spojenie: |  |
| Číslo účtu – IBAN: |  |
| Kontaktná osoba: |  |
| - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2a/2 súťažných podkladov: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Identifikačné údaje osoby, ktorej služby alebo podklady využil uchádzač pri vypracovaní ponuky

| Meno a priezvisko: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno alebo názov : |  |
| Adresa pobytu: |  |
| Sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt: |  |
| IČO, ak bolo pridelené: |  |
| - telefónne číslo: - e-mail: |  |

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 2b súťažných podkladov: Čestné vyhlásenia uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenia uchádzača

Uchádzač ...................., čestne vyhlasujeme, že:

- sme rozumeli a súhlasíme so všetkými podmienkami verejnej súťaže určenými verejným obstarávateľom;

- všetky predložené dokumenty a údaje v ponuke sú pravdivé a úplné;

- vo vyhlásenej verejnej súťaži predkladáme len jednu ponuku

- dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať a zverejňovať v súlade s platným a účinným zákonom o ochrane osobných údajov.

S pozdravom

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 3 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

My .................... (doplniť názov uchádzača), čestne vyhlasujeme, že v súvislosti s uvedeným verejným obstarávaním:

- sme nevyvíjali a nebudeme vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 4 zákona č. 343/2014 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,

- sme neposkytli a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,

- budeme bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,

- poskytneme verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a úplné informácie,

- sme sa oboznámili s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je zverejnený na adrese: https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-77b.html.

V ................................., dňa ..............................

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

Príloha č. 4 súťažných podkladov: Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

# Firemná hlavička uchádzača

Univerzitná nemocnica Martin

Kollárova 2

036 59  Martin

# Vec: Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie zákazky na predmet:

Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní).

My ........................... (doplniť názov uchádzača) týmto vyhlasujeme, že poznáme § 32 zákona o verejnom obstarávaní, v ktorom sa o.i. uvádza:

„Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:“

- § 32 ods. 1 písm. a)

„nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.“

- § 32 ods. 7

„podmienky účasti podľa odseku 1 písm. a) musí spĺňať aj iná osoba ako osoba podľa odseku 1 písm. a), ak táto osoba má právo za ňu konať, práva spojené s rozhodovaním alebo kontrolou v hospodárskom subjekte, ktorý sa chce zúčastniť verejného obstarávania.“

- § 32 ods. 8

„Za osobu podľa § 32 ods. 7 sa považuje osoba, ktorá má rozhodujúci vplyv na činnosť uchádzača alebo záujemcu, jeho strategické ciele alebo významné rozhodnutia prostredníctvom vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa uchádzač alebo záujemca spravuje, pričom rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, ak iná osoba podľa § 32 ods. 7

a)  vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel u uchádzača alebo záujemcu,

b) má väčšinu hlasovacích práv u uchádzača alebo záujemcu,

c) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu uchádzača alebo záujemcu alebo

d) má právo vykonávať rozhodujúci vplyv na základe dohody uzavretej s uchádzačom alebo záujemcom alebo na základe spoločenskej zmluvy, zakladateľskej listiny alebo stanov, ak to umožňuje právo štátu, ktorými sa táto osoba riadi.“

Týmto vyhlasujeme, že

- inými osobami ako osobami podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sú podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní nasledovné osoby:   *

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

- ....................................................................

(doplniť mená a priezviská týchto iných osôb)

a vyššie uvedené osoby neboli právoplatne odsúdené za trestné činy uvedené v § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

- nemáme vedomosť o iných osobách (osoby podľa § 32 ods. 7 a ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní) ako osobách podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.     *

.................................................

meno a priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu/zástupcov uchádzača

pečiatka a podpis štatutárneho orgánu

V ................................., dňa ..............................

*  záujemca vyberie jednu z možností

# Príloha č. 5 súťažných podkladov: Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky

# Verejný obstarávateľ:  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59 Martin

NADLIMITNÁ ZÁKAZKA – tovary

Názov predmetu zákazky:

Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM

- požaduje sa dodať nový, nepoužívaný a nerepasovaný prístroj

Ultrasonografický prístroj pre spoločné bioptické centrum UNM

|  | por.č. | technický parameter | hodnota technického parametra | Vlastný návrh na plnenie predmetu zákazky |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základné technické parametre | 1 | Uhlopriečka obrazovky monitora | min. 22" |  |
|  | 2 | Dynamický rozsah | min. 300 dB |  |
|  | 3 | Frekvenčný rozsah | min. 1,0 až 20 MHz |  |
|  | 4 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 400 mm |  |
|  | 5 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku | min. 0,5 až 20 mm |  |
|  | 6 | Interný HDD s kapacitou | min. 1 T |  |
|  | 7 | USB porty 3.0 | min. 4 |  |
|  | 8 | Výškovo nastaviteľný ovládací panel v rozsahu | min. 20 cm |  |
|  | 9 | HDMI alebo VGA alebo DVI výstup | áno |  |
|  | 10 | Počet portov pre zapojenie sond | min. 4 |  |
|  | Pracovné režimy |  |  |  |
|  | 11 | Technológia na potlačenie šumu | áno |  |
|  | 12 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |
|  | 13 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno |  |
|  | 14 | Farebné mapovanie prietokov | áno |  |
|  | 15 | Nedopplerovské farebné mapovanie - uhlovo nezávislé a bez vplyvu na PRF | áno |  |
|  | 16 | Zobrazenie nedopplerovskými metódami s možnosťou zobrazenia orientácie toku | áno |  |
|  | 17 | Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW krivky, base line, korekčného uhla | áno |  |
|  | 18 | Harmonické zobrazenie | áno |  |
|  | 19 | Rekonštrukcia dopplerovskej krivky po zamrazení z farebného mapovania | áno |  |
|  | 20 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |
|  | 21 | SW pre CEUS - vyšetrenie kontrastnou látkou | áno |  |
|  | 22 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno |  |
|  | 23 | Automatická elektronická fokusácia v celom rozsahu - bez potreby nastavovania fokusačného bodu | áno |  |
|  | 24 | Shear-wave elastografia umožňujúca kvantifikáciu | áno |  |
|  | Meranie, software a vyhodnocovanie |  |  |  |
|  | 25 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, dynamického rozsahu, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno |  |
|  | 26 | Export obrázkov a slučiek vo formáte *.jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi | áno |  |
|  | 27 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) a reporty | áno |  |
|  | 28 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte 3.0 DICOM | áno |  |
|  | 29 | Možnosť zobrazenia počtu už prevedených meraní pre každý parameter | áno |  |
|  | 30 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding | áno |  |
|  | 31 | Spôsob pripojenia prístroja do počítačovej siete kupujúceho musí predávajúci konzultovať s IT administrátormi kupujúceho minimálne 14 dní vopred. Za týmto účelom je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu potrebné technické informácie a rešpektovať jeho požiadavky | áno |  |
|  | 32 | Ak bude predávajúci požadovať vzdialenú správu dodaného prístroja, musí spĺňať zmluvne definované podmienky na plnenie bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností, ktoré bližšie upravujú zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti elektronických sietí a informačných systémov kupujúceho. | áno |  |
| Požadované sondy | 33 | 1. Konvexná sonda s frekvenčným rozsahom min. 1-5,5 MHz, počet elementov min. 192 | áno |  |
|  | 34 | 2. Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom 5-18 MHz, počet elementov min. 192, plocha zobrazenia min. 35 mm | áno |  |
|  | 35 | 3. Lineárna sonda s frekvenčným rozsahom 2-10 MHz, počet elementov min. 192, plocha zobrazenia min. 35 mm | áno |  |
| Ostatné požiadavky | 36 | Prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný | áno |  |
|  | 37 | Záruka na prístroj a príslušenstvo min. 24 mesiacov | áno |  |
|  | 38 | Všetky softvérové riešenia musia byť integrované s prístrojom, bez potreby pripájania iných zariadení, ak nie je inak uvedené | áno |  |
|  | 39 | Požiadavka na certifikovaného servisného technika. | áno |  |
|  | 40 | Odborné zaškolenie certifikovaným aplikačným špecialistom (servisným technikom) výrobcu prístroja min. v dĺžke 3 hodiny | áno |  |
|  | 41 | Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - návod v slovenskom alebo českom jazyku | Áno |  |
|  | 42 | Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s dodaním prístroja, t.j. zabezpečenie dopravy na miesto určenia, inštalácie, ako aj všetky ostatné náklady predávajúceho vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja do určených priestorov, uvedením do prevádzky, odborným zaškolením obsluhy aplikačným špecialistom (servisným technikom) výrobcu prístroja, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, prevodom vlastníctva k prístroju na kupujúceho, ako aj poskytovanie záručného servisu v mieste inštalácie. | Áno |  |
|  | 43 | Služba na diaľku - pripojenie predávajúceho k prístroju na diaľku ak to prístroj umožňuje. | Bez preferencie uveďte: áno / nie |  |