## Hárok1
Príloha č. 1 PHZ
Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk/PHZ – Opis servisných činností
P.č. | Servis a údržba HBO komory HAUX STARMED 2200 po 10 rokoch prevádzky | Požadovaná hodnota | Požadujeme uviesť
či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter
1 | Rozsah servisných úkonov požadovaných v rámci pozáručného servisu:
2025-01-01 | Vykonávanie pravidelnej preventívnej prehliadky predpísaných výrobcom zariadenia (PBTK) | min. 1x ročne
2025-03-01 | výmena tlakových okien HBO komory | áno
2025-04-01 | údržba a servis hasiaceho prístroja HAUX Spray Fog System | áno
2026-05-01 | výmena vaku 500 litrovej nádrže SPRAYFOG | áno
2026-06-01 | údržba a servis HAUX-AIRFIT | áno
2026-07-01 | výmena britových tesneni | áno
2026-08-01 | servis prípadná výmena regulátorov výdychu a nádychu (14 kusov) | áno
2026-09-01 | Kontrola bezpečnosti zariadenia | áno
2026-10-01 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadení, pokiaľ sa vyžaduje výrobcom | áno/nie
2026-11-01 | V cene budú zahrnuté všetky náklady a práce servisných technikov spojené zo servisom a údržbou po10 rokoch | áno
2026-12-01 | Výkon servisu a údržby po 10 rokoch zariadenia bude realizovaný prostredníctvom autorizovaných servisných technikov fy HAUX | áno
2013-01-01 | V cene budú zahrnuté celkové cestovné náklady od výjazdu servisných technikov na miesto určenia a späť a nebudú dodatočne účtované | áno
2 | Podmienky vykonávania servisnej opravy:
2025-01-02 | Nástup servisného technika na servis a údržbu po 10 rokoch HBO komory HAUX STARMED 2200 | V období 23. 11. – 27. 11. 2026 je plánovaná odstávka HBO komory na účely údržby
Obchodné meno uchádzača: |  |  | (doplní uchádzač)
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: |  |  | (doplní uchádzač)
IČO |  |  | (doplní uchádzač)
V ........................................, dňa ........................
.......................................................................................
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu podpis, pečiatka uchádzač