## Verejné osvetlenie
Tabuľka č. 3 - Odber elektricke energie za rok 2021 - odberateľ: Mesto Žiar nad Hronom - Verejné osvetlenie
číslo RVO | Názov Odberného miesta | EIC kód | Číslo Odberného miesta/OM | Produkt | Sadzba Pripojenie do distribučnej sústavy pre distribúciu | Maximálna rezervovaná kapacita v kWh2 | Spotreba VT v kWh za rok 2019 | Spotreba NT v kWh za rok 2019 | Spotreba spolu v kWh v roku 2019 | Spotreba spolu v MWh | Veľkosť ističa v A
RVO18 | Partizánska 50/MOP | 24ZSS6223055000F | 6223055 | 1T Špeciál | C10 |  | 11000 | 0 | 11000 | 11 | nad 3x16 A do 3x20 A
RVO20 | Partizánska 145/MOP PR | 24ZSS62230580000 | 6223058 | 1T Špeciál | C10 |  | 688 | 0 | 688 | 0.688 | 1x20A
RVO16 | J,Kráľa 12 | 24ZSS6222999000R | 6222999 | 1T Špeciál | C10 |  | 18846 | 0 | 18846 | 18.846 | nad 3x20 A do 3x25 A
RVO17 | Rudenkova 16/MOP | 24ZSS6222356000Y | 6222356 | 1T Špeciál | C10 |  | 12773 | 0 | 12773 | 12.773 | nad 3x25 A do 3x32 A
RVO9 | A.Dubčeka 39/MOP T | 24ZSS6221933000R | 6221933 | 1T Špeciál | C10 |  | 3836 | 0 | 3836 | 3.836 | nad 3x16 A do 3x20 A
RVO15 | SNP 105/MOP SW | 24ZSS6221173000M | 6221173 | 1T Špeciál | C10 |  | 1503 | 0 | 1503 | 1.503 | nad 3x20 A do 3x25 A
RVO21 | Kutinky 1 | 24ZSS6223118000H | 6223118 | 1T Špeciál | C10 |  | 833 | 0 | 833 | 0.833 | 1x20A
RVO22 | Píla 109/MOP | 24ZSS6223142000T | 6223142 | 1T Špeciál | C10 |  | 3587 | 0 | 3587 | 3.587 | 1x20A
RVO19 | SNP 12/C | 24ZSS6221042000F | 6221042 | 1T Špeciál | C10 |  | 7911 | 0 | 7911 | 7.911 | nad 3x16 A do 3x20 A
RVO14 | SNP 86/MOP 3 | 24ZSS6221140000I | 6221140 | 1T Špeciál | C10 |  | 5486 | 0 | 5486 | 5.486 | nad 3x16 A do 3x20 A
RVO24 | Šašovské Podhradie 16/MOP | 24ZSS62231300008 | 6223130 | 1T Špeciál | C10 |  | 15457 | 0 | 15457 | 15.457 | nad 3x16 A do 3x20 A
RVO23 | Píla 125/MOP | 24ZSS6223144000J | 6223144 | 1T Špeciál | C10 |  | 4528 | 0 | 4528 | 4.528 | nad 3x16 A do 3x20 A
RVO12 | Hviezdoslavova 34/MOP QP | 24ZSS6221355000A | 6221355 | 1T Špeciál | C10 |  | 14691 | 0 | 14691 | 14.691 | nad 3x25 A do 3x32 A
RVO7 | Sládkovičova 4/CE | 24ZSS6222100000Y | 6222100 | 1T Špeciál | C10 |  | 10249 | 0 | 10249 | 10.249 | nad 3x25 A do 3x32 A
RVO10 | Cyrila a Metoda 3 | 24ZSS62217930005 | 6221793 | 1T Špeciál | C10 |  | 17029 | 0 | 17029 | 17.029 | nad 3x25 A do 3x32 A
RVO1 | Jilemnického 15MOP NE | 24ZSS6222640000C | 6222640 | 1T Špeciál | C10 |  | 17161 | 0 | 17161 | 17.161 | nad 3x20 A do 3x25 A
RVO4 | Sládkovičova 12/KM | 24ZSS6222108000V | 6222108 | 1T Špeciál | C10 |  | 14424 | 0 | 14424 | 14.424 | nad 3x20 A do 3x25 A
RVO2 | Vansovej 20 | 24ZSS6222770000O | 6222770 | 1T Špeciál | C10 |  | 12764 | 0 | 12764 | 12.764 | nad 3x16 A do 3x20 A
RVO3 | Novomeského 1/MOP FO | 24ZSS6222839000X | 6222839 | 1T Špeciál | C10 |  | 23079 | 0 | 23079 | 23.079 | nad 3 x40 A do 3 x50 A
RVO6 | Nám. MS 46 | 24ZSS6222343000I | 6222343 | 1T Špeciál | C10 |  | 27006 | 0 | 27006 | 27.006 | nad 3 x40 A do 3 x50 A
RVO13 | Svät. Nám. 25/MOP JY | 24ZSS6221256000C | 6221256 | 1T Špeciál | C10 |  | 17330 | 0 | 17330 | 17.33 | nad 3x25 A do 3x32 A
RVO5 | Dr. Janského 7/MOP TB | 24ZSS622223200AG | 6222232 | 1T Špeciál | C10 |  | 17134 | 0 | 17134 | 17.134 | nad 3x25 A do 3x32 A
RVO11 | Hutníkov 6/OT | 24ZSS6221629000O | 6221629 | 1T Špeciál | C10 |  | 23211 | 0 | 23211 | 23.211 | nad 3x25 A do 3x32 A
RVO26 | J.Považana ZH SEVER | 24ZSS4516394000Q | 4516394 | 1T Normál | C1 |  | 1872 | 0 | 1872 | 1.872 | nad 3x10 A do 3x25 A
| Spolu | [5 empty] | 282398 |  | 282398 | 282.398