Formulár CENOVEJ PONUKY:

(s vymedzením predmetu dodávky)

| Názov zákazky: | Čerpadlo |
| --- | --- |
| Prijímateľ / obstarávateľ: | AGRIFARM spol .s.r.o. Hviezdoslavova 4, 038 51 Turčianska Štiavnička IČO: 36015695 |

| Identifikačné údaje potenciálneho dodávateľa: |  |
| --- | --- |
| Obchodné meno: |  |
| Sídlo: |  |
| IČO: |  |
| Platca DPH: |  |
| Telefón a e-mail: |  |

CENOVÁ PONUKA

| P.č. | Položka | Názov, typové označenie (v prípade, že nemá typové označenie, názov a ide o súbor zariadení ktoré spĺňajú požiadavky na predmet zákazky , prosíme uviesť túto skutočnosť) | Počet ks/ súprav | Cena celkom v € bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tepelné čerpadlo Menovitý tepelný výkon 12 kW (priemerné klimatické podmienky- stredná teplota) |  | 1 |  |
| 2. | Magneticky filter 1" |  | 1 |  |
| 3. | Gumené podstavce pre voľnú inštaláciu vonkajšej jednotky na rovnú podlahu a strechu |  | 2 |  |
| 4. | Pripojovacia sada pre vonkajšiu jednotku inštalácia cez stenu bez krytu |  | 2 |  |
| 5. | Elektro kotol menovitý výkon 2,3-21kW |  | 1 |  |
| 6. | Ekvitermická regulácia s vonkajším snímačom |  | 1 |  |
| 7. | Internetová brána na ovládanie pomocou aplikácie |  | 1 |  |
| 8. | Stacionárny zásobník na TUV 750 L |  | 1 |  |
| 9. | Akumulačnÿ zásobník 100 L |  | 1 |  |
| 10. | Poistná skupina pre stacionárne zásobníky 10 bar nad 200 I |  | 1 |  |
| 11. | Čerpadlová skupina priama, s vysokoúčinným elektronickym čerpadlom, triedy A, 230 V, dva kruhové teplomery, izolácia, rozstup 120 mm |  | 1 |  |
| 12. | Vodovodný rozvod DN 35 (čiastočná rekonštrukcia existujúceho rozvodu) |  | 1 |  |
| 13. | Vodovodný rozvod DN25 (Prepojenie rozvodu TUV na existujúci rozvod) |  | 1 |  |
| 14. | Poistné systémy pre vykurovací rozvod |  | 1 |  |
| 15. | Elektroinštalačný materiál |  | 1 |  |
| 16. | Inštalačný materal pre vykurovací rozvod + prepojenie vonkajšej jednotky s vnútornou jednotkou |  | 1 |  |
| 17. | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) |  | 1 |  |

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky  a parametre na predmet zákazky. V prípade, že niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.

| Cena celkom bez DPH: | xx |
| --- | --- |
| DPH : | xx |
| Cena celkom s DPH: | xx |

| Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: |  |
| --- | --- |
| Podpis a pečiatka: |  |
| Miesto a dátum podpisu: |  |