## Hárok1
Technická špecifikácia predmetu zákazky
Riadiaci a monitorovací systém chovu nosníc – Farma Svätý Peter
Obstarávateľ: Liaharenský podnik Nitra, a.s. Nitra – Párovské Háje 949 01 Nitra, IČO: 00199010
Uchádzač:
Názov
Sídlo
IČO:
Platca DPH | áno / nie
Kontakt
| Popis zariadnia | Množstvo | Cena spolu bez DPH [EUR]
1 | Riadenie, ovládanie a monitorovanie hál
| Riadiaci systém + display + moduly VV | 3 | 0
| Snímač teplota + vlhkosť | 4 | 0
| Havarijný termostat | 3 | 0
| Snímač teploty IP65 | 7 | 0
| Snímač CO2 | 3 | 0
| Snímač krmiva v násypke a na krmnej línii | 30 | 0
| Snímač spotreby vody na hale | 3 | 0
| Inštalačný materiál | 3 | 0
| Káble vrátane komunikácie | 1 | 0
| Montáž | 1 | 0
| Cena celkom bez DPH [EUR] |  | 0
2 | Alarmový systém hál
| Riadiaci systém + display | 1 | 0
| Prepojenie hál, dieselagregátu a rozvodne | 1 | 0
| GSM modem s príslušenstvom | 2 | 0
| Montáž | 1 | 0
| Cena celkom bez DPH [EUR] |  | 0
3 | Váženie síl na kŕmne zmesi - 6ks
| Prevodník MODBUS | 6 | 0
| Tenzometrické snímače s uložením | 24 | 0
| Inštalančná krabica IP65 + nerez strieška | 6 | 0
| Prepäťová ochrana | 3 | 0
| Montáž | 1 | 0
| Cena celkom bez DPH [EUR] |  | 0
4 | Váhy pre hydinu
| Nášľapná plošina s reg, tyčou – nerez | 6 | 0
| Snímač 50Kg s krabicou | 6 | 0
| Prevodník | 6 | 0
| Montáž | 1 | 0 | 0
| Cena celkom bez DPH [EUR] |  | 0
5 | Riadenie a monitorovanie zberu vajec
| Systém pre riadenie a monitorovanie | 1 | 0
| Snímače počtu vajec s prevodníkom | 3 | 0
| Montáž | 1 | 0
| Cena celkom bez DPH [EUR] |  | 0
6 | Monitorovanie dodávky elektrickej energie
| Riadiaci systém kompletný - VV modul | 1 | 0
| Rozšírenie na meranie el. energie v halách | 3 | 0
| Monitorovanie chodu dieselagregátu | 1 | 0
| Montáž | 1 | 0
| Cena celkom bez DPH [EUR] |  | 0
7 | Softvér
| Softvér pre riadenie a monitorovanie hál | 1 | 0
| Softvér pre alarmový systém s | 1 | 0
| Softvér na zber vajec | 1 | 0
| Vizualizácia a diaľkový dohľad farmy | 1 | 0
| Cena celkom bez DPH [EUR] |  | 0
8 | Dokumentácia a ostatné dodávky
| Projektová dokumentácia | 1 | 0
| Východisková revízia | 1 | 0
| Doprava | 1 | 0
| Cena celkom bez DPH [EUR] |  | 0
9 | Ochrana chovu a produkcie
| Hardvér videoanalytického zabezpečovacieho systému | 1 | 0
| Vytvorenie uzlových bodov pre systém IT a CCTV | 1 | 0
| Štrukturovaná kabeláž IT a CCTV systémov | 1 | 0
| Inštalačný, upínací a kotviaci materiál | 1 | 0
| Montáž, odborné skúšky a dopravné náklady | 1 | 0
| Cena celkom bez DPH [EUR] |  | 0
| Cena dodávky celkom bez DPH |  | 0
| DPH |  | 0
| Cena celkom s DPH |  | 0
Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky. V prípade,ž e niektorý z technických parametrov odkazuje na konkrétny typ produktu, je možné ponúknuť jeho ekvivalent za podmienky dodržania minimálnych požadovaných parametrov na predmet zákazky.
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
Podpis a pečiatka
Miesto a dátum podpisu