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	Oprava a overenie meračov tepla 
a vodomerov na TV a SV
	Číslo obstarávania:

26/2/3/21




Príloha č. 2 – Technická špecifikácia predmetu zákazky
Rozsah diela:

1. Opravy (kontrola, vyčistenie, výmena batérie, nulovanie kalorimetrického počítadla) a metrologické overenie kalorimetrických počítadiel

	TYP
	Plánovaný počet za rok 2027

	Multical 66, 601,602, 603
	868

	SPOLU
	868


- u kalorimetrických počítadiel požadujeme výmenu batérií, prípadne po vzájomnej dohode na základe našej požiadavky aj opravu prípadne zmenu konfigurácie kalorimetrického počítadla.
2. Metrologické overenie odporových snímačov teploty 

	TYP
	Plánovaný počet za rok 2027

	Pt 500/6311, 65
	               580

	SPOLU
	580


3. Opravy (bežná, stredná a generálna) a metrologické overenie prietokomernej časti meračov tepla 

	TYP
	Plánovaný počet za rok 2027

	Ultraflow 15,20, 25/16
	321

	Ultraflow 20, 25/25
	95

	Ultraflow 32/25
	3

	Ultraflow 40/25
	28

	Ultraflow 50/25
	404

	Ultraflow 65/25
	48

	Ultraflow 80/25
	7

	Ultraflow 100/25
	2

	Vodomery na SV

20/16, 25/16, 40/16, 50/16
	46

	SPOLU
	954


Definície jednotlivých typov opráv:
Bežná: rozobratie, vyčistenie prietokomeru v čistiacich lázňach

Stredná: rozobratie, vyčistenie prietokomeru v čistiacich lázňach, dodávka náhradných dielov: tesnení, závadný kolík u mechanického prietokomeru, magnetická spoja

Generálna: dodávka všetkých náhradných dielov
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