PRILOHA 1: SUMÁRNY LIST CENOVEJ PONUKY A TECHNICKÉ POŽIADAVKY
	Obchodné meno uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	IČO uchádzača:
	/vyplní uchádzač/

	Meno štatutárneho zástupcu uchádzača, ktorý ponuku podpisuje:
	/vyplní uchádzač/

	Obstarávateľ:
	Milan Lazový
IČO: 31094732

	Obstarávanie - názov zákazky:
	Solárny ohrev TUV - termické kolektory



	Položka: 
	Solárny ohrev TUV - termické kolektory

	Množstvo:
	1 súbor

	Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:
	Vyjadrenie uchádzača, 
či ponúkaný tovar spĺňa: 
ÁNO / NIE

	ploché solárne kolektory pre ohrev TV výkon spolu 12,44kw (10ks x 1,244kW) vrátane konštrukcie
	/vyplní uchádzač/

	zásobník TV 500l - 2ks
	/vyplní uchádzač/

	čerpadlová jednotka solárna s PWM signálom – 2ks
	/vyplní uchádzač/

	solarny regulátor - 2ks
	/vyplní uchádzač/

	elektrický záložný dohrev 6kW/400V - 2ks
	/vyplní uchádzač/

	prepojovacie Inox alt. Cu potrubie vrátane izolácie, pripojovací materiál
	/vyplní uchádzač/

	expanzná nádoba solárna 35l - 2ks
	/vyplní uchádzač/

	solárna kvapalina nemrznúca
	/vyplní uchádzač/

	montáž, uvedenie do prevádzky
	/vyplní uchádzač/


Cenová ponuka:
	Položka:
	Množstvo:
	Cena v EUR bez DPH:

	Solárny ohrev TUV - termické kolektory
	1 súbor
	/vyplní uchádzač/


Uchádzač je platiteľ DPH: ÁNO - NIE (nehodiace sa prečiarknuť)

Dátum vyhotovenia ponuky: /vyplní uchádzač/
-----------------------------------------------------
pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
