Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručenú otázku uchádzača.

**Otázka:**

1. Prosím o vyjadrenie k rozmerom k položke vid :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *16* | *M* | *583840009800* | *Betónová upravená platňa LUSSO TIVOLI - hr.45 mm dl 90/60 cm* | *ks* | *205,000* |

Vami navrhované rozmery nie sú v portofoliu výrobcu Semmerlock s.r.o.. Prosím o prekonzultovanie rozmerov betonovej platne resp. vysvetlenie danej položky.

**Odpoveď:** Uvedený rozmer vo výkaze-výmer je chybný, za čo sa verejný obstarávateľ ospravedlňuje. Správny rozmer prikladáme nižšie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *16* | *M* | *583840009800* | *Betónová upravená platňa LUSSO TIVOLI - hr.45 mm dl 90/30 cm, CM krémovo-biela melírovaná* | *ks* | *205,000* |  | *0,00* |

Zároveň verejný obstarávateľ zverejňuje v dokumentoch opravený výkaz-výmer.

S pozdravom

Mgr. Martina Klacek

31.7.2020