Technická špecifikácia tovaru

1. Klimatizácia mobilná – 40 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Napájanie | V | 220 | 240 |  |  |
| Výkon chladenia (kapacita) | BTU/h | 9 000 |  |  |  |
| Výkon chladenia | W | 2 600 |  |  |  |
| Prietok vzduchu | m³/h | 330 |  |  |  |
| Hlučnosť | dB |  | 65 |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - Energetická trieda chladenia: A |  |  |  |  |  |
| - Prevádzkové režimy: chladenie, odvlhčovanie, ventilátor |  |  |  |  |  |
| - Nočný režim/spánkový režim |  |  |  |  |  |
| - Ovládací panel: LED alebo LCD displej |  |  |  |  |  |
| - Chladiace médium R290 |  |  |  |  |  |
| - Časovač |  |  |  |  |  |
| - Typ filtra: umývateľný |  |  |  |  |  |
| Príslušenstvo: diaľkový ovládač, ventilačné potrubie s adaptérmi vrátane ostatného príslušenstva potrebného pre správne fungovanie klimatizácie |  |  |  |  |  |

2. Návlek na okno k mobilnej klimatizácií – 40 ks

| Názov tovaru (obchodné označenie tovaru) | Doplní uchádzač! |
| --- | --- |

| Požadované hodnoty verejným obstarávateľom |  |  |  |  | Hodnoty tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technické parametre | Jednotka | Minimum | Maximum | Presne |  |
| Výška | cm | 400 |  |  |  |
| Šírka | cm | 30 |  |  |  |
| Technické vlastnosti (charakteristika): |  |  |  |  | Technické vlastnosti (charakteristika) tovaru ponúkané uchádzačom (doplní uchádzač) |
| - Upevnenie na suchý zips |  |  |  |  |  |
| - Možnosť prania v pračke |  |  |  |  |  |
| - Funkcionalita: pre okná do obvodu 4 m. Zabraňujúci spätnému prenikaniu teplého vzduchu späť do miestnosti. |  |  |  |  |  |

- Vrátane dopravy do miesta plnenia.

- Zmluvná cena musí byť konečná a musia v nej byť započítané všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním tovaru.

- Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dostatočnú ochranu tovaru pred poškodením, znehodnotením, stratou až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom v mieste dodania. Za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti v plnej miere zodpovedá dodávateľ.

- Požaduje sa dodať nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužitý tovar 1. akostnej triedy, zabalený v originálnom neporušenom balení od výrobcu, v požadovanom množstve a vo vyhotovení v súlade so špecifikáciou predmetu zmluvy (tovaru), s návodom na obsluhu a údržbu v slovenskom alebo českom jazyku a záručným listom.

- Záručná doba v trvaní minimálne 24 mesiacov.

Predložením ponuky záujemca súhlasí s obchodnými podmienkami vymedzenými v návrhu kúpnej zmluvy,

ktorá tvorí Prílohu č. 5 súťažných podkladov.