## NNPK
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk/Cenová ponuka
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno alebo názov uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača, štát:
IČO:
IČ DPH:
[5 empty] | Štatutárny zástupca: | [8 empty] | mikro | áno
[5 empty] | Meno a priezvisko kontaktnej osoby: | [8 empty] | malý | nie
[5 empty] | Telefónne číslo: | [8 empty] | stredný
[5 empty] | E-mailová adresa: | [8 empty] | veľký
Platca DPH v SR:
Platca DPH v inom členskom štáte EÚ, resp. v tretej krajine:
Zatriedenie hospodárskeho subjektu podľa veľkosti podniku:
Časť | Produktový list (napr. papierovo alebo link na internete) | Minimálna doba expirácie v dňoch | Lehota dodania v dňoch | Por. č | Opis predmetu zákazky | Požiadavka na Produktový list (napr. papierovo - sken alebo webový link) | Lehota dodania v dňoch | Merná jednotka* | Množstvo | Jednotková cena bez DPH v EUR | Cena za požadované množstvo v EUR bez DPH | Názov,obchodné meno danej položky (doplní uchádzač) | Stanovenie Sadzby DPH (doplní uchádzač)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 1 | Názov položky: Kónická sterilná centrifugačná skúmavka, 15 ml so skrutkovacím uzáverom | ÁNO | 28 | bal. | 25 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kónické centrifugačné skúmavky, objem 15 ml, materiál polypropylén, bezfarebné, objemová stupnica a popisové pole. Skrutkovací uzáver (PE alebo HDPE), kónické dno. Sterilné, necytotoxické bez pyrogénov, endotoxínov, DNázy, RNázy Množstvo: 1250 ks Balenie: 25 bal x 50 ks* (Napr. SARSTEDT 62.554.502 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 2 | Názov položky: Kónická sterilná centrifugačná skúmavka, 50 ml so skrutkovacím uzáverom | ÁNO | 28 | bal. | 25 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kónické centrifugačné skúmavky, objem 50 ml, materiál polypropylén, bezfarebné, objemová stupnica a popisové pole. Skrutkovací uzáver (PE alebo HDPE), kónické dno. Sterilné, necytotoxické bez pyrogénov, endotoxínov, DNázy, RNázy Mnoštvo: 625 ks Balenie: 25 bal x 25 ks* (Napr. SARSTEDT 62.559.001 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 3 | Názov položky: Pipetové špičky bez filtra 1000 µl. | ÁNO | 28 | bal. | 20 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Univerzálne pipetové špičky bez filtra pre štandardné pipetovanie. Pracovný objem: 1000 µl. Materiál: polypropylén. Farba: transparentné/bezfarebné, s graduáciou plnenia. Kompatibilita: špičky musia byť kompatibilné s pipetami používanými na pracovisku, najmä Eppendorf, Gilson, SARSTEDT Sarpette M, Finnpipette, Biohit a Brand, alebo s pipetami rovnakého systému uchytenia. Čistota: bez kontaminácie ľudskou a bakteriálnou DNA, DNázami, RNázami a inhibítormi PCR Množstvo: 10.000 ks Balenie: 20 bal x 500 ks* (Napr.: SARSTEDT 70.3050 pipetovacie špičky alebo ekvivalentné špičky spĺňajúce požiadavky opisu)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 4 | Názov položky: Pipetové špičky bez filtra 200 µl. | ÁNO | 28 | bal. | 20 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Univerzálne pipetové špičky bez filtra pre štandardné pipetovanie. Pracovný objem: 200 µl. Materiál: polypropylén. Farba: transparentné/bezfarebné, s graduáciou plnenia. Kompatibilita: špičky musia byť kompatibilné s pipetami používanými na pracovisku, najmä Eppendorf, Gilson, SARSTEDT Sarpette M, Finnpipette, Biohit a Brand, alebo s pipetami rovnakého systému uchytenia. Čistota: bez kontaminácie ľudskou a bakteriálnou DNA, DNázami, RNázami a inhibítormi PCR Množstvo: 20.000 ks Balenie: 20 bal x 1000 ks* (Napr.: SARSTEDT 70.3030 pipetovacie špičky alebo ekvivalentné špičky spĺňajúce požiadavky opisu)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 5 | Názov položky: Pipetové špičky bez filtra 10 µl. | ÁNO | 28 | bal. | 20 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Univerzálne pipetové špičky bez filtra vhodné na presné pipetovanie nízkych objemov. Pracovný objem: 10 µl. Materiál: polypropylén. Farba: transparentné/bezfarebné, s graduáciou plnenia. Kompatibilita: špičky musia byť kompatibilné s pipetami používanými na pracovisku, najmä Eppendorf, Gilson, SARSTEDT Sarpette M, Finnpipette, Brand alebo s pipetami rovnakého systému uchytenia. Čistota: bez kontaminácie ľudskou a bakteriálnou DNA, DNázami, RNázami a inhibítormi PCR Množstvo: 20.000 ks Balenie: 20 bal x 1000 ks* (Napr.: SARSTEDT 70.3010 pipetovacie špičky alebo ekvivalentné špičky spĺňajúce požiadavky opisu)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 6 | Názov položky: Reakčné skúmavky s odklápacím uzáverom, 1,5 ml | ÁNO | 28 | bal. | 20 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Skúmavky, objem 1,5 ml, materiál polypropylén, bezfarebné, objemová stupnica a popisové pole, s nízkou väzbou DNA Integrovaný odklápací (snap) uzáver, kónické dno. Čistota: bez kontaminácie ľudskou a bakteriálnou DNA, DNázami, RNázami a inhibítormi PCR Množstvo: 5000 ks Balenie: 20 bal x 250 ks* (Napr. SARSTEDT 72.706 SelfSeal reaction Tubes alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 7 | Názov položky: Reakčné skúmavky s odklápacím uzáverom, 2 ml | ÁNO | 28 | bal. | 20 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Skúmavky objem 2 ml, materiál polypropylén, bezfarebné, objemová stupnica a popisové pole Integrovaný odklápací (snap) uzáver, kónické dno, vhodné na centrifugáciu pri min. 15 000 × g Čistota: bez kontaminácie ľudskou a bakteriálnou DNA, DNázami, RNázami a inhibítormi PCR Množstvo: 4800 ks Balenie: 20 bal x 240 ks* (Napr. SARSTEDT 72.695.450 SelfSeal reaction Tubes alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 8 | Názov položky: Mikroplatnička sterilná, 6-jamková | ÁNO | 28 | ks | 50 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kultivačná mikroplatnička so 6 jamkami s plochým dnom. Materiál: polystyrén (PS), transparentný. Povrch: upravený a výrobcom deklarovaný ako vhodný na kultiváciu adherentných buniek (tissue culture treated/cell culture treated alebo ekvivalentná povrchová úprava). Rastová plocha: približne 9 cm²/jamka. Pracovný objem: približne 4 ml/jamka. Čistota: sterilné, bez pyrogénov/endotoxínov. Množstvo: 50 ks (Napr. SARSTEDT 83.3920 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu.)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 9 | Názov položky: Mikroplatnička sterilná, 12-jamková | ÁNO | 28 | ks | 25 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kultivačná mikroplatnička so 12 jamkami s plochým dnom. Materiál: polystyrén (PS), transparentný. Povrch: upravený a výrobcom deklarovaný ako vhodný na kultiváciu adherentných buniek (tissue culture treated/cell culture treated alebo ekvivalentná povrchová úprava). Rastová plocha: približne 3,65 cm²/jamka. Pracovný objem: približne 2 ml/jamka. Uzáver: nasadzovacie veko. Množstvo: 25 ks Čistota: sterilné, bez pyrogénov/endotoxínov. (Napr. SARSTEDT 83.3921 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu.)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 10 | Názov položky: Mikroplatnička sterilná, 24-jamková | ÁNO | 28 | ks | 50 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kultivačná mikroplatnička s 24 jamkami s plochým dnom. Materiál: polystyrén (PS), transparentný. Povrch: upravený a výrobcom deklarovaný ako vhodný na kultiváciu adherentných buniek (tissue culture treated/cell culture treated alebo ekvivalentná povrchová úprava). Rastová plocha: približne 1,82 cm²/jamka. Pracovný objem: približne 1 ml/jamka. Uzáver: nasadzovacie veko. Čistota: sterilné, bez pyrogénov/endotoxínov. Množstvo: 50 ks (Napr. SARSTEDT 83.3922.005 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu.)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 11 | Názov položky: Mikroplatnička sterilná, 48-jamková | ÁNO | 28 | ks | 25 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kultivačná mikroplatnička so 48 jamkami s plochým dnom. Materiál: polystyrén (PS), transparentný. Povrch: upravený a výrobcom deklarovaný ako vhodný na kultiváciu adherentných buniek (tissue culture treated/cell culture treated alebo ekvivalentná povrchová úprava). Rastová plocha: približne 0,64 cm²/jamka. Pracovný objem: približne 0,5 ml/jamka. Uzáver: nasadzovacie veko. Čistota: sterilné, bez pyrogénov/endotoxínov. Množstvo: 25 ks (Napr. SARSTEDT 83.3923 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu.)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 12 | Názov položky: Mikroplatnička sterilná, 96-jamková | ÁNO | 28 | ks | 50 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kultivačná mikroplatnička s 96 jamkami s plochým dnom. Materiál: polystyrén (PS), transparentný. Povrch: upravený a výrobcom deklarovaný ako vhodný na kultiváciu adherentných buniek (tissue culture treated/cell culture treated alebo ekvivalentná povrchová úprava). Rastová plocha: približne 0,29 cm²/jamka. Pracovný objem: približne 0,2 ml/jamka. Uzáver: nasadzovacie veko. Čistota: sterilné, bez pyrogénov/endotoxínov. Množstvo: 50 ks (Napr. SARSTEDT 83.3924 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu.)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 13 | Názov položky: Kryoskúmavka, 1,8 ml | ÁNO | 28 | bal. | 10 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kryoskúmavka na dlhodobé skladovanie buniek a bunkových komponentov s objemovou stupnicou a popisové pole. Pracovný objem: približne 1,8 ml. Materiál skúmavky: polypropylén (PP), transparentný. Uzáver: skrutkovací uzáver s vonkajším závitom, zabezpečujúci spoľahlivé uzatvorenie skúmavky. Materiál uzáveru: HDPE alebo ekvivalentný materiál vhodný na kryogénne použitie. Čistota: sterilné, bez pyrogénov/endotoxínov; výrobcom deklarovaná kvalita vhodná na kryokonzerváciu biologických vzoriek. Identifikácia vzoriek: farebne odlíšené uzávery alebo iný ekvivalentný systém umožňujúci vizuálne rozlíšenie vzoriek. Množstvo: 500 ks Balenie: 10 bal. x 50 ks* (Napr. SARSTEDT 72.379.992 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu.)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 14 | Názov položky: Sérologické pipety sterilné, 5 ml | ÁNO | 28 | ks | 220 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sterilná sérologická pipeta s objemom 5 ml s hrotom a ochrannou zátkou, s objemovou stupnicou Materiál: polystyrén (PS), transparentný. Pracovný objem: približne 0,6 – 7,5 ml. Čistota: sterilná, bez pyrogénov/endotoxínov, necytotoxická. Použitie: vhodná na presné odmeranie a prenášanie kvapalín v biologických a bunkových laboratóriách - kompatibilná s bežnými pipetovacími nástavcami. Množstvo: 220 ks (každá balená samostatne) (Napr. SARSTEDT 86.1253.001 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu.)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 15 | Názov položky: Sérologické pipety sterilné, 10 ml | ÁNO | 28 | ks | 220 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sterilná sérologická pipeta s nominálnym objemom 10 ml s hrotom a ochrannou zátkou, s objemovou stupnicou Materiál: polystyrén (PS), transparentný. Pracovný objem: približne 1 – 13 ml. Čistota: sterilná, bez pyrogénov/endotoxínov, necytotoxická. Použitie: vhodná na presné odmeranie a prenášanie kvapalín v biologických a bunkových laboratóriách - kompatibilná s bežnými pipetovacími nástavcami. Balenie: 220 ks (každá balená samostatne) (Napr. SARSTEDT 86.1254.001 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu.)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 16 | Názov položky: Kartónová úložná krabica na vzorky | ÁNO | 28 | ks | 100 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kartónová úložná krabica na skladovanie skúmaviek/kryoskúmaviek, s nasúvacím vekom, pre skúmavky s priemerom do približne 12 mm a výškou približne 36–45 mm. Materiál: kartón vhodný na laboratórne skladovanie. Kapacita: 100 skúmaviek, usporiadanie 10 × 10. Množstvo: 100 ks Použitie: vhodná na prehľadné skladovanie laboratórnych vzoriek. (Napr. SARSTEDT 95.64.997 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu.)
3 | ÁNO | 180 | 60 | 17 | Názov položky: Chromatografická kolóna |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Chromatografická kolóna Protein Select pre afinitné čistenie rekombinantných proteínov Objem: 1 ml s integrovanou samoštiepacou Protein Select značkou Formát HiTrap, kompatibilný s FPLC systémom ÄKTA Avant. Balenie: 5 x 1 ml. (Automatizované metódy sú optimalizované na konkrétnu kolónu a médium, v rámci zachovania reproducibility požadujeme konkrétny produkt)
3 | ÁNO | 180 | 60 | 18 | Názov položky: Odsoľovacia chromatografická kolóna |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Predpripravená chromatografická kolóna pre odsoľovanie a výmenu pufra (group separation). Objem: 5 ml. Formát: HiTrap, konektory kompatibilné s FPLC systémom ÄKTA. Náplň: Sephadex G-25 Superfine. Balenie: 5 x 5 ml (Automatizované metódy sú optimalizované na konkrétnu kolónu a médium, v rámci zachovania reproducibility požadujeme konkrétny produkt)
3 | ÁNO | 180 | 60 | 19 | Názov položky: Chromatografická kolóna pre preparatívne afinitné čistenie His-tagovaných proteínov (IMAC) |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Predpripravená kolóna pre IMAC (Immobilized Metal Affinity Chromatography) na čistenie His-tagovaných rekombinantných proteínov (IMAC). Objem: 20 ml Formát: HiTrap, konektory kompatibilné s FPLC ÄKTA. Balenie: 1 x 20 ml (Napr. HiPrep IMAC FF 16/10 alebo ekvivalent splňajúci požiadavky opisu)
3 | ÁNO | 180 | 60 | 20 | Názov položky: Chromatografická kolóna pre preparatívne afinitné čistenie His-tagovaných proteínov (IMAC) s vopred nabitou Ni²⁺ živicou |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Predpripravená kolóna pre preparatívnu IMAC chromatografiu na čistenie His-tagovaných rekombinantných proteínov, s vopred nabitou Ni²⁺ živicou. Formát HisPrep 16/10. Objem: 20 ml Matrica: silne zosieťovaná agaróza s chelatačnou skupinou nabitou Ni²⁺ ionmi. Konektory kompatibilné s FPLC ÄKTA. Balenie: 1 x 20 ml (Napr. HiPrep FF 16/10 alebo ekvivalent splňajúci požiadavky opisu)
3 | ÁNO | 180 | 60 | 21 | Názov položky: Odsoľovacia chromatografická kolóna so živicou typu Sephadex G-25 |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Predpripravená chromatografická kolóna pre odsoľovanie a výmenu pufra (group separation). Formát HiTrap™ Desalting Objem: 5 ml, konektory kompatibilné s FPLC systémom ÄKTA. Náplň: Sephadex G-25 Superfine. Balenie: 5 x 5 ml (Napr. HiPrep desalting alebo ekvivalent splňajúci požiadavky opisu)
3 | ÁNO | 180 | 60 | 22 | Názov položky: Odsoľovacia chromatografická kolóna so živicou typu Sephadex G-25 |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Predpripravená chromatografická kolóna pre odsoľovanie a výmenu pufra (group separation) pre väčšie objemy vzorky. Formát 26/10 Objem: 53 ml Náplň: Sephadex G-25 Fine Kompatibilné s FPLC ÄKTA avant. Balenie: 1 x 53 ml (Napr. HiPrep 26/10 desalting alebo ekvivalent splňajúci požiadavky opisu)
3 | ÁNO | 180 | 60 | 23 | Názov položky: Chromatografická kolóna pre aniónovú výmennú chromatografiu |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Chromatografická kolóna pre preparatívnu aniónovú výmennú chromatografiu (IEX). Ligand: silný aniónový výmenník typu kvartérneho amíniového ligandu (Q). Formát: 16/10. Objem: 20 ml. Matrica: sieťovaná agaróza (Q Sepharose Fast Flow alebo ekvivalent). Kompatibilné s FPLC ÄKTA avant. Balenie/ ks: 1 x 20 ml (Napr. HiPrep Q FF 16/10 desalting alebo ekvivalent splňajúci požiadavky opisu)
3 | ÁNO | 180 | 60 | 24 | Názov položky: Sada chromatografických kolón pre skríningový výber optimálnej ióno-výmennej živice |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sada predplnených chromatografických kolón určená na purifikáciu proteínov alebo iných biomolekúl Typ chromatografie: aniónomeničová a/alebo katiónomeničová chromatografia. Formát: ready-to-use predplnené kolóny vhodné pre FPLC systém. Objem: 1ml Kompatibilita: s FPLC systémom ÄKTA avant Balenie: 5 x 1 ml (Napr. HiPrep Capto Ion Exchange Selection Kit alebo ekvivalent splňajúci požiadavky opisu)
3 | ÁNO | 180 | 60 | 25 | Názov položky: SEC chromatografická kolóna pre purifikáciu proteínov |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Predplnená ready-to-use chromatografická kolóna určená na veľkostne vylučovaciu chromatografiu/gélovú filtráciu proteínov. Typ chromatografie: SEC / gel filtration. Vnútorný priemer kolóny: 16 mm / 600 cm Matrica: Supradex 75 pg alebo ekvivalent Kompatibilita: s FPLC systémom ÄKTA avant Balenie: 1 ks (Napr.HiLoad Superdex 75 pg 16/60 alebo ekvivalent splňajúci požiadavky opisu)
3 | ÁNO | 180 | 60 | 26 | Názov položky: Predplnená SEC chromatografická kolóna pre purifikáciu proteínov |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Predplnená ready-to-use chromatografická kolóna určená na veľkostne vylučovaciu chromatografiu/gélovú filtráciu biomolekúl. Typ chromatografie: SEC / gel filtration. Formát: približne 16 mm vnútorný priemer a 60 cm dĺžka lôžka. Použitie: purifikácia, frakcionácia a polishing proteínov alebo iných biomolekúl podľa veľkosti. Kompatibilita: plná fyzická a funkčná kompatibilita s FPLC systémom ÄKTA avant bez potreby technických úprav. Balenie: 1 ks (Napr.: HiPrep Sephacryl™ S-200 HR, 16/600, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
3 | ÁNO | 180 | 30 | 27 | Názov položky: Sada vypúšťacích plastových ventilov pre tangenciálny filtračný systém ÄKTA flux S |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sada vypúšťacích ventilov (drain valves) pre cestu filtrátu tangenciálneho filtračného systému ÄKTA flux S. Materiálová a rozmerová kompatibilita s existujúcim systémom ÄKTA flux S vrátane chemickej odolnosti a tesnosti pripojenia bez potreby dodatočných technických zásahov. Vyžaduje sa plná materiálová a rozmerová kompatibilia s existujúcim zariadením. Balenie: 10 ks (Napr.: Cytiva alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
3 | ÁNO | 180 | 30 | 28 | Názov položky: Sada konektorov 1/2" sanitačná svorka na male luer pre tangenciálny filtračný systém ÄKTA flux S |  |  | Bal. | 3 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sada konektorov/adaptérov určená na konfiguráciu cesty filtrátu v tangenciálnom filtračnom systéme ÄKTA flux S. Typ pripojenia: adaptér z 1/2" sanitary clamp pripojenia na male luer. Použitie: prepojenie filtrátovej vetvy systému pri tangenciálnej prietokovej filtrácii, ultrafiltrácii alebo diafiltrácii. Materiál: chemicky odolný materiál vhodný pre kontakt s vodnými puframi, biologickými roztokmi a bežnými čistiacimi roztokmi používanými pri TFF aplikáciách. Požiadavka: konektory musia zabezpečiť tesné, stabilné a bezúnikové spojenie bez potreby technických úprav prístroja alebo filtrátovej cesty. Kompatibilita: plná fyzická a funkčná kompatibilita s tangenciálnym filtračným systémom ÄKTA flux S. Balenie: 1 ks (Napr.: sada konektorov typu 1/2" sanitary clamp na male luer pre ÄKTA flux S, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) - ekvivalent existuje, ale idealne by bolo zachovat znacku z dovodu tvorby technickej dokumentacie pri napr. technologickom transfere, kde znacka cytiva ma podrobne zdokumentovany kazdy clanok pristroja/procesu; plati aj pre dalsie polozky tykajuce sa AKta Flux S
3 | ÁNO | 180 | 30 | 29 | Názov položky: Súprava hadičiek (tubing kit) pre tangenciálny filtračný systém ÄKTA flux S |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Súprava hadičiek pre cestu filtrátu tangenciálneho filtračného systému ÄKTA flux S Kompatibilné s existujúcim systémom ÄKTA flux S. Balenie: 8 ks (Napr.: Cytiva alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) - sada, ktora sedi presne, rozmerovo a kvalitativne, nevyzaduje si upravu dlzky hadiciek
4 | ÁNO | 180 | 60 | 30 | Názov položky: DNA polymeráza na PCR amplifikáciu dlhých templátov (long-range PCR) |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Termostabilná DNA polymeráza alebo zmes DNA polymeráz určená na PCR amplifikáciu dlhých DNA templátov. Použitie: long-range PCR, amplifikácia dlhších DNA fragmentov a bežné PCR aplikácie podľa protokolu výrobcu. Rozsah: vhodná na amplifikáciu dlhých PCR produktov približne do 20 – 30 kb podľa typu templátu a optimalizácie reakcie. Vlastnosti: enzýmový systém s korektorskou 3′→5′ exonukleázovou aktivito zabezpečujúcim zvýšenú vernosť amplifikácie; fidelita minimálne 2× vyššia ako pri samotnej štandardnej Taq DNA polymeráze. Balenie/ ks: 500 U (Napr.: NEB LongAmp® Taq DNA polymeráza alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) - protokoly štandardizované na použitie tohto výrobku, prechod na iný znamená horšiu reproducibilitu a viac času potrebného na optimalizáciu podmienok
4 | ÁNO | 180 | 60 | 31 | Názov položky: Trypsín z bravčového pankreasu, lyofilizovaný prášok |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Proteolytický enzým - serínová proteáza získaná z bravčového pankreasu, vhodný pre bunkové kultúry. Forma: lyofilizovaný prášok Špecifická aktivita: 1 000 – 2 000 BAEE jednotiek/mg pevnej látky Testované na neprítomnosť mykoplazmy a vírusov. Balenie: 1 x 1 g
2 | ÁNO | 180 | 60 | 32 | Názov položky: L-Glutatión, redukovaný (GSH) |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: L-Glutatión redukovaný (GSH, γ-L-glutamyl-L-cysteinyl-glycín), CAS 70-18-8, pre biochémiu a bunkovú kultúru. Forma: prášok, biely. Čistota: ≥98 %. Balenie: 1 x 25 g
4 | ÁNO | 180 | 60 | 33 | Názov položky: Trombín |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Serínová proteáza určená na špecifické štiepenie fúznych proteínov na odstránenie afinitných značiek. Typ enzýmu: trombínová serínová proteáza, Forma: lyofilizovaný prášok alebo ekvivalentná stabilná forma, Použitie:špecifické štiepenie fúznych proteínov, najmä odstránenie GST tagu alebo iného afinitného tagu, enzým musí byť vhodný pre proteíny obsahujúce trombínovú rozpoznávaciu sekvenciu, Aktivita: 1 jednotka enzýmu musí byť schopná štiepiť približne 90 % zo 100 µg testovacieho GST fúzneho proteínu pri Štandardných podmienkach alebo musí mať porovnateľne definovanú aktivitu Balenie: 500 U
4 | ÁNO | 180 | 60 | 34 | Názov položky: Súprava na extrakciu a purifikáciu DNA fragmentov z gélu |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Súprava pre rýchlu a spoľahlivú purifikáciu dvojvláknovej DNA z agarózových gélov metódou silikagélovej spinovej kolóny. Formát purifikácie: Spin kolónka na purifikáciu nukleových kyselín Kompatibilné metódy: Centrifugácia alebo vákuový manifold Vzorka DNA: dsDNA z agarózových gélov Typická výťažnosť: 70–90 % pre <10 kb a 50–70 % pre ≥10 kb Čistota DNA: A₂₆₀/A₂₈₀ >1,8 a A₂₆₀/A₂₃₀ >1,8 Väzbová kapacita: Až do 5 µg Elučný objem: ≥5 µl Rozsah veľkosti DNA: Štandardný protokol: 100 bp – 25 kb Balenie: 250 ks reakcií (Napr. NEB Monarch® Spin DNA Gel Extraction Kit alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 35 | Názov položky: Súprava na izoláciu plazmidovej DNA z baktérií (spin-column kit) |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Súprava na rýchlu izoláciu a purifikáciu vysokokvalitnej plazmidovej DNA z bakteriálnych kultúr. Formát purifikácie: Spin kolóna na purifikáciu nukleových kyselín Výťažnosť plazmidovej DNA: Až do 20 µg Objem kultúry: 1–5 ml, neprekročiť 15 OD jednotiek Väzbová kapacita kolóny:Až do 20 µg Veľkosť plazmidu: Až do 25 kb Elučný objem:≥30 µl Čistota DNA:A₂₆₀/A₂₈₀ >1,8 a A₂₆₀/A₂₃₀ >1,8 Balenie: 250 ks reakcií (Napr. NEB Monarch® Spin Plasmid Miniprep alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
2 | ÁNO | 180 | 60 | 36 | Názov položky: Síran amónny |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Síran amónny, CAS 7783-20-2 Čistota: p.a. Forma: kryštalický prášok/granule. Vhodný pre molekulárnu biológiu a proteínovú chémiu Balenie: 1 kg.
2 | ÁNO | 180 | 60 | 37 | Názov položky: Kyselina trichlóroctová |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kyselina trichlóroctová (TCA), CAS 76-03-9, EC 200-927-2. Forma: kryštalický prášok alebo granuly. Čistota: p.a. Vhodné pre molekulárnu biológiu a biochémiu. Balenie: 1 kg.
1 | ÁNO | 180 | 60 | 17 | Názov položky: Stojan na centrifugačné skúmavky Falcon 15 ml a 50 ml | ÁNO | 28 | ks | 10 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Obojstranný/jednostranný stojan na kónické centrifugačné skúmavky s objemom 15ml a 50 ml. Konštrukcia: stojan može ale nemusí byť obojstranný. Vyhotovenie: stabilný, umývateľný, opakovane použiteľný a vhodný na laboratórne použitie. Kapacita: minimálne 18 pozícií pre 15 ml skúmavky a min. 10 pozícií pre 50 ml skúmavky Množstvo: 10 ks (Napr. stojan kompatibilný so skúmavkami typu Falcon alebo ekvivalentné skúmavky.)
2 | ÁNO | 180 | 60 | 39 | Názov položky: Denaturovaný etanol (denaturovaný technický lieh) |  |  | Bal. | 20 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Etanol (etylalkohol) CAS 64-17-5 denaturovaný v súlade s platnou legislatívou (typické denaturačné činidlá: MEK + IPA + Bitrex® alebo metanol). Koncentrácia etanolu: ≥96 % (v/v). Balenie: 1 liter
1 | ÁNO | 30 | 60 | 18 | Názov položky: Stojan na mikroreakčné skúmavky 0,5–2,0 ml | ÁNO | 28 | ks | 10 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Stojan na mikroreakčné skúmavky s objemom 0,5 až 2,0 ml. Kompatibilita: vhodný pre mikroreakčné skúmavky s objemom 0,5 ml, 1,5 ml a 2,0 ml Vyhotovenie: obojstranný, stabilný, umývateľný, opakovane použiteľný a vhodný na laboratórne použitie. Kapacita: uchádzač uvedie počet pozícií Množstvo: 10 ks
4 | ÁNO | 180 | 60 | 41 | Názov položky: Reštrikčná endonukleáza NaeI |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Reštrikčný enzým typu II — NaeI alebo jeho izoschizomér. Balenie: 500 jednotiek (U) (Napr. NaelNEB alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) - protokol optimalizovaný na tento produkt, pri iných výsledok nebol vyhovujúci
4 | ÁNO | 180 | 60 | 42 | Názov položky: Reštrikčná endonukleáza DpnI |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Reštrikčný enzým typu II — DpnI, špecifický pre dam-metylovanú DNA. Balenie: 1 000 jednotiek (U) (Napr. dpnlNEB alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) - protokol optimalizovaný na tento produkt, pri iných výsledok nebol vyhovujúci
4 | ÁNO | 180 | 60 | 43 | Názov položky: Reštrikčná endonukleáza NcoI |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Reštrikčný enzým typu II — NcoI alebo jeho izoschizomér (Bsp19I). Balenie: 1 000 jednotiek (U) (Napr. NcolNEB alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) - protokol optimalizovaný na tento produkt, pri iných výsledok nebol vyhovujúci
4 | ÁNO | 180 | 60 | 44 | Názov položky: Reštrikčná endonukleáza XhoI |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Reštrikčný enzým typu II — XhoI alebo jeho izoschizomér. Balenie: 5 000 jednotiek (U) (Napr. NcolNEB alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) - protokol optimalizovaný na tento produkt, pri iných výsledok nebol vyhovujúci
3 | ÁNO | 180 | 60 | 45 | Názov položky: Spin odsoľovacie kolónky pre rýchlu výmenu pufra a odsolenie proteínovej vzorky - 0,5 ml |  |  | Bal. | 3 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Ready-to-use spin odsoľovacie kolónky určené na rýchlu výmenu pufra a odsolenie proteínových vzoriek metódou centrifugácie. Objem vzorky: 0,5 ml Náplň: chromatografická živica (typu Sephadex G-25 alebo Zeba High-Performance Resin alebo ekvivalent). Visoká výťažnosť proteínov pri nízkych koncentráciách (od 20 µg/ml). Uchovávanie pri 2-8 °C. Balenie: 25 ks
3 | ÁNO | 180 | 60 | 46 | Názov položky: Spin odsoľovacie kolónky pre rýchlu výmenu pufra a odsolenie proteínovej vzorky - 5 ml |  |  | Bal. | 3 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Ready-to-use spin alebo gravitačné odsoľovacie kolónky určené na rýchlu výmenu pufra a odsolenie väčších proteínových vzoriek. Objem vzorky: 5 ml Náplň: chromatografická živica ( typu Sephadex G-25 Superfine, Zeba High-Performance Resin alebo ekvivalent). Visoká výťažnosť proteínov: ≥95 %. Balenie: 25 ks
3 | ÁNO | 180 | 60 | 47 | Názov položky: Spin odsoľovacie mikrokolónky pre čistenie biomolekúl |  |  | Bal. | 3 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Jednorazové spin mikrokolónky predpripravené pre odsolenie a výmenu pufra biomolekúl (proteíny, peptidy) pomocou štandardnej mikrocentrifúgy (800 × g). Kapacita vzorky: 100 – 180 µl bez riedenia. Náplň: Sephadex G-25 Medium alebo ekvivalentná dextránová gélová živica Odsoľovacia kapacita: ≥85 %. Výťažnosť proteínov: 70-90 % (podľa biomolekuly). rozsah pH: 2-13. Materiál: biokompatibilný polypropylén. Balenie: 50 ks. - protokol optimalizovaný na tento produkt, pri iných výsledok nebol vyhovujúci
3 | ÁNO | 180 | 60 | 48 | Názov položky: Gravitačné odsoľovacie kolónky pre čistenie biomolekúl |  |  | Bal. | 3 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Jednorazové gravitačné odsoľovacie kolónky predpripravené pre odsolenie a výmenu pufra proteínových vzoriek. Kapacita vzorky: 1 – 2,5 ml (gravitačný režim). Objem lôžka: ~8,3 ml (typický formát PD-10). Náplň: Sephadex G-25 Medium alebo ekvivalentná dextránová gélová živica. Odsoľovacia kapacita: >95 %. rozsah pH: 2-13. Materiál: biokompatibilný polypropylén. Uchovávanie pri izbovej teplote. Balenie: 30 ks.
2 | ÁNO | 180 | 60 | 49 | Názov položky: Fenolová červeň, sodná soľ (Phenol Red sodium salt) — pH indikátorové farbivo |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Fenolsulfonftaleín, sodná soľ ( fenolsulfónftaleínová sodná soľ). CAS 34487-61-1, EC 252-057-8. Forma: prášok, červená až hnedá. Balenie: 1 x 5 g
2 | ÁNO | 180 | 60 | 50 | Názov položky: Glyceryl tributyrát |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Glyceryl tributyrát, triester glycerolu s kyselinou maslovou (synonymá: 1,2,3-tributyrylglycerol, glycerol tributyrate, tributyrín). CAS 60-01-5, EC 200-451-5. Forma: bezfarebná olejovitá kvapalina. Čistota: ≥98.0% Vhodný pre: enzýmové testy (substrát pre lipázy a esterázy), bunkové kultúry, biochemický výskum. Uchovávanie pri izbovej teplote. Balenie: 1 x 25 ml
2 | ÁNO | 180 | 60 | 51 | Názov položky: Glyceryl trioleát |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Glyceryl trioleát (triolein), triester glycerolu s kyselinou olejovou (synonymá: glycerol trioleate, triolein, oleic acid triglyceride - CAS 122-32-7, EC 204-534-7. Forma: bezfarebná až svetložltá viskózna kvapalina. Čistota: ≥98 % Obsah kyseliny olejovej (18:1): ~98 %. Rozpustnosť v chloroforme: 0,1 g/ml, číry bezfarebný roztok. Balenie: 1 x 5 ml
2 | ÁNO | 180 | 60 | 52 | Názov položky: 4-Nitrofenyl palmitát |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: 4-Nitrofenyl palmitát (synonymá: p-nitrofenyl palmitát, hexadekánová kyselina 4-nitrofenylester, PNP-PAL). CAS 1492-30-4, EC 216-084-9. Forma: prášok, biely až svetložltý. Čistota: ≥98 % Balenie: 1 x 1 g
4 | ÁNO | 180 | 60 | 53 | Názov položky: Reštrikčná endonukleáza PciI |  |  | Bal. | 3 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Reštrikčný enzým typu II — PciI alebo jeho izoschizomér PscI. Optimálna teplota inkubácie: 37 °C. Balenie: 200 U (Napr. NEB Pcil alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 54 | Názov položky: Reštrikčná endonukleáza MscI |  |  | Bal. | 3 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Reštrikčný enzým typu II — MscI alebo jeho izoschizomér (BalI, MlsI, MluNI, Msp20I). Uchovávanie pri -20 °C. Balenie: 250 U (Napr. NEB Mscl alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 55 | Názov položky: Reštrikčná endonukleáza EcoRI |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Reštrikčný enzým typu II — EcoRI alebo jeho High-Fidelity (HF) verzia. Optimálna teplota inkubácie: 37 °C. Uchovávanie pri -20 °C. Balenie: 10000 U (Napr. EcoRi-HF NEB alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 19 | Názov položky: Filtračný papier na kvalitatívnu analýzu, archy 500 x 500 mm | ÁNO | 28 | bal. | 2 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kvalitatívny filtračný papier na laboratórnu filtráciu. Vyhotovenie: hladký filtračný papier v hárkoch. Rozmer: približne 500 × 500 mm. Plošná hmotnosť: približne 110 g/m². Použitie: vhodný na bežnú laboratórnu filtráciu a kvalitatívne analytické postupy. Množstvo: 20 kg Balenie: 2bal x 10 kg* (Napr. PN 110 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu.)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 57 | Názov položky: DNA polymeráza |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Rekombinantná termostabilná Taq DNA polymeráza, optimalizovaná pre štandardné PCR aplikácie. Koncentrácia enzýmu: 5 U/µl. Reakčný pufor bezfarebný (colorless buffer) pre downstream aplikácie s absorbanciou alebo fluorescenciou. Dodávané s reakčným pufrom obsahujúcim MgCl2. Balenie: 20 × 500 U* (Napr. DreamTaq™ DNA Polymerase alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 58 | Názov položky: DNA polymeráza pre štandardné PCR aplikácie so zeleným reakčným pufrom |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kombinácia rekombinantnej termostabilnej Taq DNA polymerázy (z Thermus aquaticus alebo ekvivalent) a 10× reakčného pufra obsahujúceho dve sledovacie farbivá (modrý a žltý) + denzitné činidlo umožňujúce priame nanesenie PCR reakcie na agarózový gél bez prídavku loading dye. Uchovávanie pri -25 °C až -15 °C. Koncentrácia enzýmu: 5 U/µl. Reakčný pufor obsahuje MgCl2 Dodanie so zeleným reakčným pufrom obsahujúcim hustotnú zložku a sledovacie farbivá na priame nanášanie PCR produktu do gélu, Vyššia citlivosť a vyššie výťažky v porovnaní s konvenčnou Taq polymerázou. 5′→3′ DNA polymerázová aktivita, produkt s 3′-A overhang. Balenie: 20 × 500 U * (Napr. DreamTaq™ DNA Polymerase GREEN alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 59 | Názov položky: dNTP Set — 2′-deoxynukleozid 5′-trifosfáty (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) ako samostatné vodné roztoky s koncentráciou 100 mM |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Set štyroch deoxynukleotid trifosfátov dodávaných ako samostatné vodné roztoky v oddelených ampulách: - dATP (2′-deoxyadenozín-5′-trifosfát) - dCTP (2′-deoxycytidín-5′-trifosfát) - dGTP (2′-deoxyguanozín-5′-trifosfát) - dTTP (2′-deoxytymidín-5′-trifosfát). Koncentrácia každého nukleotidu: 100 mM ± 5 % Čistota (HPLC): ≥99 % dNTP, ≤0,9 % dNDP kontaminácie. Bez tetra- a pyrofosfátovej kontaminácie (známy inhibítor PCR). Bezfarebné číre roztoky vo vode (pH ~8,3) alebo Tris pufre. Vhodné pre: PCR, qPCR, sekvenovanie, mutagenézu, cDNA syntézu, značenie sond. Balenie: 4 × 1 ml (4 nukleotidy × 1 ml).
4 | ÁNO | 180 | 60 | 60 | Názov položky: Fluorescenčne značený DNA veľkostný štandard pre fragmentovú analýzu |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Veľkostný štandard DNA pre fragmentovú analýzu kapilárnou elektroforézou. Zloženie: fluorescenčne značené jednovláknové DNA fragmenty známych veľkostí. Rozsah fragmentov: minimálne 35–500 nt/bp. Počet fragmentov: minimálne 16 definovaných fragmentov/peakov. Kompatibilita farbivového systému: kompatibilný s 5-dye fragmentovou analýzou a príslušnou farbivovou matricou. Kompatibilné prístroje: kapilárne genetické analyzátory typu Applied Biosystems 3130/3130xL, 3500/3500xL, 3730/3730xL, SeqStudio alebo ekvivalentné. Počet reakcií: 800 reakcií Aplikácie: mikrosatelitná analýza, AFLP, FLP, relatívna fluorescenčná kvantifikácia, MSI analýza. Balenie: 800 reakciíi (Napr. GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 61 | Názov položky: Sekvenačný polymér/separačná matrica pre 3500/SeqStudio Flex, typ POP-7 - 384 vzoriek |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sekvenačný polymér/separačná matrica určená na kapilárnu elektroforézu v genetických analyzátoroch Applied Biosystems 3500/3500xL a SeqStudio Flex. Typ: polymér typu POP-7 alebo ekvivalentná separačná matrica vhodná na Sangerovo sekvenovanie a fragmentačnú analýzu. Funkcia: dynamické pokrytie steny kapiláry a separácia DNA fragmentov podľa veľkosti pri kapilárnej elektroforéze. Použitie: krátke až dlhé sekvenačné čítania, fragmentačná analýza a denaturačná kapilárna elektroforéza. Formát: ready-to-use pouch/kazeta alebo ekvivalentný formát kompatibilný s príslušným prístrojom. Kompatibilita: plná fyzická, chemická, softvérová a funkčná kompatibilita s genetickými analyzátormi Applied Biosystems 3500/3500xL a SeqStudio Flex bez potreby úpravy prístroja alebo zavedených protokolov. Identifikácia: RFID prvok Balenie: 384 vzoriek (Napr.: Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3500/SeqStudio™ Flex, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 62 | Názov položky: Sekvenačný polymér/separačná matrica pre 3500/SeqStudio Flex, typ POP-7 - 96 vzoriek |  |  | Bal. | 3 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sekvenačný polymér/separačná matrica určená na kapilárnu elektroforézu v genetických analyzátoroch Applied Biosystems 3500/3500xL a SeqStudio Flex. Typ: polymér typu POP-7 alebo ekvivalentná separačná matrica vhodná na Sangerovo sekvenovanie a fragmentačnú analýzu. Funkcia: dynamické pokrytie steny kapiláry a separácia DNA fragmentov podľa veľkosti pri kapilárnej elektroforéze. Použitie: krátke až dlhé sekvenačné čítania, fragmentačná analýza a denaturačná kapilárna elektroforéza. Formát: ready-to-use pouch/kazeta alebo ekvivalentný formát kompatibilný s príslušným prístrojom. Kompatibilita: plná fyzická, chemická, softvérová a funkčná kompatibilita s genetickými analyzátormi Applied Biosystems 3500/3500xL a SeqStudio Flex bez potreby úpravy prístroja alebo zavedených protokolov. Identifikácia: RFID prvok Balenie/ks /:96 vzoriek (Napr.: Applied Biosystems™ POP-7™ Polymer for 3500/SeqStudio™ Flex, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 63 | Názov položky: Sada reagencií na Sangerovo sekvenovanie, dye-terminator v3.1 |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sada reagencií na fluorescenčné Sangerovo sekvenovanie metódou cycle sequencing s použitím značených dideoxynukleotidových terminátorov. Typ: premixovaná dye-terminator v3.1 chémia. Použitie: de novo sekvenovanie, resekvenovanie, potvrdenie sekvencie PCR produktov, plazmidov a iných DNA templátov Obsah: DNA polymeráza alebo ekvivalentný enzýmový systém, fluorescenčne značené dideoxynukleotidové terminátory, dNTP, reakčný pufor a ďalšie zložky potrebné na cycle sequencing reakciu. Kompatibilita: plná fyzická, chemická, softvérová a funkčná kompatibilita s genetickými analyzátormi Applied Biosystems 3500/3500xL a SeqStudio Flex bez potreby úpravy prístroja alebo zavedených protokolov. Požiadavka: sada musí umožniť získanie kvalitných sekvenačných čítaní s vyrovnanými výškami píkov a štandardným vyhodnotením Sangerových sekvenačných dát. Balenie: 100 reakcií* (Napr.: BigDye™ Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
2 | ÁNO | 180 | 60 | 64 | Názov položky: Vysoko deionizovaný formamid |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Vysoko deionizovaný formamid Vodivosť: <10 µmho (mikrosiemens) — minimalizovaná ionová kontaminácia narušujúca CE separáciu. pH: 6,0 – 8,5 (neutrálny). Čistota: ≥99,5 % Forma: bezfarebná kvapalina, miešateľná s vodou. Balenie: ochrana pred oxidáciou. Vhodný pre: resuspendovanie vzoriek pred elektrokinetickou injekciou v ABI/Applied Biosystems kapilárnych elektroforetických systémoch (3500, 3500xL, 3730, 3730xL, SeqStudio, SeqStudio Flex), denaturáciu nukleových kyselín v hybridizačných pufroch (FISH, Southern/Northern blotting), denaturujúce gélové elektroforézy. Balenie: 1 x 25 ml*
2 | ÁNO | 180 | 60 | 65 | Názov položky: TBE elektroforetický tlmivý roztok - Kit |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sterilne filtrovaný koncentrovaný TBE tlmivý roztok pre prípravu pracovného pufra pre nukleovokyselinovú gélovú elektroforézu (agaróza, polyakrylamid). Zloženie 10× zásobného roztoku: 1 M Tris, 0,9 M kyselina boritá, 0,01 M EDTA (Na2EDTA). pH pracovného roztoku: ~8,3. Kvalita: bez detekovateľnej aktivity DNáz, RNáz a proteáz. Forma: bezfarebná číra kvapalina. Vhodný pre: DNA/RNA agarózovú a polyakrylamidovú elektroforézu, blotting,príprava sekvenačných gélov. Balenie: 10 ks (Napr. UltraPure™ TBE Buffer alebo ekvivalent splňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 66 | Názov položky: HRM Sada reagencií |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Komplexná sada reagencií pre HRM analýzu obsahujúca samostatné komponenty pre individuálnu optimalizáciu reakcie: - Hot-start DNA polymeráza - 10× reakčný pufor pre DNA polymerázu - GC Enhancer roztok - dNTP mix (bez dUTP ) Farbivo: saturujúce fluorescenčné dsDNA farbivo kompatibilné s používaným HRM systémom Umožňuje cca 250 reakcií v 20 µl objeme. Kompatibilné prístroje: ABI StepOne, StepOnePlus, 7500, 7500 Fast, 7900HT, QuantStudio 3/5/6/7/12K s HRM modulom. Balenie: 250 reakcii (Napr.: MeltDoctor™ alebo ekvivalentné sady spĺňajúce požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 67 | Názov položky: HRM PCR Master Mix pre high-resolution melt analýzu |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: HRM PCR Master Mix 2×, ready-to-use; zloženie: hot-start DNA polymeráza, saturujúce fluorescenčné dsDNA farbivo pre HRM, dNTP vrátane dUTP, Mg²⁺ soli a optimalizovaný pufor; použitie: HRM analýza, SNP genotypizácia, screening mutácií, methylácia pri kompatibilnom protokole; kompatibilita: real-time PCR prístroj s HRM modulom Skladovanie: -25 °C až -15 °C; ochrana pred svetlom. Kompatibilné prístroje: ABI StepOne/StepOnePlus, 7500, 7500 Fast, 7900HT, QuantStudio 3/5/6/7/12K s HRM modulom. Balenie: 1 x 5 ml (Napr.: MeltDoctor™ HRM Master Mix alebo ekvivalent spĺňajúce požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 68 | Názov položky: Sada pozitívnej kontroly pre HRM (High-Resolution Melt) |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sada pozitívnej kontroly pre HRM analýzu — overený štandard pre genotypizáciu a troubleshooting: Zloženie: kontrolné DNA templáty pre min. tri definované genotypy/alelové varianty a kompatibilný HRM primer mix; Použitie: overenie HRM workflow, troubleshooting genotypizácie a kontrola funkčnosti HRM systému; Kompatibilita: s ABI HRM-capable prístrojmi (StepOne/StepOnePlus, 7500/7500 Fast, 7900HT, QuantStudio s HRM modulom). Skladovanie: -25 °C až -15 °C. Balenie: 450 reakcii (Napr.: MeltDoctor™ HRM Reagent Kit alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu)
1 | ÁNO | 180 | 60 | 20 | Názov položky: Kultivačné fľaše | ÁNO | 28 | bal. | 30 | 0 | 0
1 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kultivačná fľaša typu T75 pre adherentné bunkové kultúry s ventilačným uzáverom a s filtrom umožňujúcim výmenu plynov pri zachovaní ochrany kultúry pred kontamináciou. Materiál: polystyrén (PS), transparentný. Povrch: upravený a výrobcom deklarovaný ako vhodný na kultiváciu adherentných buniek (tissue culture treated/cell culture treated alebo ekvivalentná povrchová úprava). Kultivačná plocha: približne 75 cm². Objem: približne 20–55 ml. Čistota: sterilné, bez pyrogénov/endotoxínov. Vhodnosť na použitie: výrobca musí deklarovať vhodnosť výrobku na kultiváciu adherentných buniek. Splnenie požadovaných technických a kvalitatívnych vlastností musí byť preukázateľné technickým alebo produktovým listom výrobcu. Množstvo: 150 ks Balenie: 30 bal x 5 ks* (Verejný obstarávateľ požadujeme zachovanie formátu T75 s kultivačnou plochou približne 75 cm², a to z dôvodu zachovania kontinuity a reprodukovateľnosti zavedených kultivačných postupov pri práci s bunkovými kultúrami v rámci pokračujúceho projektu. Napr. SARSTEDT 83.3911.002 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu.)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 78 | Názov položky: Súprava pre izoláciu genomickej DNA z krvi a tkanív |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Kit pre rýchlu izoláciu DNA (genomická, mitochondriálna, patogénna) z čerstvých alebo zmrazených živočíšnych/ľudských tkanív, krvi, buniek a baktérií. Súprava musí obsahovať všetky reagencie a spotrebný materiál potrebný na vykonanie 250 izolácií DNA. Technológia: silikagélová membrána v mini spin-column formáte (centrifugácia). Obsah: Kolónky - separačný prvok na purifikáciu DNA, Proteináza K (lyofilizovaná alebo vo forme roztoku), Lyzačné a/alebo väzbové pufre potrebné na lýzu vzorky a naviazanie DNA na separačný prvok, Premývacie pufre , Elučný pufor, Zberné skúmavky 2 ml Izolovaná DNA musí byť vhodná minimálne pre PCR, qPCR, sekvenovanie a prípravu NGS knižníc. Čistota: A260/A280 v rozsahu 1,7 - 1,9 Balenie: 250 izolácií/súprava (Napr. DNeasy Blood & Tissue Kit 250 alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) - protokoly optimalizované na tento konkrétny kit
3 | ÁNO | 180 | 60 | 79 | Názov položky: Predpripravené polyakrylamidové gély pre elektroforézu proteínov, 12 % |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: koncentrácia gélu: 12 % polyakrylamid, homogénny gél, formát: predpripravený kazetový gél v plastovom puzdre, rozmery: mini formát, približne 10 × 8 cm Počet jamiek: 10 až 15 rozsah separácie proteínov: približne 12–200 kDa alebo porovnateľný rozsah vhodný pre 12 % polyakrylamidový gél, balenie: 10 ks v balení*
4 | ÁNO | 180 | 60 | 80 | Názov položky: qPCR mastermix - 5 ml |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: 2× koncentrovaný qPCR master mix SYBR Green I alebo ekvivalentná farbička na detekciu dsDNA hot-start DNA polymeráza dNTP mix vrátane dUTP + UNG systém ROX referenčné farbivo Master mix musí byť vhodný na qPCR analýzu DNA/cDNA cieľov, génovú expresiu a štandardné SYBR Green qPCR aplikácie. Balenie: 1 x 5 ml * (Napr.: PowerTrack™ SYBR Green Master Mix for qPCR alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) protokoly optimalizované na tento konkrétny kit
4 | ÁNO | 180 | 60 | 81 | Názov položky: qPCR Master Mix - 2 x 5 ml |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: 2× koncentrovaný univerzálny qPCR master mix s detekciou pomocou SYBR Green Obsah: hot-start DNA polymerázu, SYBR Green, dNTP mix vrátane dUTP,UNG systém na prevenciu carry-over kontaminácie, reakčný pufor a Mg²⁺ zložku optimalizovanú pre qPCR, pasívne referenčné farbivo ROX Vhodný na qPCR analýzu DNA/cDNA cieľov, génovú expresiu a štandardné SYBR Green qPCR aplikácie. Kompatibilita: so štandardnými real-time PCR prístrojmi využívajúcimi SYBR Green detekciu. Balenie: 2 x 5 ml (Napr. qPCR mastermixPowerTrack™ SYBR Green Master Mix alebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) protokoly optimalizované na tento konkrétny kit
4 | ÁNO | 180 | 60 | 82 | Názov položky: 2× univerzálny SYBR Green qPCR Master Mix - 1 x 5 ml |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: 2× koncentrovaný univerzálny qPCR master mix s detekciou pomocou SYBR Green Obsah: hot-start DNA polymeráza, SYBR Green I alebo ekvivalentná fluorescenčná farbička na detekciu dsDNA, dNTP mix vrátane dUTP, reakčný pufor, Mg²⁺ zložka optimalizovaná pre qPCR, pasívne referenčné farbivo ROX. Použitie:Vhodný na qPCR analýzu DNA/cDNA cieľov, analýzu génovej expresie a štandardné SYBR Green qPCR aplikácie. Kompatibilný so štandardnými real-time PCR prístrojmi využívajúcimi SYBR Green detekciu a ROX referenčné farbivo. Balenie: 1 × 5 ml* (Napr.: Univerzálny mastermix SYBR™ Green Universal Master Mixalebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) protokoly optimalizované na tento konkrétny kit
4 | ÁNO | 180 | 60 | 83 | Názov položky: 2× univerzálny SYBR Green qPCR Master Mix - 2 x 5 ml |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: 2× koncentrovaný univerzálny qPCR master mix s detekciou pomocou SYBR Green Obsah: hot-start DNA polymeráza, dNTP mix vrátane dUTP, reakčný pufor, Mg²⁺ zložka optimalizovaná pre qPCR, pasívne referenčné farbivo ROX. Použitie:Vhodný na qPCR analýzu DNA/cDNA cieľov, analýzu génovej expresie a štandardné SYBR Green qPCR aplikácie. Kompatibilný so štandardnými real-time PCR prístrojmi využívajúcimi SYBR Green detekciu a ROX referenčné farbivo. Balenie: 2 × 5 ml* (Napr.: Univerzálny mastermix SYBR™ Green Universal Master Mixalebo ekvivalent spĺňajúci parametre opisu) protokoly optimalizované na tento konkrétny kit
4 | ÁNO | 180 | 60 | 84 | Názov položky: Mastermix na qPCR SNP genotypizáciu 1 x 1 ml |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: 2× koncentrovaný master mix určený na PCR/qPCR genotypizáciu pomocou hydrolyzačných fluorescenčných prób typu TaqMan alebo ekvivalentných prób. Použitie: SNP genotypizácia, rozlíšenie alel a analýza genetických variantov z genomickej DNA, s možnosťou endpoint fluorescenčného vyhodnotenia genotypov. Obsah: hot-start DNA polymeráza, dNTP mix, optimalizovaný reakčný pufor a pasívne referenčné farbivo ROX alebo ekvivalent kompatibilný s použitým qPCR prístrojom. Kompatibilita: so štandardnými real-time PCR/qPCR prístrojmi a genotypizačnými hydrolyzačnými próbami typu TaqMan alebo ekvivalentnými fluorescenčne značenými próbami. Balenie: 1 × 1 ml (Napr.: TaqMan™ Genotyping Master Mix, 1 × 1 ml, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) protokoly optimalizované na tento konkrétny kit
4 | ÁNO | 180 | 60 | 85 | Názov položky: Mastermix na qPCR SNP genotypizáciu 1 x 10 ml |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: 2× koncentrovaný master mix určený na PCR/qPCR genotypizáciu pomocou hydrolyzačných fluorescenčných prób typu TaqMan alebo ekvivalentných prób. Použitie: SNP genotypizácia, rozlíšenie alel a analýza genetických variantov z genomickej DNA, s možnosťou endpoint fluorescenčného vyhodnotenia genotypov. Obsah: hot-start DNA polymeráza, dNTP mix, optimalizovaný reakčný pufor a pasívne referenčné farbivo ROX alebo ekvivalent kompatibilný s použitým qPCR prístrojom. Kompatibilita: so štandardnými real-time PCR/qPCR prístrojmi a genotypizačnými hydrolyzačnými próbami typu TaqMan alebo ekvivalentnými fluorescenčne značenými próbami. Balenie: 1 × 10 ml (Napr.: TaqMan™ Genotyping Master Mix, 1 × 10 ml, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) - protokoly optimalizované na tento konkrétny kit
4 | ÁNO | 180 | 60 | 86 | Názov položky: qPCR amplifikačný master mix pre TaqMan genotypizáciu a CNV analýzu 1 x 1 ml |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: 2× koncentrovaný qPCR amplifikačný master mix určený na real-time PCR aplikácie s hydrolyzačnými TaqMan sondami. Použitie: vysokokapacitná SNP genotypizácia a analýza copy number variation/CNV z genomickej DNA; pri genotypizácii použiteľný aj pre purifikovanú DNA alebo crude lysate vzorky. Obsah: hot-start Taq DNA polymeráza alebo ekvivalentný hot-start enzýmový systém, dNTP mix vrátane dUTP, UNG/UDG systém na prevenciu carry-over kontaminácie, optimalizovaný reakčný pufor a pasívne referenčné farbivo ROX alebo ekvivalent kompatibilný s použitým qPCR prístrojom. Kompatibilita: so štandardnými real-time PCR/qPCR prístrojmi a TaqMan hydrolyzačnými sondami. Balenie: 1x1 ml (Napr.: TaqPath™ ProAmp™ Master Mix, 1x10 ml alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) - protokoly optimalizované na tento konkrétny kit
4 | ÁNO | 180 | 60 | 87 | Názov položky: qPCR amplifikačný master mix pre TaqMan genotypizáciu a CNV analýzu 1 x 10 ml |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: 2× koncentrovaný qPCR amplifikačný master mix určený na real-time PCR aplikácie s hydrolyzačnými TaqMan sondami. Použitie: vysokokapacitná SNP genotypizácia a analýza copy number variation/CNV z genomickej DNA; pri genotypizácii použiteľný aj pre purifikovanú DNA alebo crude lysate vzorky. Obsah: hot-start Taq DNA polymeráza alebo ekvivalentný hot-start enzýmový systém, dNTP mix vrátane dUTP, UNG/UDG systém na prevenciu carry-over kontaminácie, optimalizovaný reakčný pufor a pasívne referenčné farbivo ROX alebo ekvivalent kompatibilný s použitým qPCR prístrojom. Kompatibilita: so štandardnými real-time PCR/qPCR prístrojmi a TaqMan hydrolyzačnými sondami. Balenie:1 x 10 ml (Napr.: TaqPath™ ProAmp™ Master Mix, 1x10 ml alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) - protokoly optimalizované na tento konkrétny kit
4 | ÁNO | 180 | 60 | 88 | Názov položky: Fluorescenčne značená MGB hydrolyzačná próba pre qPCR |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Custom syntetizovaná hydrolyzačná oligonukleotidová próba pre real-time PCR/qPCR. Typ próby: 5' fluorescenčné reporter farbivo a 3' nefluorescenčný quencher s MGB modifikáciou . Reporter farbivo: FAM, VIC, ABY, JUN, Cy5, TET, NED. Použitie: špecifická detekcia zadaného DNA alebo cDNA cieľa v real-time PCR/qPCR; použiteľná aj na rozlíšenie genetických variantov alebo SNP genotypizáciu. Balenie: 6000 pmol (Napr.: Applied Biosystems™ TaqMan™ MGB Probe s požadovaným reporter farbivom, alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) - protokoly optimalizované na tento konkrétny kit
4 | ÁNO | 180 | 60 | 89 | Názov položky: Katódový buffer container s 1× running bufferom pre kapilárnu elektroforézu |  |  | Bal. | 4 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Katódový buffer container obsahujúci 1× running buffer určený na kapilárnu elektroforézu v genetických analyzátoroch Applied Biosystems 3500 / 3500xL a SeqStudio Flex. Formát: ready-to-use jednorazový kontajner s dvoma oddelenými komorami. Funkcia: jedna komora pre katódový pufor na elektroforézu, druhá komora pre capillary wash a odvod použitého polyméru medzi injekciami. Identifikácia: integrovaný RFID prvok alebo ekvivalentné riešenie umožňujúce sledovanie použitia a exspirácie prístrojom. Kompatibilita: plná fyzická, chemická, softvérová a funkčná kompatibilita s Applied Biosystems 3500 / 3500xL Genetic Analyzer a SeqStudio Flex Genetic Analyzer. Balenie: 4 ks. (Napr. Applied Biosystems™ Cathode Buffer Container 3500/Flex Series alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) protokoly optimalizované na tento konkrétny kit
4 | ÁNO | 180 | 60 | 90 | Názov položky: Anódový tlmivý kontajner |  |  | Bal. | 4 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Anódový buffer container obsahujúci 1× running buffer určený na kapilárnu elektroforézu v genetických analyzátoroch Applied Biosystems 3500 / 3500xL a SeqStudio Flex. Formát: ready-to-use jednorazový kontajner pripravený na priamu inštaláciu do prístroja. Identifikácia: integrovaný RFID prvok alebo ekvivalentné riešenie umožňujúce sledovanie použitia a exspirácie prístrojom. Kompatibilita: plná fyzická, chemická, softvérová a funkčná kompatibilita s Applied Biosystems 3500 / 3500xL Genetic Analyzer a SeqStudio Flex Genetic Analyzer. Použitie: Sangerovo sekvenovanie a fragmentačná analýza metódou kapilárnej elektroforézy. Balenie: 4 ks (Napr.: Anode Buffer Container ABC, for 3500/SeqStudio™ Flex alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu) protokoly optimalizované na tento konkrétny kit
3 | ÁNO | 180 | 30 | 91 | Názov položky: Sada tesnení pre pumpu FPLC systému ÄKTA avant/pure 150 |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
3 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sada tesnení určená na pravidelnú výmenu opotrebiteľných tesniacich komponentov pumpového systému FPLC/chromatografického systému ÄKTA avant 150 alebo ÄKTA pure 150. Kompatibilita: plná rozmerová, materiálová a funkčná kompatibilita s pumpovým systémom ÄKTA avant 150 / ÄKTA pure 150 bez potreby dodatočných technických úprav. Materiál: chemicky odolné tesniace materiály vhodné pre FPLC aplikácie a bežné chromatografické pufre podľa odporúčania výrobcu systému. Požiadavka: sada musí zabezpečiť bezporuchovú tesnosť a integritu pumpového systému po výmene. Balenie: balenie obsahuje všetky potrebné tesnenia v prípade výmeny podľa presnej špecifikácie púmp (Napr. PM kit Avant/Pure 150 28999471 150 ml alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 92 | Názov položky: Reagencia (Reagent Kit) pre NGS sekvenovanie kompatibilná so sekvenačným systémom Illumina® NextSeq™ 1000/2000 |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sekvenačná sada reagencií a spotrebného materiálu určená na vykonanie jedného sekvenačného behu na systéme NextSeq 2000. Konfigurácia: vysokokapacitná flow cell s výstupom približne do 240 Gb na jeden sekvenačný beh s konfiguráciou 200 sekvenačných cyklov, paired-end sekvenovanie minimálne do 2 × 100 bp alebo ekvivalentné rozdelenie cyklov podľa nastavenia sekvenačného behu, technológia XLEAP-SBS alebo ekvivalentná. Výstup: približne do 240 Gb na jeden sekvenačný beh podľa typu knižnice a kvality behu. Obsah: reagent cartridge, flow cell, RSB with Tween 20 alebo výrobcom určené komponenty potrebné na vykonanie sekvenačného behu. Kompatibilita: plná kompatibilita so sekvenačným systémom NextSeq 2000 používaným verejným obstáraveteľom. Balenie: sada pre jeden 200-cyklový sekvenačný beh. (Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent, keďže ide o sekvenačnú sadu reagencií a spotrebného materiálu určenú výlučne na použitie so sekvenačným systémom NextSeq 2000, ktorý používa verejný obstarávateľ.)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 93 | Názov položky: Reagencia (Reagent Kit) pre NGS sekvenovanie kompatibilná so sekvenačným systémom Illumina® MiSeq™ i100 |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Konfigurácia: vysokokapacitná flow cell s výstupom približne do 25 Gb na jeden sekvenačný beh pri konfigurácii 1000 sekvenačných cyklov, paired-end sekvenovanie minimálne do 2 × 500 bp alebo ekvivalentné rozdelenie cyklov podľa nastavenia sekvenačného behu, technológia XLEAP-SBS alebo ekvivalentná. Výstup: približne do 25 Gb na jeden sekvenačný beh podľa typu knižnice a kvality behu. Obsah: reagent cartridge a flow cell, prípadne integrovaný sekvenačný cartridge alebo iné výrobcom určené komponenty potrebné na vykonanie sekvenačného behu. Kompatibilita: plná kompatibilita so sekvenačným systémom MiSeq i100 / MiSeq i100 Plus používaným objednávateľom. Balenie: sada pre jeden 1000-cyklový sekvenačný beh. (Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent, keďže ide o sekvenačnú sadu reagencií a spotrebného materiálu určenú výlučne na použitie so sekvenačným systémom MiSeq i100 / MiSeq i100 Plus , ktorý používa verejný obstarávateľ.)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 94 | Názov položky: Reagencia (Reagent Kit) pre NGS sekvenovanie kompatibilná so sekvenačným systémom Illumina® NextSeq™ 1000/2000 |  |  | Bal. | 3 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sekvenačná sada reagencií a spotrebného materiálu určená na vykonanie sekvenačného behu na systéme NextSeq 1000/2000. Konfigurácia: flow cell s výstupom približne do 60 Gb na jeden sekvenačný beh pri konfigurácii 600 sekvenačných cyklov, paired-end sekvenovanie minimálne do 2 × 300 bp alebo ekvivalentné rozdelenie cyklov podľa nastavenia sekvenačného behu, technológia XLEAP-SBS alebo ekvivalentná. Výstup: približne do 60 Gb na jeden sekvenačný beh podľa typu knižnice a kvality behu. Obsah: reagent cartridge, flow cell a RSB with Tween 20 alebo výrobcom určené komponenty potrebné na vykonanie sekvenačného behu. Kompatibilita: plná kompatibilita so sekvenačným systémom NextSeq 1000/2000 používaným ver. obstarávateľom Balenie: sada pre jeden 600-cyklový sekvenačný beh. (Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent, keďže ide o sekvenačnú sadu reagencií a spotrebného materiálu určenú výlučne na použitie so sekvenačným systémom NextSeq 1000/2000, ktorý používa verejný obstarávateľ.)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 95 | Názov položky: Reagencia (Reagent Kit) pre NGS sekvenovanie kompatibilná so sekvenačným systémom Illumina® NovaSeq™ X |  |  | Bal. | 6 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky Sekvenačná sada reagencií a spotrebného materiálu určená na vykonanie jedného sekvenačného behu na systéme NovaSeq X / NovaSeq X Plus. Konfigurácia: vysokokapacitná flow cell s výstupom približne od 8 Tb na jeden sekvenačný beh pri konfigurácii 300 sekvenačných cyklov, paired-end sekvenovanie minimálne do 2 × 150 bp alebo ekvivalentné rozdelenie cyklov podľa nastavenia sekvenačného behu, technológia XLEAP-SBS alebo ekvivalentná. Výstup: približne 8 Tb alebo viac na jeden sekvenačný beh podľa konfigurácie prístroja, typu knižnice a kvality behu. Obsah: flow cell, reagent cartridge, buffer cartridge, lyo insert, pre-load buffer, library tube strip alebo ekvivalentné komponenty potrebné na vykonanie sekvenačného behu. Kompatibilita: plne kompatibilná so sekvenačným systémom NovaSeq X / NovaSeq X Plus alebo ekvivalentným systémom používaným objednávateľom. Balenie: sada pre jeden 300-cyklový sekvenačný beh. (Verejný obstarávateľ nepripúšťa ekvivalent, keďže ide o sekvenačnú sadu reagencií a spotrebného materiálu určenú výlučne na použitie so sekvenačným systémom Illumina® NovaSeq™ X , ktorý používa verejný obstarávateľ.)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 96 | Názov položky: Sada reagencií na prípravu 5-base DNA NGS knižníc |  |  | Bal. | 4 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sada reagencií na prípravu DNA sekvenačných knižníc pre NGS umožňujúca súčasnú analýzu genetických variantov a metylácie DNA v jednom sekvenačnom behu. Princíp: príprava knižníc založená na ligácii adaptérov a enzymatickej konverzii umožňujúcej detekciu 5-metylcytozínu bez použitia bisulfitovej konverzie. Konverzia: metóda musí umožňovať detekciu 5mC pri zachovaní nemetylovaných cytozínov a štandardnej 4-bázovej sekvenačnej diverzity. Vstupný materiál: genomická DNA alebo cfDNA podľa odporúčaného protokolu výrobcu. Kompatibilita: výstupné knižnice kompatibilné so sekvenačnými platformami Illumina. Použitie: simultánna analýza genetických variantov a metylácie DNA, whole-genome alebo obdobné 5-base sekvenačné aplikácie. Balenie: sada reagencií na kompletnú prípravu minimálne 24 vzoriek. (Napr. NGS knižníc Illumina 5-Base DNA Prep alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 97 | Názov položky: Kontrolná DNA knižnica pre NGS sekvenačné behy |  |  | Bal. | 3 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Štandardná kontrolná DNA knižnica ligovaná s adaptérmi, určená ako pozitívna kontrola a interná kontrola kvality NGS sekvenačných behov. Pôvod: knižnica odvodená z malého, dobre charakterizovaného genómu bakteriofága PhiX alebo ekvivalentného kontrolného genómu s vyváženým zastúpením báz. Koncentrácia: približne 10 nM alebo koncentrácia vhodná na použitie ako spike-in/kontrola podľa odporúčania výrobcu. Veľkosť knižnice: približne 500 bp - veľkosť vhodná pre kontrolu sekvenačného behu. Použitie: kontrola tvorby klastrov, monitorovanie kvality sekvenačného behu, kalibrácia, hodnotenie chybovosti, phasing/prephasing a doplnenie diverzity pri nízkodiverzitných knižniciach. Kompatibilita: kompatibilná so sekvenačnými platformami Illumina využívajúcimi sequencing-by-synthesis technológiu alebo ekvivalentným NGS systémom používaným objednávateľom. Balenie: 1 skúmavka kontrolnej DNA knižnice s koncentráciou približne 10 nM a objemom približne 10 µl. (Napr. PhiX control kit v3 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 98 | Názov položky: Súprava reagencií na prípravu NGS DNA knižníc s enzymatickou fragmentáciou |  |  | Bal. | 7 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Princíp: workflow založený na simultánnej fragmentácii DNA a ligácii adaptérov v jednom enzymatickom kroku alebo ekvivalentný enzymatický postup umožňujúci prípravu sekvenačných knižníc pre NGS. Vstupný materiál: nízke vstupné množstvo dvojvláknovej DNA, minimálne od 1 ng podľa protokolu výrobcu. Výstup: príprava párovaných sekvenačných knižníc vhodných pre paired-end sekvenovanie. Obsah:reagencie potrebné na enzymatickú fragmentáciu/tagmentáciu DNA, PCR amplifikáciu knižníc a príslušné reakčné pufre podľa workflow výrobcu. Kompatibilita: výstupné knižnice kompatibilné so sekvenačnými platformami Illumina alebo ekvivalentným NGS systémom používaným objednávateľom. Použitie: príprava DNA sekvenačných knižníc z nízkeho množstva vstupnej DNA, najmä pre malé genómy, mikrobiálne genómy, plazmidy, PCR amplikóny vhodnej veľkosti podľa odporúčania výrobcu alebo obdobné DNA vzorky. Balenie: sada reagencií minimálne pre 96 vzoriek. (Napr. Nextera XT DNA Library Preparation Kit alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 99 | Názov položky: Kompletný systém reagencií na prípravu NGS knižníc DNA/RNA metodikou enzymatickej tagmentácie |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Princíp: enzymatická fragmentácia/tagmentácia alebo ekvivalentná metóda prípravy knižníc s následným hybridizačným enrichmentom cieľových sekvencií. Obsah: reagencie potrebné na prípravu DNA/RNA knižníc, PCR amplifikáciu, purifikáciu pomocou magnetických guľôčok alebo ekvivalentného čistiaceho systému, hybridizačné obohatenie a príslušné reakčné pufre podľa workflow výrobcu. Kompatibilita: výstupné knižnice kompatibilné so sekvenačnými platformami Illumina alebo ekvivalentným NGS systémom používaným objednávateľom. Použitie: príprava knižníc na cielené sekvenovanie DNA a RNA, vrátane použitia s hybridizačnými panelmi na enrichment cieľových sekvencií. Balenie: sada reagencií minimálne pre 96 vzoriek. (Napr. Illumina DNA/RNA Prep with Enrichment alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 100 | Názov položky: Panel na hybridizačné obohanenie vírusových genómov určený na použitie s Illumina DNA/RNA Prep with Enrichment workflow |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Princíp: hybridizačné obohatenie cieľových vírusových sekvencií pomocou oligonukleotidových sond určené pre simultánnu analýzu širokého spektra RNA a DNA vírusov v rámci jedného enrichment workflow Pokrytie: panel určený na detekciu a charakterizáciu minimálne 200 klinicky, epidemiologicky a respiračne relevantných vírusových genómov vrátane možností analýzy vírusovej diverzity a variantov. Kompatibilita: Illumina DNA/RNA Prep with Enrichment workflow alebo alebo ekvivalentný hybridizačný enrichment workflow; výstupné knižnice kompatibilné s Illumina sekvenačnými platformami. Použitie: genomická surveillance vírusov, detekcia a charakterizácia vírusových genómov, analýza mutácií, variantov a zmiešaných vírusových populácií. Balenie: sada reagencií minimálne pre 96 vzoriek. (Napr. Illumina Viral Surveillence Panel v2 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 101 | Názov položky: HotStart high-fidelity PCR ReadyMix, 1,25 ml |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: ReadyMix s HotStart high-fidelity DNA polymerázou na presnú PCR amplifikáciu DNA. Enzým: proofreading DNA polymeráza s 3’→5’ exonukleázovou aktivitou. Fidelita: minimálne 50× vyššia ako Taq DNA polymeráza alebo ekvivalentný parameter. Použitie: vysoko presná PCR amplifikácia DNA vrátane GC-bohatých, komplexných a štruktúrne náročných templátov s nízkym amplification bias vhodná pre prípravu NGS knižníc. Formulácia: 2× koncentrovaný reakčný mix obsahujúci optimalizovaný pufor, Mg²⁺, dNTP a HotStart high-fidelity DNA polymerázu. Kompatibilita: vhodné pre molekulárno-biologické aplikácie vrátane amplifikácie NGS knižníc kompatibilných so sekvenačnými platformami Illumina alebo ekvivalentnými platformami používanými objednávateľom. Balenie: 1 × 1,25 ml. (Napr. ROCHE KAPA HiFi HotStart ReadyMix alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 103 | Názov položky: Magnetické SPRI guľôčky na purifikáciu RNA a cDNA |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Magnetické superparamagnetické guľôčky založené na SPRI (solid-phase reversible immobilization) technológii určené na purifikáciu RNA a cDNA. Princíp: reverzibilná väzba RNA/cDNA na magnetické guľôčky pri zvýšenej koncentrácii PEG/NaCl s následnou elúciou vo vode alebo TE pufri. Funkcie: odstránenie solí, enzýmov (reverzná transkriptáza, polymeráza), nezapracovaných primerov, dNTP a krátkych fragmentov po enzymatických reakciách (cDNA syntéza, IVT, rRNA deplécia). Formulácia: bez RNáz a DNáz, vhodné pre molekulárno-biologické aplikácie. Kompatibilita: manuálne aj automatizované spracovanie vzoriek kompatibilné s NGS workflow. Balenie: 1 x 40 ml. (Napr. RNAClean XP RNA and cDNA Cleanup Reagent, Beckman Coulter alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu )
4 | ÁNO | 180 | 60 | 104 | Názov položky: Kit na PCR-free prípravu celogenómových NGS knižníc, 96 vzoriek |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Súprava na prípravu celogenómových DNA knižníc pre sekvenovanie na platformách Illumina alebo ekvivalentných NGS systémoch. Princíp: workflow založený na enzymatickej fragmentácii DNA a simultánnej ligácii adaptérov (tagmentácia) alebo ekvivalentnom enzymatickom postupe umožňujúcom prípravu finálnych sekvenačných knižníc bez PCR amplifikácie. Použitie: príprava knižníc z genomickej DNA pre celogenómové sekvenovanie s nízkym amplification bias a rovnomerným pokrytím genómu. Kompatibilita: výstupné DNA knižnice kompatibilné s paired-end sekvenovaním na platformách Illumina používaných objednávateľom. Obsah: reagencie potrebné na enzymatickú fragmentáciu/tagmentáciu DNA, ligáciu adaptérov a prípravu PCR-free sekvenačných knižníc podľa workflow výrobcu. Balenie: sada reagencií minimálne pre 96 vzoriek. (Napr. Illumina DNA PCR-Free Prep, Tagmentation alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 105 | Názov položky: Sada unikátnych duálnych indexov pre Illumina knižnice, Set C, 96 vzoriek |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sada krátkych oligonukleotidových indexov určených na unikátne duálne označenie vzoriek pri príprave DNA/RNA sekvenačných knižníc pre sekvenačné platformy Illumina. Indexy musia byť dodávané vo formáte vhodnom na paralelné spracovanie 96 vzoriek a umožňovať jednoznačné priradenie vzoriek po sekvenovaní. Typ indexácie: unikátne duálne indexy (UDI), Set C alebo ekvivalentná sada 96 kompatibilných unikátnych duálnych indexov určených pre tagmentačný workflow. Použitie: označenie vzoriek pri príprave sekvenačných knižníc podľa validovaného protokolu výrobcu, vrátane workflow založených na tagmentácii alebo ekvivalentnom postupe. Kompatibilita: vhodné pre Illumina sekvenačné platformy a kompatibilné s Illumina DNA/RNA library prep workflow používaným verejným obstarávateľom. Balenie: minimálne unikátnych duálnych 96 indexov / 96 vzoriek. (Napr. Illumina DNA/RNA UD Indexes Set C, Tagmentation alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 106 | Názov položky: Sada unikátnych duálnych indexov pre Illumina knižnice, Set B, 96 vzoriek |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sada krátkych oligonukleotidových indexov určených na unikátne duálne označenie vzoriek pri príprave DNA/RNA sekvenačných knižníc pre sekvenačné platformy Illumina. Indexy musia byť dodávané vo formáte vhodnom na paralelné spracovanie 96 vzoriek a umožňovať jednoznačné priradenie vzoriek po sekvenovaní. Typ indexácie: unikátne duálne indexy (UDI), Set B alebo ekvivalentná sada 96 kompatibilných unikátnych duálnych indexov určených pre tagmentačný workflow. Použitie: označenie vzoriek pri príprave sekvenačných knižníc podľa validovaného protokolu výrobcu, vrátane workflow založených na tagmentácii alebo ekvivalentnom postupe. Kompatibilita: vhodné pre Illumina sekvenačné platformy a kompatibilné s Illumina DNA/RNA library prep workflow používaným verejným obstarávateľom. Balenie: minimálne unikátnych duálnych 96 indexov / 96 vzoriek. (Napr. Illumina DNA/RNA UD Indexes Set B, Tagmentation alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 107 | Názov položky: Fluorescenčná súprava na vysoko-citlivú kvantifikáciu dvojvláknovej DNA (dsDNA HS) |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Vysokosenzitívna fluorescenčná súprava určená na presnú a selektívnu kvantifikáciu dvojvláknovej DNA (dsDNA). Princíp: fluorescenčná detekcia dsDNA pomocou selektívneho farbiva s minimálnou interferenciou RNA, proteínov, voľných nukleotidov a solí. Rozsah detekcie: vhodné pre analýzu nízkych koncentrácií DNA podľa odporúčaného workflow výrobcu, vrátane vzoriek v objeme približne 1 – 10 µl. Použitie: kvantifikácia DNA pre molekulárno-biologické aplikácie vrátane prípravy NGS knižníc. Kompatibilita: kompatibilné so systémom Qubit používaným objednávateľom. Balenie: minimálne pre 500 reakcií. (napr. Qubit dsDNA HS Assay Kit alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 109 | Názov položky: Kit na vysokosenzitívnu analýzu dsDNA fragmentov |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Súprava na stanovenie veľkostného profilu a koncentrácie dsDNA fragmentov pomocou mikrofluidnej elektroforézy na prístroji Agilent 2100 Bioanalyzer. Súprava musí byť vhodná na analýzu nízko koncentrovaných dsDNA vzoriek, fragmentovanej DNA alebo DNA sekvenačných knižníc. Veľkostný rozsah analýzy: približne 50–7000 bp Citlivosť/kvantitatívny rozsah: vhodná pre analýzu nízkych koncentrácií DNA v rozsahu pg/µl podľa odporúčaného workflow výrobcu. Objem vzorky: približne 1 µl Obsah súpravy: mikrofluidné čipy, DNA reagencie, markery/ladder a potrebný spotrebný materiál na analýzu. Kompatibilita: kompatibilné s prístrojom Agilent 2100 Bioanalyzer používaným objednávateľom. Balenie: 110 vzoriek. (Napr. Agilent High Sensitivity DNA Kit alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 110 | Názov položky: Fluorescenčná súprava na kvantifikáciu jednovláknovej DNA (ssDNA) |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Fluorescenčná súprava na kvantifikáciu jednovláknovej DNA (ssDNA), vhodná na meranie oligonukleotidov alebo dlhších ssDNA fragmentov. Princíp: selektívna fluorescenčná detekcia ssDNA pomocou farbiva určeného pre vysokocitlivú kvantifikáciu jednovláknovej DNA. Rozsah merania: približne 0,2–240 ng ssDNA na meranie alebo ekvivalentný rozsah podľa validovaného protokolu výrobcu. Objem vzorky: použiteľný objem vzorky v rozsahu približne 1–20 µl Obsah súpravy: fluorescenčné detekčné činidlo, riediaci pufor a ssDNA štandardy potrebné na kvantifikáciu. Použitie: kvantifikácia ssDNA pre molekulárno-biologické aplikácie vrátane prípravy NGS knižníc. Súprava musí byť kompatibilná s Qubit fluorometrom používaným objednávateľom. Balenie: 100 reakcií. (Napr. Qubit ssDNA Assay Kit, Invitrogen/Thermo Fisher alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 111 | Názov položky: Súprava na izoláciu vysoko-kvalitnej celkovej DNA z ľudskej/zvieracej krvi a príbuzných vzoriek |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Súprava na izoláciu a purifikáciu vysokokvalitnej genomickej DNA z plnej krvi alebo iných biologických vzoriek Princíp izolácie: spin-column technológia so silikagélovou membránou alebo ekvivalentnou purifikačnou matricou umožňujúcou väzbu a purifikáciu DNA. Výstup: purifikovaná DNA vhodná na následné molekulárno-biologické aplikácie, najmä PCR, qPCR alebo sekvenačné aplikácie. Obsah súpravy: purifikačné kolónky, proteáza/proteináza K , lyzačné, premývacie a elučno-pufrové roztoky a spotrebný materiál potrebný na izoláciu DNA podľa workflow výrobcu. Kompatibilita: vhodné pre manuálnu izoláciu DNA podľa validovaného workflow výrobcu. Balenie: minimálne 250 izolácií / 250 vzoriek. (Napr. QIAamp DNA Blood Mini Kit, QIAGEN alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
2 | ÁNO | 180 | 60 | 112 | Názov položky: Proteináza K (Proteinase K), enzýmový roztok |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Roztok enzýmu proteináza K určený na proteolytické štiepenie bielkovín pri izolácii DNA a RNA, najmä v purifikačných protokoloch využívajúcich silikagélové spin kolónky. Enzým musí byť vhodný na prípravu nukleových kyselín a použiteľný v lyzačných podmienkach bežných pri izolácii DNA/RNA. Aktivita/koncentrácia: minimálne porovnateľná s roztokom proteinázy K používaným v DNA/RNA purifikačných protokoloch, napr. >600 mAU/ml alebo približne 20 mg/ml. Objem balenia: 10 ml alebo ekvivalentné balenie zabezpečujúce požadovaný objem použiteľného roztoku. (Napr. QIAGEN Proteinase K alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
2 | ÁNO | 180 | 60 | 113 | Názov položky: Lyzačný pufor na izoláciu DNA pomocou spin-column technológie, 264 ml |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Pripravený kvapalný lyzačný pufor určený na použitie pri izolácii a purifikácii DNA podľa spin-column protokolov založených na väzbe DNA na silikagélovú membránu alebo ekvivalentnú purifikačnú matricu. Pufor musí byť kompatibilný s protokolmi typu QIAamp/DNeasy alebo ekvivalentnými protokolmi na izoláciu DNA využívajúcimi silikagélové purifikačné kolónky. Objem balenia: 264 ml . (Napr. Buffer AL, QIAGEN alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 114 | Názov položky: Súprava na izoláciu DNA zo vzoriek stolice, 50 vzoriek |  |  | Bal. | 2 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Súprava na izoláciu a purifikáciu celkovej DNA zo vzoriek stolice/fekálnych vzoriek, vhodná na získanie mikrobiálnej a/alebo hostiteľskej DNA z čerstvých alebo mrazených vzoriek. Princíp izolácie: spin-column technológia so silikagélovou membránou Súprava musí obsahovať reagenciu alebo postup na účinné odstránenie PCR inhibítorov bežne prítomných vo vzorkách stolice/fekálneho materiálu. Kvalita: izolovaná DNA musí byť vhodná na priame použitie v downstream aplikáciách, najmä PCR, qPCR a sekvenačných aplikáciách. Obsah súpravy: purifikačné spin kolónky, lyzačné/väzbové pufre, premývacie pufre, elučno-pufrový roztok, reagencie na odstránenie inhibítorov, proteínáza K a spotrebný materiál potrebný na spracovanie vzoriek. Spracovanie: manuálne spracovanie pomocou mikrocentrifúgy; prípustná je aj automatizácia Balenie: 50 izolácií / 50 vzoriek (Napr. QIAamp Fast DNA Stool Mini Kit alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
2 | ÁNO | 30 | 60 | 115 | Názov položky: Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5% Sheep Blood, 20 platní |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Hotové agarové Petriho misky so Schaedlerovým agarom obohateným o vitamín K1 a 5 % ovčej krvi, určené na izoláciu a kultiváciu obligátnych a fakultatívnych anaeróbnych mikroorganizmov, vrátane náročných anaeróbnych baktérií. Typ média: obohatené neselektívne kultivačné médium na báze Schaedler Agar s 5 % ovčej krvi a vitamínom K1. Použitie: izolácia a kultivácia obligátnych a fakultatívnych anaeróbnych mikroorganizmov z klinických, výskumných alebo neklinických mikrobiologických vzoriek. Zloženie média: Schaedlerova agarová báza obohatená o 5 % defibrinovanej ovčej krvi a vitamín K1; médium musí obsahovať hemin/haemin alebo ekvivalentný rastový faktor podporujúci rast náročných anaeróbnych mikroorganizmov. Forma dodania: na priame použitie bez ďalšej prípravy Sterilita: sterilné platne vhodné na mikrobiologickú kultiváciu Priemer Petriho misiek: 90 mm Balenie: 20 platní (Napr. Schaedler Agar with Vitamin K1 and 5% Sheep Blood alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
2 | ÁNO | 30 | 60 | 116 | Názov položky: Bile Esculin Azide Agar, hotové agarové Petriho misky, 90 mm |  |  | Bal. | 5 | 0 | 0
2 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Hotové agarové Petriho misky s Bile Esculin Azide agárom určené na selektívnu izoláciu a predbežnú identifikáciu enterokokov, resp. skupiny D streptokokov/enterokokov, z klinických, environmentálnych alebo vodných vzoriek. Typ média: Bile Esculin Azide Agar / BEA Agar Použitie: selektívna izolácia a predbežná identifikácia enterokokov na základe rastu v prítomnosti žlčových solí a azidu sodného a schopnosti hydrolyzovať esculín Selektivita: médium musí obsahovať žlčové soli alebo ox bile a azid sodný na potlačenie sprievodnej mikroflóry Zloženie: médium musí obsahovať esculín a železité ióny, napr. ferric ammonium citrate alebo ekvivalent, na detekciu hydrolýzy esculínu tvorbou tmavohnedého až čierneho sfarbenia Forma dodania: na priame použitie bez ďalšej prípravy Sterilita: sterilné platne vhodné na mikrobiologickú kultiváciu Priemer Petriho misiek: 90 mm Balenie: 20 platní (Napr. Bile Esculin Azide Agar, 90 mm, box of 20 plates, Merck/Millipore alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 117 | Názov položky: Sada na prípravu 16S V3–V4 NGS knižníc s unikátnou duálnou indexáciou |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sada reagencií na prípravu NGS knižníc pre mikrobiomovú analýzu bakteriálnych spoločenstiev amplifikáciou oblasti V3–V4 génu 16S rRNA. Cieľová oblasť: 16S rRNA, hypervariabilný región V3–V4. Princíp: jednostupňová PCR amplifikácia umožňujúca simultánnu amplifikáciu cieľovej oblasti 16S rRNA a pridanie indexov pre multiplexné NGS sekvenovanie v rámci jednej PCR reakcie. Workflow: musí umožňovať pooling vzoriek bez potreby individuálnej normalizácie pred poolingom alebo ekvivalentný postup založený na pooling-u rovnakých objemov vzoriek. Indexácia: unikátne duálne indexy alebo iné riešenie umožňujúce jednoznačnú identifikáciu vzoriek a minimalizáciu nesprávneho priradenia indexov. Obsah: reagencie potrebné na amplifikáciu cieľovej oblasti, prípravu indexovaných sekvenačných knižníc a primer set pre amplifikáciu oblasti V3–V4. Kompatibilita: výstupné knižnice kompatibilné so sekvenačnými platformami Illumina alebo ekvivalentným NGS systémom používaným objednávateľom. Použitie: 16S metagenomická/mikrobiomová analýza a taxonomické profilovanie bakteriálnych spoločenstiev zo vzoriek DNA. Balenie: sada reagencií pre minimálne 96 vzoriek/reakcií. (Napr.: Quick-16S Plus NGS Library Prep Kit (V3-V4, UDI) with Primer Set 1 alebo ekvivalent spĺňajúci požiadavky opisu)
4 | ÁNO | 180 | 60 | 118 | Názov položky: Súprava reagencií na prípravu NGS 16S rRNA knižníc — V3-V4 región, 96 vzoriek |  |  | Bal. | 1 | 0 | 0
4 |  |  |  |  | Popis položky - minimálne požiadavky: Sada reagencií a spotrebného materiálu na prípravu NGS knižníc určená na amplifikáciu a sekvenačnú prípravu 16S rRNA génu, región V3–V4, pre analýzu mikrobiálnych komunít. Cieľová oblasť: 16S rRNA gén, hypervariabilný región V3–V4. Použitie: príprava amplicon NGS knižníc pre mikrobiomickú analýzu bakteriálnych/mikrobiálnych komunít Workflow: príprava knižníc použitím jednej PCR reakcie, kombinujúcej cielenú amplifikáciu a pridanie barcode/index sekvencií. Workflow musí umožňovať pooling vzoriek bez potreby individuálnej normalizácie pred poolingom alebo ekvivalentný pooling rovnakých objemov vzoriek. Primer/index set: sada musí obsahovať jedinečné indexovacie/barcode primery pre druhú skupinu minimálne 96 vzoriek, odlišnú od prvej indexovacej sady; označenie sady môže byť podľa výrobcu napr. Primer Set 2, Barcode Set 97–192, Set B alebo ekvivalentné označenie druhej indexovacej sady. Obsah: reagencie potrebné na amplifikáciu cieľovej oblasti, prípravu indexovaných sekvenačných knižníc a primer set pre amplifikáciu oblasti V3–V4. Kompatibilita: výstupné knižnice kompatibilné so sekvenačnými platformami Illumina alebo ekvivalentným NGS systémom používaným objednávateľom. Balenie: sada reagencií pre minimálne 96 vzoriek/reakcií. (Napr. Quick‑16S Plus NGS Library Prep Kit (V3‑V4, UDI) with Primer Set 2 alebo ekvivalent spĺňajúci minimálne požiadavky)
|  |  |  | Časť 1: Cena celkom v Eur bez DPH | [6 empty] | 0
[5 empty] | Cena celkom v EUR bez DPH | [5 empty] | 0
* Počet kusov v balení nie je záväzný a môže sa líšiť podľa štandardného obchodného balenia výrobcu, verejný obstarávvateľ požaduje zachovať požadované celkové množstvo. Výnimkou sú položky, pri ktorých je individuálne balenie potrebné na zachovanie sterility. V prípade ponuky iného ekvivalentu balenia uchádzač upraví sĺpce "J" a "K".
|  |  |  | V....................................................., dňa................................. | [5 empty] | Sem uchádzač vloží vlastnoručný podpis a pečiatku (tento text zmaže)
Sem uchádzač vpíše meno, priezvisko, funkciu osoby oprávnenej/splnomocnenej konať za uchádzača (tento text zmaže)