| Príloha č.1 Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií k zákazke: Obnova a sfunkčnenie fontány NKP, Krematórium. Meno uchádzača/Názov spoločnosti: Sídlo: IČO: DIČ: Zastúpená: Kontaktná osoba: e-mail: tel. číslo: +421 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| p.č.; Názov; Jednotka; Množstvo; SPOLU. € bez DPH. Reštaurátorské práce. 1; návrh na reštaurovanie; kpl.; 1; 0,00 €. 2; práca žeriavu - demontáž/montáž umelokomenného reliéfu; kpl.; 1; 0,00 €. 3; manipulácia s umelokamennou platňou - umelokamenným reliéfom fontány; kpl.; 1; 0,00 €. 4; očistenie povrchu a sochárskeho reliéfu; kpl.; 1; 0,00 €. 5; jemné prebrúsenie povrchov, dotmelenie poškodení a vytmelenie prasklín; kpl.; 1; 0,00 €. 6; konzervovanie povrchu; kpl.; 1; 0,00 €. 7; vŕtanie otvorov do telesa fontány; ks; 2; 0,00 €. 8; záverečná správa reštaurátorských prác; kpl.; 1; 0,00 €. Stavebná časť. 9; Zhotovenie prestupov cez stropnú dosku; kpl.; 1; 0,00 €. 10; Spatné zatvorenie a vyspravenie stropu; kpl.; 1; 0,00 €. Elektroinštalácie. 11; elektrický rozvádzač : skriňa plastová IP 65, hlavný vypínač 3pólový, prúdový chránič 3 pólový, časové riadenie PLC napr. Siemens Logo, istenie čerpadla, istenie solenoidu a pomocná výstroj; kpl.; 1; 0,00 €. 12; zásuvka čerpadla IP 55, zásuvka pracovná IP55; kpl.; 1; 0,00 €. 13; montáž a zapojenie; kpl.; 1; 0,00 €. Technológia. 12; čerpadlo (Q min. = 700 l/min, výtlačná výška min. 10 m, 230V) vrátane predfiltra; ks; 1; 0,00 €. 13; potrubné rozvody; kpl.; 1; 0,00 €. 14; vyrovnávacia nádrž plastová 2000 mmx1000 mm, výška 1000 mm s dnovým výpustom, čiernej farby, zvrchu opatrená uzatvárateľným poklopom; ks; 1; 0,00 €. 15; podpera pod vyrovnávaciu nádrž 2000mm x 1000 mm,výška 200 mm; ks; 1; 0,00 €. 16; nerezové perforované sito vyrovnávacej nádrže 1000mm x 1000 mm,hĺbka 250 mm; ks; 1; 0,00 €. 17; kotviaci materiál; kpl.; 1; 0,00 €. 18; systém dopúšťania riadený PLC vrátane automackého ventilu; ks; 1; 0,00 €. 18; hadica 1/2", 20 m; ks; 1; 0,00 €. 19; montáž technológie; kpl.; 1; 0,00 €. 20; Fixná čiastka na nepredvídateľné práce ( 1000,00 EUR bez DPH) / sumu vložiť do stĺpca F/; 0,00 €. SPOLU bez DPH ( kritérium hodnotenia) / vrátane dopravy a všetkých súvisiacich nákladov/; 0,00 €. |  |  |  |  |  |  |

Platca DPH:        ÁNO                  NIE

Poznámky:

*Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH vo svojej ponuke upozorní.

|  |  |  |  |  | ........................... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | podpis, pečiatka |