


		
Príloha č.1  Cenová ponuka – Návrh na plnenie kritérií k zákazke:   Obnova a sfunkčnenie fontány NKP, Krematórium
	
	
	
	
	
	



Meno uchádzača/Názov spoločnosti:     
Sídlo: 
IČO:  				           DIČ:  
Zastúpená:  
Kontaktná osoba:   
e-mail:			                       tel. číslo: +421


	
	
	
	
	
	

		p.č.
	Názov
	Jednotka
	Množstvo
	SPOLU 

	
	
	
	
	€ bez DPH

	 
	Reštaurátorské práce

	1
	návrh na reštaurovanie 
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	2
	práca žeriavu - demontáž/montáž umelokomenného reliéfu
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	3
	manipulácia s umelokamennou platňou - umelokamenným reliéfom fontány
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	4
	očistenie povrchu a sochárskeho reliéfu
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	5
	jemné prebrúsenie povrchov, dotmelenie poškodení a vytmelenie prasklín
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	6
	konzervovanie povrchu
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	7
	vŕtanie otvorov do telesa fontány
	ks
	2
	 
0,00 €

	8
	záverečná správa reštaurátorských prác
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	 
	Stavebná časť

	9
	Zhotovenie prestupov cez stropnú dosku
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	10
	Spatné zatvorenie a vyspravenie stropu
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	 
	Elektroinštalácie 

	11
	elektrický rozvádzač : skriňa plastová IP 65, hlavný vypínač 3pólový, prúdový chránič 3 pólový, časové riadenie PLC napr. Siemens Logo, istenie čerpadla, istenie solenoidu  a  pomocná výstroj   
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	12
	zásuvka čerpadla IP 55, zásuvka pracovná IP55
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	13
	montáž a zapojenie
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	 
	Technológia

	12
	čerpadlo (Q min. = 700 l/min, výtlačná výška min. 10 m, 230V) vrátane predfiltra
	ks
	1
	 
0,00 €

	13
	potrubné rozvody
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	14
	vyrovnávacia nádrž plastová 2000 mmx1000 mm, výška 1000 mm s dnovým výpustom, čiernej farby, zvrchu opatrená uzatvárateľným poklopom
	ks
	1
	 
0,00 €

	15
	podpera pod vyrovnávaciu nádrž 2000mm x 1000 mm,výška 200 mm 
	ks
	1
	 
0,00 €

	16
	nerezové perforované sito vyrovnávacej nádrže 1000mm x 1000 mm,hĺbka 250 mm 
	ks
	1
	 
0,00 €

	17
	kotviaci materiál
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	18
	systém dopúšťania riadený PLC vrátane automackého ventilu
	ks
	1
	 
0,00 €

	18
	hadica 1/2", 20 m
	ks
	1
	 
0,00 €

	19
	montáž technológie
	kpl.
	1
	 
0,00 €

	20
	Fixná čiastka na  nepredvídateľné práce ( 1000,00 EUR bez DPH) / sumu vložiť do stĺpca F/
	 
	0,00 €

	 
	SPOLU bez DPH ( kritérium hodnotenia) / vrátane dopravy a všetkých súvisiacich nákladov/
	 
	 
	 
0,00 €



	
	
	
	
	
	




Platca DPH:        ÁNO                  NIE  




Poznámky: 
*Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH vo svojej ponuke upozorní.





	
	
	
	
	

	...........................

	
	
	
	
	
	podpis, pečiatka


  








