## Specifikacia predmetu zakazky
Príloha č. 1 Cenová ponuka/Technická špecifikácia predmetu zákazky
Pozn: Uchádzač/Predkladateľ ponuky vypĺňa zeleným podfarbené polia
Názov zákazky: Ventilátory do maštale
Obstarávateľ: Poľnohospodárske družstvo podielnikov Sedlice, Sedlice 294, 082 43 Sedlice, IČO 36444596
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača*:
Platca DPH: áno/nie
Štatutár/ oprávnená osoba na predkladanie cenových ponúk za uchádzača:
Telefón a e-mail uchádzača:
*alebo obdobný identifikačný údaj ak sa jedná o zahraničného uchádzača
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Ventilátory do maštale
Požadované parametre: |  | Požadovaná hodnota | Hodnota parametra predkladateľa ponuky **
1 | Ventilátor s EC motorom s permanentným magnetom | 16 ks
2 | Ultrakompaktný jednosmerný motor so vstavaným elektronickým regulátorom otáčok | spĺňa
3 | Žiadny frekvenčný menič | spĺňa
4 | Napájanie: 380 V/400 V | spĺňa
5 | Vzpera je vyrobená výlučne z ultra silného recyklovaného ABS (priemyselný syntetický materiál) | spĺňa
6 | Prefabrikované upevňovacie otvory pre káblové zväzky | spĺňa
7 | Balenie + doprava | spĺňa
8 | Elektroinštalácia | spĺňa
9 | Senzor vlhkosti a senzor teploty | spĺňa
10 | Automatický ovládací panel s dotykovým displejom | spĺňa
11 | Hlučnosť len do 55 dB | spĺňa
13 | Dĺžka dosahu vzduchu až do 19,6 m a pri šírke dosahu 11 m | spĺňa
14 | Spotreba energie pri maximálnom nastavení ventilácie v ekologickom režime do 0,53 kW | spĺňa
15 | Spotreba energie pri maximálnom nastavení ventilácie vo výkonnostnom režime do 0,64 kW | spĺňa
16 | Počas celej životnosti je bez údržbový a nemá žiadne opotrebiteľné diely | spĺňa
17 | „Vlnová“ vrtuľa s priamym pohonom – absolútne bez šmyková a má min. 3 lopatky | spĺňa
18 | Žiadna remenica a remeň a žiadne duté časti | spĺňa
19 | Vonkajšie rozmery | 147 x 38 x 144 cm, rozmerová tolerancia ± 10 %
20 | Montáž | spĺňa
** Uchádzač uvedie číselnú hodnotu v riadkoch, kde je požadovaná číselná hodnota. Uchádzač uvedie "spĺňa" resp. "nespĺňa" v riadkoch kde je požadované aby cenová ponuka spĺňala daný parameter.
Uveďte názov a typové označenie ponúkaného tovaru:
Cenová ponuka
Cena v EUR bez DPH:
DPH:
Cena v EUR s DPH:
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu/ prípadne osoby oprávnenej na predloženie cenovej ponuky v mene uchádzača v rámci realizovaného prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky:
Podpis a pečiatka:
Miesto a dátum podpisu: